## OPZ do Zadań 5-12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych, podłoży i testów wraz z dzierżawą analizatorów do Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej :
1. Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną (lub równoważną) wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz usługami autoryzowanego serwisu – na okres 24 miesięce Liczba badań do wykonania w ciągu 24 miesięce. Zapewnienie dostępu do programu międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakosci w zakresie parametrów badanych opisanych w specyfikacji przetargowej.
2. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do analityki ogólnej na okres 48 miesięcy.
3. Sukcesywna dostawa krążków określających wrażliwość na antybiotyki i krążków diagnostycznych na okres 48 miesięcy.
4. Sukcesywna dostawa E- testów przez okres 48 miesięcy.
5. Sukcesywna dostawa szybkich testów kasetkowych przez okres 48 miesięcy.
6. Sukcesywna dostawa testów lateksowych przez okres 48 miesięcy.
7. Sukcesywna dostawa szczepów wzorcowych przez okres 48 miesięcy.
8. Dostawa testów do oznaczania MIC kolistyny met. mikrorozcieńczń przez okres 48 miesięcy.

## Zadanie 5
Załącznik 2.5 do SWZ
ZADANIE 5 zmiana 1
Dzierżawa wieloparametrowego analizatora do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną (lub równoważną) wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz usługami autoryzowanego serwisu – na okres 24 miesięcy Liczba badań do wykonania w ciągu 24 miesięcy. Zapewnienie dostępu do programu międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakosci w zakresie parametrów badanych opisanych w specyfikacji przetargowej. Zamawiający informuje, że tabele poniżej zawierają badania a nie oznaczenia. Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowo 5 % odczynników i odpowiednich materiałów zużywalnych na wykonanie niezbędnych powtórzeń, innych kontroli wewnątrzlaboratoryjnych i kontroli zewnątrzlaboratoryjnych.
L.p. | Wymogi graniczne |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Dostawa fabrycznego nowego nie starszego niż 2022 analizatora do badań immunodiagnostycznych met. enzymoimmunofluorescencyjną (lub równoważną).
2 | Analizator nie wymaga wykonywania czynności startowych tj. płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników.
3 | Analizator jest w stałej gotowości do pracy przez 24h na dobę bez przerw powodujących niedostępność aparatu do rutynowej pracy.
4 | Analizator nie potrzebuje płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej pracy.
5 | Aparat bezigłowy.
6 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatów, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
7 | Możliwość wykonywania zarówno badań pojednynczych, jak i w serii.
8 | Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania.
9 | Analizator z funkcją automatycznego rozcieńczania próbek.
10 | Pipetowanie próbek/kalibratorów/stardardów przy użyciu jednorazowych końcówek.
11 | Analizator musi posiadać minimum 12 miejsc pomiarowych.
12 | Możliwość zdalnej obsługi analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego.
13 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym.
14 | Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego.
15 | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows w języku polskim umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i ich wyników.
16 | Instalacja i przygotowanie analizatora do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących.
17 | Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta.
18 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
19 | Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu ).
20 | Odczynnik do oznaczania D-dimerów - zakres pomiarowy z oceną kliniczną potwierdzaną w metodyce zastosowania testu do oceny prawdopodobieństwa żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w tym zatorowościu płucnej z wartością odcięcia dostosowaną do wieku.
21 | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 48h od daty zgłoszenia usterki, dostawwca zobwiązuje się dostraczyć analizator zastępczy
22 | Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla personelu laboratorium w dwóch turach, przeznaczając na nie minimum 8h.
23 | W ramach umowy dostawca zobowiązuje się pokryć koszty dwukrotnego podłączenia do systemu LIS (np. w sytuacji gdyby zamawiający dokonał w trakcie trwania umowy zmiany systemu LIS).
24 | Dostawca zobowiązuje się zagwarantować Zamawiającemu niedopłatny udział w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (EQAS) przynajmniej raz do roku dla każdego parametru z wyłączeniem testu z poz. 17
25 | Jeśli analizator wymaga do obsługi komputera, monitora, drukarki, klawiatury, Dostawca musi dostarczyć je wraz z analizatorem.
26 | Dostawca aparatu zobowiązuje się do dostarczenia blatu roboczego (sztuk: 1), o regulowanej wysokości wraz z szufladami wysuwanymi pod blatem (każdy wraz z podblatową szafką/szufladą), na których zostanie zainstalowany analizator. Blat roboczy winien być osadzony na stelażu stalowym i kółkach. Wymiary pojedynczego blatu to: 78 cm głębokość; 120 cm szerokość, kolor biały.
Nr kat. | Nazwa produktu | Liczba testów w opak. | Ilość oznaczeń na 24 miesięce | Przewidziana przez Dostawcę liczba oznaczeń przeznaczonych na kontrole i kalibracje na okres 24 miesięce biorąc pod uwagę wymagania producenta testów | Sumaryczna liczba wszystkich testów (ilość oznaczeń na 24 miesięce + liczba oznaczeń kontrolnych + liczba testów przeznaczonych na kalibrację) | Sumaryczna liczba opak. na 24 miesięce | Cena netto za opak. | VAT | Wartosć netto | Wartosć brutto
| Przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi CMV w klasie IgG |  | 230.6667
| Przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi CMV w klasie IgM |  | 284
| Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki Rubella virus w klasie IgM |  | 280
| Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki Rubella virus w klasie IgG |  | 350.6667
| Przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina Barra EBV VCA/EA w klasie IgG |  | 220
| Przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina Barra EBV VCA IgM |  | 270.6667
| Przeciwciała w surowicy krwi przeciwciał IgG swoistych dla antygenów krętków rodzaju Borrelia |  | 1250.6667
| Przeciwciała w surowicy krwi przeciwciał IgM swoistych dla antygenów krętków rodzaju Borrelia |  | 1950.6667
| Test do oznaczenia całkowitej IgE |  | 390.6667
| Test do oznaczenia prokalcytoniny w surowicy lub osoczu |  | 200
| Test do oznaczenia d-dimerów w surowicy lub osoczu |  | 200
| Test do oznaczenia NT-PROBNPw surowicy lub osoczu |  | 200
| Test do oznaczenia troponiny I metodą wysokoczułą (high sensitivity) w surowicu lub osoczu |  | 200
| Test do oznaczenia kinazy kreatynowej izoenzymu frakcji sercowej CK MB |  | 200
| Test do oznaczenia TSH metodą 3-iej generacji |  | 200
| Oznaczanie stęzenia czynnika von Willebranda VWF w surowicy lub osoczu |  | 180
| Oznaczanie stęzenia białka C w surowicy lub osoczu |  | 180
| Oznaczanie stęzenia parathormonu (fragment aa 1-84) PTH (1-84) |  | 800
Razem

## Zadanie 6
Załącznik 2.6 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 6
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do analityki ogólnej
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość | cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Barwnik May – Grunwalda (roztwór), wielkość op. ok. 100 ml |  |  | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Barwnik Giemsy (koncentrat), wielkość op. ok. 1000 ml |  |  | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Cytofix – utrwalacz w aerozolu, wielkość op. ok. 150 ml |  |  | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4. | Odczynnik Rosina, wielkość op. ok. 100 ml |  |  | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Olejek immersyjny do mikroskopii, wielkość op. ok. 100 ml |  |  | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
1. Trwałość odczynnika roboczego barwnika Giemsy min. 24 h.
2. Barwniki hematologiczne umożliwiające barwienie w naczynkach bez negatywnego wpływu na jakość barwienia.
3. Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

## Zadanie 7
Załącznik 2.7 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 7 zmiana 2
Dostawa krążków określających wrażliwość na antybiotyki i krążków diagnostycznych
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | liczba testów w opak. | liczba testów na 4 lata | ilość opak. | Cena netto za opak. | Wartość netto za opak. | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto za opak.
1. | Krążki z antybiotykiem wg aktualnych zaleceń EUCAST. | Krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowana zgodna z zaleceniami EUCAST. |  |  | 50 | 400 | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Paski do wykrywania oksydazy | Reakcja barwna, odczyt makroskopowy, szczelnie zapakowane z osuszaczem. |  |  | 50 | 400 | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | krążki BX ( bacytracyna + hemina) do róznicowania Haemophillus sp. | Krążki bibułowe nasycone heminą do różnicowania Haemophillus. |  |  | 50 | 400 | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | krązki BV (bacytracyna i NAD) do różnicowania Haemophilus sp. | Krążki bibułowe nasycone NAD do różnicowania Haemophilus |  |  | 50 | 400 | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw krążków ESBL zgodny z Eucast | Zestaw krążków do potwierdzania wytwarzających ESBL Enterobacteiceae, krążki w fiolce, każda szczelnie zapakowana z osuszaczem zgodne z zaleceniami Eucast |  |  | 50 | 650 | 13 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw krążków AmpC zgodny z Eucast | Zestaw krążków do potwierdzania wytwarzających ESBL i AmpC Enterobacteriaceae. krążki w fiolce, każda szczelnie zapakowana z osuszaczem zgodne z zaleceniami Eucast |  |  | 50 | 650 | 13 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw krążków KPC,MBL,OXA48 zgodny z Eucast | Zestaw krążków do potwierdzania wytwarzających karbapenemazy Enterobacteriaceae, krążki w fiolce, każda szczelnie zapakowana z osuszaczem zgodne z zaleceniami Eucast |  |  | 50 | 150 | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Krążki do izolacji Haemophillus sp. X+V | Krążki bibułowe nasycone bacytracyną, NAD i heminą do izolacji Haemophilus. |  |  | 50 | 150 | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich krążków antybiotykowych, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych krążków oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym
Zamawiający wymaga, aby wszystkie krążki muszą być przechowywane w identycznych warunkach: temp. od -20°C do +8°C, z uwzględnieniem antybiotyków beta laktamowych
Zamawiający wymaga, aby wszystkie krążki miały wielkość 6 mm
Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy krążek zawierał dwustronne, międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST

## Zadanie 8
Załącznik 2.8 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 8 zmiana 1 Dostawa E- testów
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk/48 msc | Cena 1 szt. PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku dla bakterii wg aktualnych zaleceń EUCAST. Max. 10 sztuk w opakowaniu* |  |  | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Paski z gradientem stężeń leków przeciwgrzybiczych, wg aktualnych zaleceń EUCAST.Max. 10 sztuk w opakowaniu* |  |  | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Paski testowe muszą być wykonane z plastiku lub celulozy oraz muszą pochodzić od jednego producenta
*Zamawiający dopuści testy pakowane 30 x 1 pasek lub 10 x 3 paski - po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich pasków MIC, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych pasków MIC oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym

## Zadanie 9
Załącznik 2.9 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 9 zmiana 1
Sukcesywna dostawa szybkich testów kasetkowych przez okres 48 miesięcy.
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | ilość opak. | cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Test C.dfficile TOX A i B plus GDH. Ilość oznaczeń: 10 szt w op. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania GDH oraz toksyn A i B wraz z kontrolą dodatnią. |  |  | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna "Clostridioides difficile – hodowla i wykrywanie"* |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
*Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 2 rozumie poprzez kontrolę zewnątrzlaboratoryjną badanie wykonane w zewnętrznym laboratorium np. Lab Quaility

## Zadanie 10
Załącznik 2.10 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 10
Sukcesywna dostawa testów lateksowych
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | ilość opak. | cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Paciorkowce B-hemolityczne wszystkie grupy. Ilość oznaczeń: op. 50 szt | Szybki test aglutenacji lateksowej do indentyfikacji szczepów Streptococcus B-hemolitycznych wraz z kontrolą dodatnią i ujemną. |  |  | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Staphylococcus aureus. Ilość oznaczeń: op. 100 szt | Szybki test aglutenacji lateksowej do indentyfikacji szczepów Staphylococcus aureus wraz z kontrolą dodatnią i ujemną. |  |  | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 11
Załącznik 2.11 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 11 Sukcesywna dostawa szczepów wzorcowych
I WYMÓG GRANICZNY- posiadanie w asortymencie
Pakiet nr 1 obejmuje dostawy asortymentu wymienionego w tabeli nr 1
Tabela nr 1 Wykaz asortymentu
L.p | Nazwa asortymentu | Przewidywana ilość asortymentu na trzy lata | pasaż* | Posiadane w asortymencie
|  | ( sztuka) |  | TAK |  | NIE
I Szczepy kontrolne
1 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-977 | 6
2 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 6
3 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 6
4 | Escherichia coli ATCC 35218 | 6
5 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 6
6 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-1026 | 6
7 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-976 | 6
8 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 6
9 | Streptococcus thermophilus ATCC 19258 | 6
10 | Escherichia coli ATCC 25922 | 6
11 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 6
12 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 6
13 | Candida krusei ATCC 6258 | 6
14 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | 6
15 | Bacteroides ovatus ATCC BAA-1296 | 6
16 | Clostridium septicum ATCC 12464 | 6
17 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 | 6
18 | Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | 6
19 | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | 6
20 | Staphylococcus saprophiticus ATCC BAA-750 | 6
21 | Candida albicans ATCC 14053 | 6
22 | Eikenella corrodens ATCC BAA-1152 | 6
23 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | 6
24 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | 6
25 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | 6
26 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705 | 6
27 | Yersinia enterocolitica ATCC 9610 | 6
28 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 6
29 | Clostridium difficile ATCC 9689 | 6
30 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1706 | 6
31 | Enterobacter cloacae ATCC BAA-1143 | 6
32 | Staphylococcus aureus ATCC 43300 | 6
33 | Haemophillus influenzae ATCC 49766 | 6
34 | Campylobacter jejunii ATCC 33560 | 6
35 | Gardnerella vaginalis ATCC 14018 | 6
36 | Micrococcus luteus ATCC 4698 | 6
37 | Moraxella catarrhalis ATCC 25238 | 6
38 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13440 | 6
39 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 | 6
40 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13442 | 6
41 | Escherichia coli NCTC 13846 | 6
42 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 6
43 | Kriobank | 12
*W kolumnie pasaż musi być wpisany numer pasażu oferowanego szczepu.
Brak wartości / opisu lub zapis NIE w kolumnie Tak / Nie / Opis, będzie traktowany jako brak danego szczepu wzorcowego.
Tabela nr 2 Wymogi graniczne dla szczepów wzorcowych
L. p. | Wymogi graniczne dla szczepów wzorcowych | Tak /nie /opis
1 | Szczepy wzorcowe do badania podłoży mikrobiologicznych ,badania lekowrażliwości oraz mechanizmów oporności.
2 | Minimalny okres ważności dla oferowanych szczepów 6 miesięcy.
3 | Do każdej dostawy dołączone świadectwa kontroli jakości zawierające:
tożsamość szczepu,
pochodzenie szczepu,
liczbę pasaży przeprowadzonych w celu uzyskania preparatu,
opis szczepu zawierający – np. barwienie Grama , wynik reakcji biochemicznych i mechanizm oporności.
4 | Szczepy muszą być w postaci liofilizatu wraz z płynem uwadniającym, które przechowywane są w temp. 2-8 stopni C.
5 | Szczepy maksymalnie z 4 pasażu kultury wzorcowej.
6 | Szczepy referencyjne pochodzące z kolekcji ATCC lub innych referencyjnych odpowiadających im uznanych kolekcji szczepów.
7 | Możliwość zamówień uzupełniających (inne szczepy nie ujęte w aplikacji).
8 | Wszystkie testy muszą posiadać Deklaracje zgodności i Certyfikat CE, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i RMZ z dnia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
9 | Instrukcje odczynnikowe muszą być w języku polskim i dostarczone wraz dokumentami przetargowymi.
10 | Odczynniki muszą posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z ustawą z dn. 25.02.2011 r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz.322) W przypadku gdy odczynnik nie jest sklasyfikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, że odczynnik nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna.
11 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji
odczynników, kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych.
Tabela nr 3 Warunki graniczne dla dostawy szczepów wzorcowych
L. p | Wymogi graniczne dla dostawy odczynników | Tak /nie /opis
1 | Termin realizacji zamówienia do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia złożonego pisemnie, faxem lub e-mailem.
2 | Koszt transportu po stronie Wykonawcy.
3 | W przypadku gdy wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem przydatności niż 6 miesięcy, Zamawiający zwróci odczynniki na koszt Wykonawcy.
W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy – tzn., jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem przydatności i Zamawiający celem realizacji swych zadań – zmuszony zostanie do skorzystania z odczynników z datą przydatności zaoferowaną przez Wykonawcę ,Wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowych ale , nie mniej niż 50% ceny), natomiast w terminie 14 dni przed upływem ważności daty ważności tych odczynników Wykonawca – dostarczy nowe opakowanie odczynników z wymaganą datą przydatności i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.
Tabela nr 4 Parametry oceniane
L.p. | Parametry oceniane | Ilość punktów.
1 | Jeśli w ofercie zostanie zaoferowany szczep, który pochodzi z niższego pasażu niż z czwartego, otrzyma on 10 punktów. | 420
Razem |  | 420
Tabela nr 5 Kryteria oceny ofert pakietu nr 1
L.p
1 | Jakość szczepów | 10%
2 | Cena (wartość brutto pakietu) | 90%
II FORMULARZ CENOWY
Tabela nr 1 Formularz cenowy
L.p | Rodzaj asortymentu | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Przewidywana ilość opakowań na wyszczególnioną ilość asortymentu | Ilość asortymentu w opakowaniu | Przewidywana ilość oznaczeń asortymentu z opakowania | Cena jednego oznaczenia brutto | Cena opakowania netto | Stawka VAT (określona w %) | Wartość netto (ilość opakowań x cena netto opakowania 11=7x9 | Wartość VAT | Wartość brutto 13=11+12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I Szczepy kontrolne
1 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-977
2 | Enterococcus faecalis ATCC 29212
3 | Enterococcus faecalis ATCC 51299
4 | Escherichia coli ATCC 35218
5 | Staphylococcus aureus ATCC 29213
6 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-1026
7 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-976
8 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
9 | Streptococcus thermophilus ATCC 19258
10 | Escherichia coli ATCC 25922
11 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
12 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
13 | Candida krusei ATCC 6258
14 | Candida parapsilosis ATCC 22019
15 | Bacteroides ovatus ATCC BAA-1296
16 | Clostridium septicum ATCC 12464
17 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666
18 | Enterobacter hormaechei ATCC 700323
19 | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327
20 | Staphylococcus saprophiticus ATCC BAA-750
21 | Candida albicans ATCC 14053
22 | Eikenella corrodens ATCC BAA-1152
23 | Bacteroides fragilis ATCC 25285
24 | Haemophilus influenzae ATCC 49247
25 | Clostridium perfringens ATCC 13124
26 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705
27 | Yersinia enterocolitica ATCC 9610
28 | Staphylococcus aureus ATCC 25923
29 | Clostridium difficile ATCC 9689
30 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1706
31 | Enterobacter cloacae ATCC BAA-1143
32 | Staphylococcus aureus ATCC 43300
33 | Haemophillus influenzae ATCC 49766
34 | Campylobacter jejunii ATCC 33560
35 | Gardnerella vaginalis ATCC 14018
36 | Micrococcus luteus ATCC 4698
37 | Moraxella catarrhalis ATCC 25238
38 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13440
39 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13438
40 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13442
41 | Escherichia coli NCTC 13846
42 | Staphylococcus aureus NCTC 12493
43 | Kriobank
RAZEM
Zamawiający wymaga szczepów wzorcowych w postaci zestawów KWIK-STIK (zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę) z maksymalnie 3 pasażu hodowli referencyjnej

## Zadanie 12
Załącznik 2.12 do SWZ
Formularz cenowy- Zadanie 12 Dostawa testów do oznaczania MIC kolistyny
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk/48 msc | Cena 1 szt. PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Testy do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń |  |  | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Testy do oznaczania MIC fosfomycyny metodą mikrorozcieńczeń w agarze. |  |  | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem