## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ ze zmianami
Formularz asortmentowo-cenowy
dot. postępowania pn. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego, nr 30/ZP/2024
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego |  | Oferowany produkt |  | Ilość plano-wana | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta
Pakiet nr 1
1 | Naczynka szklane chromatograficzne (wialki), kapslowane, przezroczyste z podziałką z polem do pisania, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 ml | 11 09 0476 | La-Pha-Pack |  |  | 5000 | op. (100 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Naczynka szklane chromatograficzne (wialki), kapslowane, oranżowe z podziałką z polem do pisania, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 ml | 11 09 0477 | La-Pha-Pack |  |  | 3000 | op. (100 szt.) | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kapsle aluminiowe 11mm z otworem pośrodku i septą z czerwonej gumy/ PTFE, pasujące do wialek kapslowanych o pojemności całkowitej 2 ml z poz. 1 i 2 | 11 03 1875 | La-Pha-Pack |  |  | 8000 | op. (100 szt.) | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Naczynka (wialki) chromatograficzne z PP, zakręcane z podziałką co 0,5ml, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 ml | 11 19 1205 | La-Pha-Pack |  |  | 2000 | op. (100 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rurki szklane do wialek 0,2 ml Micro-Insert, 31x6mm, przezroczyste szkło, płaskie dno | 06 09 0866 | La-Pha-Pack |  |  | 2000 | op. (100 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Naczynka szklane (wialki) pojemność 12 ml, oranżowe, z korkiem, z septą, średnica 15mm, grubość 1,3mm, materiał silikon/PTFE | 15 09 1800 + 15 15 1083 | La-Pha-Pack |  |  | 500 | op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Naczynka szklane (wialki), zakręcane, oranżowe, z polem do pisania, z podzioałką, pojemność 4 ml | 13 09 1336 | La-Pha-Pack |  |  | 500 | op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Korki pełne z septą silikon/PTFE do wialek o pojemności 4ml, z poz. 7 | 13 15 0648 | La-Pha-Pack |  |  | 500 | op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Naczynka szklane (wialki) przezroczyste 32x11,6mm, zakręcane z podziałką, gwint ND9 pojemność użytkowa 1,5ml, | 11 09 0519 | La-Pha-Pack |  |  | 30000 | op. (100 szt.) | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Naczynka szklane (wialki) oranżowe 32x11,6mm, zakręcane z podziałką, (gwint ND9), pojemność użytkowa 1,5ml, | 11 09 0520 | La-Pha-Pack |  |  | 15000 | op. (100 szt.) | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zakrętki z otworem i septą silikon/PTFE, (gwint ND9), otwór środkowy, twardość 55° | 09 15 0838 | La-Pha-Pack |  |  | 20000 | op. (100 szt.) | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zakrętki z otworem i septą naciętą silikon/PTFE, (gwint ND9), otwór środkowy, twardość 55° | 09 15 0869 | La-Pha-Pack |  |  | 25000 | op. (100 szt.) | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Sączki membranowe PTFE hydrofilowy (teflon) niesterylne, PTFE 0,22µm, średnica 47mm, maksymalna temperatura pracy co najmniej 1300C Membrana hydrofilowa lub hydrofobowa (niemodyfikowana). Odporność chemiczna dla rozpuszczalników. Odpowiednie dla roztworów wodnych oraz roztworów organicznych. Złamana na stałe hydrofobowość. Powierzchnia gładka. | MFPTF4722L | Alfachem |  |  | 400 | op. (200 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sączki membranowe NI PTFE hydrofilowy (nylon), niesterylne, Maksymalna temperatura pracy 750C. Odporność chemiczna. Powierzchnia gładka, 0,45µm, średnica 47 mm | MFNYLL4745 | Alfachem |  |  | 200 | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sączki membranowe NI PTFE hydrofilowy (nylon), niesterylne, Maksymalna temperatura pracy 750C. Odporność chemiczna. Powierzchnia gładka, 0,22µm, średnica 47 mm | MFNYLL4722 | Alfachem |  |  | 200 | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sączki membranowe PTFE, hydrofobowe (teflon), niesterylne powierzchnia gładka, 0,22µm, średnica 47 mm | MFPTF4722B | Alfachem |  |  | 200 | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sączki strzykawkowe (nylon), średnica 13mm, wielkość porów 0,22um | NYLL1322N1 | Alfachem |  |  | 200 | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sączki strzykawkowe z membraną PVDF (Polyvinylidene difluoride) o średnicy membrany 13mm, wielkość porów 0,22um | PVDF1322S1-L | Alfachem |  |  | 500 | op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sączki strzykawkowe MCE (regenerowana celuloza), wielkość porów 0,22um, średnica membrany 13mm, | MMCE1322N1 | Alfachem |  |  | 5000 | op. (100 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowy (teflon), niesterylne, wielkość porów 0,45µm, średnica membrany 15-17mm. | PTF1345NB1 | Alfachem |  |  | 200 | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sączki strzykawkowe typu TITAN PTFE hydrofobowy (teflon), niesterylne, wielkość porów 0,22µm, średnica membrany 15-17mm. | PTF1722NB1 | Alfachem |  |  | 25000 | op. (100 szt.) | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Strzykawki jednorazowe, bez igieł, pojemność na 2 ml z podziałką |  |  |  |  | 35000 | op. (100 szt.) | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 2 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Końcówki do pipet automatycznych typu "Brand" polipropylen, pojemność na 200µl, jałowość: niesterylna, bez endotoksyny. | 732008 | Brand |  |  | 20000 | op. (1000 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet automatycznych typu "Brand" polipropylen, pojemność na 1000µl, jałowość: niesterylna, bez endotoksyny. | 732012 | Brand |  |  | 20000 | op. (1000 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 3 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 25ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką | 08-230.202.01 | Chemland |  |  | 50 | op. (1 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 50ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką | S-1224 | BIONOVO |  |  | 20 | op. (1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 100ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką | S-1225 | BIONOVO |  |  | 20 | op. (1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 150ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką. | S-1226 | BIONOVO |  |  | 20 | op. (1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 250 ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką. | S-1227 | BIONOVO |  |  | 20 | op. (1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 1000 ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką. | S-1231 | BIONOVO |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 5000 ml; z wyprofilowanym wylewem i podziałką. Średnica 170 mm, wysokość 270 mm. | 08-229.202.16 | Chemland |  |  | 2 | op. (1 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 0,5 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiadająca wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni C | 01-124.202.01 | Glassco |  |  | 20 | op. (1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pipeta wielomiarowa kl. AS, o pojemności 1 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiadająca wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni C | S-1455 | BIONOVO |  |  | 20 | op. (1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 5 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiadająca wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni C | 01-124.202.06 | Glassco |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 10 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiadająca wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni C | 01-124.202.08 | Glassco |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cylindry miarowe kl. A z korkiem, poj. 250 ml, wysokie, podstawa szklana. Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. Skala naniesiona kolorem. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP, wzorcowanie na "In". Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788 lub równoważną. Posiadające certyfikat serii. | S-1069 | ISOLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cylindry miarowe kl. A z korkiem, poj. 500 ml, wysokie, podstawa szklana. Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. Skala naniesiona kolorem. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP, wzorcowanie na "In". Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788 lub równoważną. Posiadające certyfikat serii. | S-1101 | ISOLAB |  |  | 2 | op. (1 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cylindry miarowe kl. A z korkiem, poj. 1000 ml, wysokie, podstawa szklana. Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. Skala naniesiona kolorem. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP, wzorcowanie na "In". Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788 lub równoważną. Posiadające certyfikat serii. | S-1102 | ISOLAB |  |  | 2 | op. (1 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A, poj. 10 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. | 01-130.202.52 | GLASSCO |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A, poj. 20 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. | 01-130.202B52 | GLASSCO |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A, poj. 25 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. | 01-130.202.53 | GLASSCO |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A, poj. 50 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. | 01-130.20204Q | GLASSCO |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A, poj. 100 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. | 01-130.202.5Q | GLASSCO |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A, poj. 200 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. | S-1009 | ISOLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A, poj. 10 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042 lub równoważną, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem, z naniesioną skalą. Szlif NS 10/19 | VIT67704 | VITLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A, poj. 25 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042 lub równoważną, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem. Z naniesioną skalą. Szlif NS 10/19 | VIT67104 | VITLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A, poj. 50 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042 lub równoważną, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem. Z naniesioną skalą. Szlif NS 12/21 | VIT67204 | VITLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A, poj. 100 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042 lub równoważną, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem. Z naniesioną skalą. Szlif NS 14/23 | VIT67304 | VITLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kolba miarowa z korkiem kl. A, z certyfikatem serii, poj. 150 ml, korek PE, ISOLAB, wykonana ze szkła borokrzemowego, kalibracja kl. A zgodnie z normą DIN/ISO lub równoważną. Znak zgodności i nr serii powinny być wydrukowane na powierzchni ścianki. Szlif NS 14/23 | 829-013.01.150 | ISOLAB |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Lejek szklany z szroką nóżką, średnica lejka 50-60mm, wysokość lejka 50-60mm, średnica stopki 18-20mm. | 287-632413103060 | Simax |  |  | 10 | op. (1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pipeta Pasteura, ze szkła, o średnicy 7-8mm, długość 150mm, typ krótki, ISO 7712 lub równoważną, długość końcówki 40mm. | 9250101 | Hirshmann |  |  | 25000 | op. (250 szt.) | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Probówki typu Eppendorf zakręcane, wykonane z PP, pojemność całkowita 2ml, z dnem stożkowym, bezbarwne, do których pasują zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniajacym. | 1-6187 | Neolab |  |  | 2500 | op. (500 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym, bezbarwne. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa), przeznaczone do probówek z poz. 28 | 1-6193 | Neolab |  |  | 2500 | op. (500 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Ssawki do pipet Pasteura (smoczki) wykonane z kauczuku. | 497 | Profilab |  |  | 150 | op. (50 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o pojemności całkowitej 2 ml. i pojemności użytkowej 1,5 ml, z dnem soczewkowym(okrągłodenne) i płaskim wieczkiem na zawiasie,(wieczko zatrzaskowe) z podziałką co 0,5 ml, z polem do opisu, bezbarwne, wykonane z PP o podwyższonej przezroczystości, autoklawowalne, niesterylne. | 25-2000-1 | Medlab |  |  | 30000 | op. (1000 szt.) | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Probówki do wirówek zakręcane, teflonowe, pojemność na 50 ml, zakręcane z korkiem (w komplecie), dno zaokrąglone, wytrzymałość na temperatury od -100°C do +150°C. Szczelność zamknięcia zapobiegająca utracie materiału, w zwykłym użyciu obrotów jak i przy dużych prędkościach, odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wytrzymałość do 50 000g w wirówkach chłodzonych, autoklawowalne, szczelne | 3114-0050 | Nalgene |  |  | 18 | op. (6 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Mikrołyżeczko-szpatułka metalowa ze stali nierdzewnej długość całkowita 150mm, 9 x 5mm | 3350 | BOCHEM |  |  | 2 | op. (1 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Szalki Petriego z wysokiej jakości szkła sodowo-wapniowego. Średnica 50 mm. | S-2503 | BIONOVO |  |  | 18 | op. (18 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Szalki Petriego z wysokiej jakości szkła sodowo-wapniowego. Średnica 60 mm. | S-2504 | BIONOVO |  |  | 18 | op. (18 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Papierki do ważenia, przejrzyste, z gładką powierzchnią, która umożliwia całościowe odzyskiwania naważki, wym. 150 x 150mm | 10347890 | Watman |  |  | 500 | op. (500 szt) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Statyw na probówki z polipropylenu, rozkładany, autoklawowalny. Ilość otworów 12, średnica otworów 32 mm. | 7053.1232 | Chemland |  |  | 20 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Statyw na 50 probówek szklanych 1,5-2,0 ml dla ND9 |  | Labsolute |  |  | 20 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 4 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Dozownik do dozowania małych ilości cieczy (rozpuszczalniki) w zakresie od 2,5 do 25 ml, pasujące do gwintów GL 32, GL 45 i gwintu trapezowego S 40 z użyciem dołączonych adapterów, wysoka odporność na działanie substancji chemicznych, posiadające zawór bezpieczeństwa | 4967000049 | Eppendorf |  |  | 5 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pompka Macro do pipet o zakresie pojemności od 0,1 do 200 ml, z wbudowanym adapterem stożkowym i hydrofobowym filtrem membranowym chroniącym system przed przedostaniem się cieczy do wnętrza przyrządu. Urządzenie musi być w całości autoklawowalne w temperaturze 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285. | 541-26200 | Brand |  |  | 2 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 5 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Wkładka IKA MS-1-31 na 14 probówek o średnicy 10mm do wytrząsarki IKA MS 3 basic (będąca w posiadaniu Zamawiającego) | K1688 | Bionovo |  |  | 5 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr nr 7
1 | Filtry strzykawkowe H-PTFE (hydrofilizowany politetrafluoretylen) CHROMAFIL 25mm, 0,2um, służące do filtracji zawiesin, obudowa polipropylenowa, materiał odporny chemicznie na rozpuszczalniki, kwasy i zasady, możliwa filtracja w obu kierunkach. Posiadający złącze umożliwiające pracę w wyższym ciśnieniu, strumień cieczy jest rozdzielany, aby nie uderzał bezpośrednio w membranę, ciecz powinna być równomiernie rozprowadzana na całej powierzchn i membrany. Różne typy membran muszą być oznaczone różnymi kolorami. Filtr wlotowy i wylotowy może być podłączony do kolumienek CHROMABOND przy selektywnym przygotowaniu próbek za pomocą specjalnego adaptera. | LLG6266189 | MACHEREY-NAGEL |  |  | 5000 | op. (100 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe MV (mieszanka estrów celulozy) CHROMAFIL 25mm, 0,2um służące do filtracji zawiesin, obudowa polipropylenowa, materiał odporny chemicznie na rozpuszczalniki, kwasy i zasady, możliwa filtracja w obu kierunkach. Posiadający złącze umożliwiające pracę w wyższym ciśnieniu, strumień cieczy jest rozdzielany, aby nie uderzał bezpośrednio w membranę, ciecz powinna być równomiernie rozprowadzana na całej powierzchn i membrany. Różne typy membran muszą być oznaczone różnymi kolorami. Filtr wlotowy i wylotowy może być podłączony do kolumienek CHROMABOND przy selektywnym przygotowaniu próbek za pomocą specjalnego adaptera. | LLG9049030 | MACHEREY-NAGEL |  |  | 1000 | op. (100 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 7 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 8
1 | Filtry strzykawkowe obudowa wykonana z polipropylenu w kolorze niebieskim, materiał filtrujący PTFE o porach 0.2 um i średnicy 13 mm, powierzchnia filtrująca 0.92cm2, przepływ nie mniej niż 6 mL/min przy ciśnieniu 0.7 bar, objętość martwa: 10 mikrolitrów Wielkość opakowania- w opakowaniu zbiorczym 4 worki po 250szt | 5190-5265 | Agilent |  |  | 4000 | 1000szt./op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 8 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Filtry strzykawkowe GD/X membrana z mikrofibry szklanej, wielkość porów 0,45 µm, śr. 25 mm, sterylne. Obudowa z polipropylenu bez pigmentów. Maksymalne ciśnienie 75psi, Filtr GD/X zawiera unikalny stos filtracji wstępnej wykonany w 100% ze szkła borokrzemianowego. Filtr wstępny zatrzymuje drobne cząstki o wielkości do 0,7 μm, opak. 50 szt | WHA69022504 | Whatman |  |  | 500 | 50szt./op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 9 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy