WIZP.271.21.3.2023							    Kościerzyna, dnia 13.11.2023r.

………………………..

………………………..

………………………..

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie jeziora Gałęźnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- Czy korzystanie z wody dla budynku usługowego nie podchodzi pod korzystanie z wód w sposób inny niż zwykły? Co w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania odwiertu głębszego niż 30m? W takim wypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Określenie czasu niezbędnego na otrzymanie wszystkich decyzji i pozwoleń jest niemożliwe do przewidzenia i może znacznie przekroczyć termin zakończenia inwestycji. Kto w takim wypadku ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminu? Również procedura uzyskania pozwoleń i decyzji na pobór wody z jeziora na cele ppoż jest niemożliwa do przewidzenia i może być dłuższa niż czas przewidziany na zakończenie budowy.

Korzystanie z wody dla budynku usługowego zalicza się do korzystania z wód w sposób zwykły. W wycenie ująć wykonanie odwiertu do głębokości 30 m.

Zamawiający we wzorze umowy dodaje zapis przesłankę zmiany terminu realizacji zamówienia. We wzorze umowy w §7 ust. 1 pkt 1) dodaje się podpunkt o brzmieniu:

„ł) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji zamówienia.”

- Poprawna wycena studni głębinowej bez choćby badań geologicznych jest niemożliwa. Jaką głębokość odwiertu ma przewidzieć wykonawca do wyceny ?

W wycenie ująć wykonanie odwiertu do głębokości 30 m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 16.11.2023r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 16.11.2023r. o godz. 10:30. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.12.2023r.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp  Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które w związku z zapisami art. 271 ust. 4 ustawy Pzp zostaje udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.