## protokół przeglądu klimatyzacji
NAZWA URZĄDZENIA WEDŁUG TABELI PRZEGLĄDÓW: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES / BUDYNEK: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA WYKONANIA PRZEGLĄDU: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWISKA SERWISANTÓW: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: Niniejszy protokół zawiera listę czynności serwisowych stanowiących podstawowy zakres prac określony przez Zamawiającego. W przypadku gdy producent urządzenia klimatyzacyjnego, objętego przeglądem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych, nie uwzględnionych w niniejszym protokole, należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta, bez dodatkowych opłat.
NR. | OPIS CZYNNOŚCI | POTWIERDZENIE WYKONANIA | UWAGI
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
1. | Producent / model / nr seryjny | ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. | Lokalizacja urządzenia (budynek / piętro / pomieszczenie): | ……………………………………………………………………………………………………………………
3. | Ogólna ocena działania klimatyzatora:
4. | Konserwacja obudowy wraz z żaluzjami klimatyzatora:
5. | Ocena stanu mocowania klimatyzatora:
6. | Ocena działania wentylatora klimatyzatora wraz ze sprawdzeniem jego wibracji i wyważenia:
7. | Czyszczenie wentylatora:
8. | Sprawdzenie stanu filtrów powietrza obiegowego oraz ich czyszczenie:
9. | Sprawdzenie stanu wymiennika klimatyzatora oraz jego czyszczenie i dezynfekcja środkami grzybobójczymi:
10. | Sprawdzenie działania pilota i ewentualna wymiana baterii:
11. | Kontrola działania regulatorów temperatury i wilgotności:
12. | Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegu chłodniczego:
13. | Sprawdzenie działania i ewentualna regulacja zaworu rozprężnego:
14. | Dokumentacja zdjęciowa: (min. 2 zdjęcia - zdj. jednostki + zdj. tabl. znamionowej)
Instalacja odprowadzenia skroplin
15. | Ogólna ocena poprawności działania i stanu technicznego instalacji skroplin:
16. | Czyszczenie tacy skroplin i odpływu skroplin:
17. | Sprawdzenie drożności instalacji skroplin:
18. | Sprawdzenie poprawności działania pompek skroplin:
19. | Sprawdzenie poprawności montażu syfonów oraz ich drożności:
20. | Dokumentacja zdjęciowa:
Instalacja zasilania elektrycznego jednostki wewnętrznej
21. | Lokalizacja i oznaczenie szafy elektrycznej wraz z określeniem numeru obwodu elektrycznego: (bud. / piętro / pomieszczenie / nazwa szafy / nr obwodu) | ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
22. | Ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego (szafy zasilająco sterownicze, zabezpieczenia itp.):
23. | Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych:
24. | Sprawdzenie poprawności opisu obwodów elektrycznych zasilających urządzenie:
25. | Dokumentacja zdjęciowa: (min. 2 zdjęcia - zdj. szafy + zdj. obwodu zasilającego)
UWAGI SERWISOWE / ZAUWAŻONE USTERKI W FUNKCJONOWANIU URZĄDZENIA / WYKONANE INNE PRACE SERWISOWE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NR. | OPIS CZYNNOŚCI | POTWIERDZENIE WYKONANIA | UWAGI
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
26. | Producent / model / nr seryjny | ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
27. | Lokalizacja urządzenia (budynek / piętro / pomieszczenie) | ……………………………………………………………………………………………………………………
28. | Ogólna ocena działania jednostki zewnętrznej:
29. | Ocena stanu mocowania jednostki:
30. | Ocena działania wentylatora jednostki wraz ze sprawdzeniem jego wibracji i wyważenia:
31. | Sprawdzenie stanu wymiennika oraz jego czyszczenie:
32. | Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegu chłodniczego:
33. | Kontrola działania układu skraplania wraz ze sprężarką oraz jego ewentualna regulacja:
34. | Sprawdzenie stanu zawartości w urządzeniu czynnika chłodniczego i oleju:
35. | Ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki oraz urządzeń zabezpieczających:
36. | Przegląd przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem:
37. | Przegląd armatury, zaworów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających:
38. | Dokumentacja zdjęciowa: (min. 2 zdjęcia - zdj. jednostki + zdj. tabl. znamionowej)
Instalacja zasilania elektrycznego jednostki zewnętrznej
39. | Lokalizacja i oznaczenie szafy elektrycznej wraz z określeniem numeru obwodu elektrycznego: (bud. / piętro / pomieszczenie / nazwa szafy / nr obwodu) | ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
40. | Ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego (szafy zasilająco sterownicze, zabezpieczenia itp.):
41. | Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych:
42. | Sprawdzenie poprawności opisu obwodów elektrycznych zasilających urządzenie:
43. | Dokumentacja zdjęciowa: (min. 2 zdjęcia - zdj. szafy + zdj. obwodu zasilającego)
INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
44. | Ogólna ocena stanu instalacji:
45. | Ocena stanu podpór i mocowań:
46. | Ocena stanu izolacji cieplnych i antyskropleniowych:
47. | Ocena stanu połączeń lutowanych / spawanych:
48. | Stwierdzone miejsca występowania korozji:
49. | Kontrola szczelności instalacji:
50. | Dokumentacja zdjęciowa:
CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW
51. | Rodzaj czynnika chłodniczego w instalacji: | ……………………………………………………………………………………………………………………
52. | Ilość czynnika chłodniczego w układzie: | ……………………………………………………………………………………………………………………
53. | Czy instalacja podlega wymogowi rejestracji w systemie CRO?: | ……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGI SERWISOWE / ZAUWAŻONE USTERKI W FUNKCJONOWANIU URZĄDZENIA / WYKONANE INNE PRACE SERWISOWE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….