## Pakiet 1
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM - II nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.01.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………..
PAKIET NR 1 - WYROBY MEDYCZNE 3 (3)
L.P. | Nazwa | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta
1. | Dren do ssaka, dł. 180cm, śr. 4,76/8mm, wyposażony w dodatkowy, prosty łącznik do cewników o dł. 5cm | szt. | 150
2. | Dren do ssaka, dł. 180cm, śr. 4,76/8mm, wyposażony w dodatkowy w dwa prosty łączniki żeńskie do cewników o dł. 5cm, | szt. | 350
3. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew.klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający sie zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności. Rozmiar L ( 4 szt. ) | szt. | 200
4. | Półautomatyczna igła biopsyjna, jednorazowego użytku z mechanizmem sprężynowym do biopsji histopatologicznej tkanek miękkich z regulowanym rozmiarem wycięcia 15 lub 22mm. Posiada specjalnie przygotowany dystalny koniec widoczny w ultradźwiękach, co umożliwia dokładne pozycjonowanie. Rozmiar 18G/160mm | szt. | 90
5. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew.klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający sie zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności. Rozmiar ML ( 6 szt. ) | szt. | 1500
6. | Klips tytanowy rozmiar M/L .Opakowanie zawierające 20 magazynków po 6 szt klipsów .Możliwość wykonania badań MRI do 3 Tesli.Do kazdego magazynku 2 samoprzylepne metryczki.Klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą firmy Grena (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów IFU) | szt. | 420
7. | Wkład do ssaka 1000 ml kompaktowy, króciec standardowy z żelem | szt. | 900
8. | Wkład do ssaka 2000 ml kompaktowy, króciec standardowy z żelem | szt. | 2100
9. | Zestaw do drenażu opłucnej:sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskażnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania ( wydolności zewnętrznego źródła próżni), wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwościa podłączenia worka o pojemności 1000 ml, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza od 1 do 7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 75
10. | Worek o pojemności 1000 ml z łącznikiem bagnetowym i zatyczką do opróżniania zestawu do drenażu opłucnej | szt. | 75
11. | Endoskopowy zestaw do odsysania-płukania (sterowanie przyciskami). Kaniula 5mm, grawitacyjny, przyłącza do 1 lub 2 butli | szt. | 600
12. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego F 24 z końcówką Yankauer 210 x 0,6 cm | szt. | 200
13. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego F 24 z końcówką Yankauer 300 x 0,6 cm | szt. | 800
14. | Kanka odsysająca do zestawu do odsysania CH30 | szt. | 30
15. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew.klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający sie zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności. Rozmiar XL ( 4 szt. ) | szt. | 100
16. | Klips tytanowy w zasobniku 6szt klipsów kompatybilny z klipsownicą 0301-07S20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów) | szt. | 60
17. | Klips tytanowy w zasobniku 6szt klipsów kompatybilny z klipsownicą 0301-07M20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów) | szt. | 60
18. | Zestaw Jumbo zawierający po 2 kaniule 10mm i 5 mm ,po 1mandrynie 5mm i 10mm bezpieczny,reduktor,igła Veresa worek laparoskopowy i po 1 magazynku klipsów tytanowych w rozmiarze m/l 2 rodzaje | szt. | 40
19. | Pętla monopolarna do endoskopowej nadszyjkowej resekcji macicy i mięśniaków, jednorazowa, sterylna 200 x 100 mm, z kablem 3 m, wtyk 4 mm, | szt. | 20
20. | Trokar 12 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie ,ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) , z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm | szt. | 40
21. | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, średnica 54 mm, długość 200 mm, szerokość 85 mm, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 200ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamy brzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie kolorystyczne objętości oferowanego woreczka ekstrakcyjnego | szt. | 100
22. | Igła Veress’a 15cm | szt. | 30
Wykonawca powinien wraz z wkładami dostarczyć pojemniki zewnętrzne
Razem :

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM -II nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.01.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………..
PAKIET NR 2 - ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW (11)
L.P. | Nazwa | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Zestaw do szynowania moczowodów z kateterem typu podwójny Pigtail wykonany z poliuretanu o rozmiarze 5F, długość 30 cm, średnica prowadnika 0,032", długość teflonowego prowadnika 110 cm, w zestawie również zacisk, popychacz, nakładka prowadząca. Odległość między pętlami 20 cm, średnica pętli 4 cm. Cewnik w części miedniczkowej zakończony na ślepo, w części pęcherzowej otwarty, oba końce katetera posiadające liczne otwory boczne. | szt | 10
Razem :

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM - II nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.01.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………..
PAKIET NR 3 - WYROBY MEDYCZNE 7 (13)
L.P. | Nazwa | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT% | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy | Nazwa producenta
1. | Strzykawka wielofunkcyjna 24h wielokrotnego użytku do tomografii komputerowej | szt | 450
2. | System iniekcyjny dla wielu pacjentów 24h, zestaw wielokrotnego użytku do napełniania i wstrzykiwania do podawania dożylnego środków kontrastowych do tomografii komputerowej | szt | 450
3. | Linia pacjenta z podwójnym zaworem, linia o długości 23 cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego | szt | 2500
Razem :
Wymagane jest oświadczenie producenta, iż zestawy są kompatybilne ze wstrzykiwaczem i mogą być używane bez utraty gwarancji.