ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 20.11.2023r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.20.23

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.20.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.20.23. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pakiet 13,  poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13,  poz. 1

Proszę o odpuszczenie dopuszczenia stosowania gazików przez IMID?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 7 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza gramaturę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m2, denko 22x16cm, posiadający dodatkowo wstawkę przeciwpotną?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maseczki mocowane na standardowe gumki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96c136cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o masie powierzchniowej >400 g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięty na trzpień typu krzyżak z wypustkami?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 4m?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe o chłonności >10g/g?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 4 b, c

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 2 c

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielająca się tkanką martwiczą. Tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę 15g?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne jałowe o składzie: bawełna, poliamid, spandex?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pakiet 5, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się etykiety samoprzylepne.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 7a

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści tupfery z nitką rtg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta sterylna 75cmx75cm złożona 1 szt,  serweta sterylna 90cm x 75cm złożona 1 szt, serweta sterylna 75cm x 50cm złożona 1 szt., serweta sterylna 45cm x 45cm złożona 2 szt. opakowanie - rękaw papierowo foliowy?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanego punktu.

Pakiet 6, pozycja 4b

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanego punktu.

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex, o rozciągliwości min. 150%?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o następujących wagach: 10cm x 5m – min 28g/m2, 12cm x 5m  - min. 34g/m2, 15cm x 5m – 43g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w opakowaniu papierowym z etykietą główną zawierającą wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Pytania do Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający w celu równego traktowania Wykonawców dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 8: sterylny samoprzylepny opatrunek wykonany z poliuretanu z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze 3x4cm, odporny na działanie środków dezynfekcji zawierających alkohol, pokryty hipoalergicznym, pozbawionym rozpuszczalników klejem, posiadający wzmocnioną włókninę, przezroczysty, dzięki czemu ułatwione jest codzienne monitorowanie miejsca wkłucia, opatrunek pozwalający na wymianę gazową a jednocześnie nieprzepuszczalny dla wody i drobnoustrojów. Rozmiar opatrunku 10 x 12 cm, czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowania foliapapier.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że opatrunek posiada wycięcie obejmujące cewnik.

Zestaw pytań nr 5:

PAKIET nr 7

Pozycja 5 c) - Czy z powodu wycofania z produkcji dotychczasowego rozmiaru opatrunku Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 10 x 10 cm – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 12

Pakiet 12 - czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści możliwość zaoferowania systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z akcesoriami kompatybilnymi z urządzeniem do wymienionej terapii lecz innym niż wymieniono w specyfikacji – pozwoli to na dokonanie wyboru najkorzystniejszej również cenowo oferty? Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej kompatybilnego z podanymi poniżej akcesoriami.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 12

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych, jałowych zbiorników o pojemności 800ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z przezroczystym dwuświatłowym drenem ze złączem do podłączenia drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym oraz filtrem niwelującym zapach wydzieliny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 12

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego średniego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składającego się z:

opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm  otwartych porach z dużą zdolnością do odprowadzania płynów co wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej

samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu odprowadzającym wydzielinę z rany, ze złączem do drenu portu do drenu zbiornika

2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej do mocowania i uszczelniania opatrunku 20cmx30 cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

P.14, Poz. 1, 3-5

Czy zamawiający dopuści op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na op. ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

P.14, Poz. 2

Czy zamawiający dopuści op. a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na op. ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7:

Czy w związku z zapisem  w  SWZ dot. przedmiotowych środków dowodowych:
„ 7. Zamawiający na wezwanie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

potwierdzających wymagane parametry oferowanych produktów tj.  próbki produktów, kartę charakterystyki, ulotkę, właściwości produktu, obszary zastosowania które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez  Zamawiającego

Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawcy w formularzu asortymentowo cenowym wpisali również numer katalogowy oferowanego wyrobu? Pozwoli to Zamawiającemu na identyfikację oferowanych wyrobów celem potwierdzenia spełniania postawionych wymagań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek pakowanych a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt 2) na: „0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy 
za zwłokę w wykonaniu dostawy”.?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 9 ust. 5 pkt 1d) na: „wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa wskaźnikowi  wskazanemu pkt a) podzielonemu na równe części zgodnie 
z ustaleniami ust. 5 pkt 1 lit. c) (przykład: wskaźnik GUS wynosi 5%, wygodzenie Wykonawcy ulega waloryzacji  o 5%)”?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8:

Pakiet 6, poz. 3-4

Czy zamawiający odstąpi od wymogu etykiet dwudzielnych/samoprzylepnych na opakowaniu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 6 poz. 1,5,6

Czy zamawiający wydzieli poz.1,5,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

22.11.2023r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ Brodnica

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)