## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Activ pure zakup i montaż
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Lp | Bud. | Oddział | Nr zespołu | Wydajność powietrza nawiew [m3/h] | Ilość sztuk- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w centralach w kanałach nawiewnych- 10000 | Cena jednostkowa netto za Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w centralach w kanałach nawiewnych- 10000 | Ilość sztuk- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w centralach w kanałach nawiewnych- 5000 | Cena jednostkowa netto za Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w centralach w kanałach nawiewnych- 5000 | Ilość sztuk- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej montowane w sufitach podwieszanych kasetonowych (60cm x 60cm) oraz w sufitach bez zabudowy kasetonowej. | Cena jednostkowa netto za- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej montowane w sufitach podwieszanych kasetonowych (60cm x 60cm) oraz w sufitach bez zabudowy kasetonowej. | System RCI (łącznie)cena netto [(6x7) +(8x9)+(10x11)] | VAT % | System RCI (łącznie)cena brutto
1 | H-3 i U-2 | Korytarz - parter Chemia Dzienna | 10NW | 1860 | 2 |  | 0 |  | 3
2 | U-2 | Chemia Dzienna – 1 piętro | 2NW | 3450 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | U-3 | Chemia Dzienna - parter | 1NW | 4620 | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2KNW | 2507 | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | 3KNW | 1870 | 1 |  | 1 |  | 0
4 | M | Dział Brachyterapii | 1NW | 2300 | 2 |  | 0 |  | 1
5 | Z | Zakład Diagnostyki Molekularnej – pracownia wirusologii | korytarz (powierzchnia – 11m2) | urządzenie dedykowane do sufitu podwieszanego (brak wentylacji mechanicznej) | 0 |  | 0 |  | 1
0

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
Lp | bud | oddział | lp | nazwa pomieszczenia | nr pom. | Ilość sztuk- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej montowane w sufitach podwieszanych kasetonowych (60cm x 60cm) oraz w sufitach bez zabudowy kasetonowej | Cena jednostkowa netto za- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej montowane w sufitach podwieszanych kasetonowych (60cm x 60cm) oraz w sufitach bez zabudowy kasetonowej. | VAT % | Cena brutto (łącznie) za- Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i powierzchnię w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej montowane w sufitach podwieszanych kasetonowych (60cm x 60cm) oraz w sufitach bez zabudowy kasetonowej. | Łączna wartość netto | VAT % | Łączna wartość brutto
1. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: K-1; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: Klinika Chemioterapii – stary odcinek; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 1; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: pok. badań; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 213A; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 3
|  |  | 2 | brudownik | 212
|  |  | 3 | pom. dawnej komory laminarnej | 216
2. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: K-2; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: Klinika Chemioterapii – nowy odcinek; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 4; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: sala chorych nr 8; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 252; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 16
|  |  | 5 | sala chorych nr 7 | 253
|  |  | 6 | sala chorych nr 6 | 254
|  |  | 7 | sala chorych nr 5 | 255
|  |  | 8 | sala chorych nr 10 | 259
|  |  | 9 | sala chorych nr 9 | 260
|  |  | 10 | sekretariat | 261
|  |  | 11 | sekretariat | 262
|  |  | 12 | Kier. Kliniki Onkol. Klinicznej (pok. Dyrektora) | 264a
|  |  | 13 | Z-ca Kier. Kliniki Onkol. Klin. (pok. dr Smok) | 264b
|  |  | 14 | sekretariat Dyrektora (zabudowa z korytarza) | 264
|  |  | 15 | pok. badań | 265
|  |  | 16 | pok. lekarski – socjalny | 266
|  |  | 17 | gab. Lekarski | 267
|  |  | 18 | korytarz z konsolą (hol)
|  |  | 19 | pok. z-cy koordynatora | 268b
3. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: K-3; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: Klinika Chemioterapii – nowy odcinek; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 20; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: sala chorych nr 1; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 218; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 8
|  |  | 21 | sala chorych nr 2 | 219
|  |  | 22 | sala chorych nr 3 | 220
|  |  | 23 | pom. gospodarcze | 225
|  |  | 24 | korytarz przy salach chorych
|  |  | 25 | korytarz z konsolą (hol)
26
|  |  | 27 | korytarz - łącznik ( od str. Rehabilitacji)
4. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: U-2 i U-3; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: Chemia Dzienna – parter; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 28; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: gab. zabiegowy; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 21; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 10
|  |  | 29 | gab. Lekarski | 27
|  |  | 30 | gab. Lekarski | 28
|  |  | 31 | gab. zabiegowy | 35
|  |  | 32 | gab. Lekarski | 36
|  |  | 33 | sala chorych nr 6 | 37
|  |  | 34 | gab. zabiegowy | 38
|  |  | 35 | korytarz
36
37
|  | Chemia Dzienna – 1 piętro | 38 | gab. Lekarski | 109 | 11
|  |  | 39 | gab. Lekarski | 110
|  |  | 40 | gab. Lekarski | 111
|  |  | 41 | gab. Lekarski | 112
|  |  | 42 | gab. zabiegowy | 117
|  |  | 43 | sala chorych | 122
|  |  | 44 | gab. zabiegowy | 136
|  |  | 45 | korytarz
46
47
48
5. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: O-1; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: RECEPCJA; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 49; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: przebieralnia; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 6
|  |  | 50 | pok. zabiegowy
|  |  | 51 | punkt przyjęć pacjenta na Chemioterapię
|  |  | 52 | korytarz recepcji
53
|  |  | 54 | korytarz - poczekalnia pacjenta
6. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: F; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: KLINIKA HEMATOLOGII – PRZESZCZEPY; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 55; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: pok. socjalny pielęgniarek; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 1.37.1; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 6
|  |  | 56 | przygotowanie leków | 1.38
|  |  | 57 | pok. lekarza dyżurnego | 1.39.1
|  |  | 58 | sala aferez | 1.40
|  |  | 59 | śluza (kaseta bez zabudowy)
|  |  | 60 | korytarz (kaseta bez zabudowy)
7. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: F; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: KLINIKA HEMATOLOGII – OSTRE BIAŁACZKI; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 61; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: gab. zabiegowy; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 1.03; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 6
|  |  | 62 | pok. socjalny pielęgniarek | 1.04
|  |  | 63 | punkt przygotowania leków | 1.05
|  |  | 64 | pok. lekarski | 1.09.1
|  |  | 65 | korytarz (kaseta bez zabudowy)
66
8. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: F; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: KLINIKA HEMATOLOGII – ODDZIAŁ; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 67; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: punkt pracy pielęgniarki; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: 0.02; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 11
|  |  | 68 | pok. lekarza dyżurnego | 0.03.1
|  |  | 69 | pok. kierownika | 0.04.1
|  |  | 70 | sekretariat kliniki | 0.05.1
|  |  | 71 | pok. lekarski | 0.06
|  |  | 72 | pok. koordynatora | 0.08
|  |  | 73 | gab. zabiegowy | 0.10
|  |  | 74 | punkt przygotowania leków | 0.12
|  |  | 75 | pok. socjalny pielęgniarek | 0.34
|  |  | 76 | korytarz (kaseta bez zabudowy)
77
9. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: F; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: KLINIKA HEMATOLOGII – PORADNIE; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 78; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: gab. lekarski (bez zabudowy); Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: -1.01; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 19
|  |  | 79 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.02
|  |  | 80 | gab. zabiegowy | -1.03
|  |  | 81 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.05
|  |  | 82 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.06
|  |  | 83 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.07
|  |  | 84 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.08
|  |  | 85 | pobieralnia krwi | -1.10
|  |  | 86 | dyżurka pielęgniarek | -1.11
|  |  | 87 | chemia dzienna sala nr 1 | -1.12
|  |  | 88 | chemia dzienna sala nr 2 | -1.13
|  |  | 89 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.15
|  |  | 90 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.16
|  |  | 91 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.19
|  |  | 92 | gab. zabiegowy | -1.36
|  |  | 93 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.37
|  |  | 94 | gab. lekarski (bez zabudowy) | -1.38
|  |  | 95 | korytarz (kaseta bez zabudowy)
96
10. | Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 1.: F; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 2.: KLINIKA HEMATOLOGII – SALA KONFERENCYJNA; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 3.: 97; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 4.: sala konferencyjna; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 5.: -2.34; Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI- zakup i montaż 7.: 1
[5 empty] | razem: | 97