..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia: parawan w systemie sufitowym

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika | 0.10 |
| --- | --- |
| Pom. Nr: | ### 0.315-1 ,0.317-1, 0.318-1, ### 0.109-7, 0.142-4, 0.121-5,0.139-1, 0.141-1, 0.126-1, 0.124-5,1.119-6 ### 0.207-1, 0.210-7, 0.216-6, 0.217-6, 0.218-10,0.219-8,0,220-1 ### 1.302-2, 1.304-2, 1.306-2, 1.308-2, 1.310-2, 1.312-2, 1.314-2, 1.316-2, 1.318-2, 1.323-1 ### 1.106-2, 1.107-1,1.109-1, 1.111-1, 1.113-1, ### 1.602-1, 1.604-1,1.607, ### 1.231-1 ### 1.323, 1.429, 1.431, ### 1.409-3, 1.411-3, 1.413-3, , 1.415-3, 1,419-3,1.412-3, 1.425-3, 1.429-1, 1.431-1 ### 2.300-1, 2.301-1, 2.307-3, 2.309-3, 2.313-3, 2.311-3, 2.315-3, 2.317-3,2.319-3, 2.321-5, 2.332-12.333-3, 2.335-3, 2.337-3, 2.339-3, 2.342-3, 2.344-3, 2.345-3 ### 2.400-2, 2.403-2, 2.405-2, 2.409-2, 2.442-1, 2.443-1, 2.444-1, 2.411-3, 2.414-1, 2.418-3, 2.420-3, 2.422-3, 2.424-3, 2.446-3, 2.448-3, 2.430-3 ### 2.108-2, 2.114-1, 2.117-1 ### 2.207-1 ### 3.110-1, 3112-1, 3.117-2, 3.119-2, 3.125-1, 3.128-7, 3.132-3, 3.134-3, 3.137-3, 3.142-3 , 3.127-1, ### 3.143-13, 3.144-1, 3.145-1 |
| Ilość sztuk po ok. 3 mb.: | 266 szt. |
| Dane ogólne: | - montowany do sufitu - długość ok. 3 mb. - płótno medyczne – kolor standard (zieleń / niebieski) Atestowane zmywalne. - Wykonanie: stal nierdzewna polerowana z zaczepami kwasoodporna. - kółka do zaczepienia płótna -szerokości parawanu, a nie wyżej niż 3 mb. |
| Wymiary (mm): | Wysokość 2-3 metry wysokość parawanu Długość 200/220x150/160x50/60 do sufitu cm |

Ilości podano w przybliżeniu dla 1 szt . długości około 3 mb., dostawca ma obowiązek dokładnie zmierzyć ilości i dostosować do każdego z pomieszczeń.

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy