..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia: Stół do opasek gipsowych

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika | 0.18 |
| --- | --- |
| Pom. Nr: | 0.138, 2.443 |
| Ilość sztuk: | 2 szt. |
| Dane ogólne: | -wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 -wyposażony w komorę z osadnikiem gipsu umieszczoną standardowo po prawej stronie blatu -wymiary komory: 450x450x150 mm -blat zagłębiony ze wszystkich stron -stół wyposażony w zawór kulowy zamykający odpływ -po lewej stronie szafka o długości 800 mm, z drzwiami otwieranymi skrzydłowo -wewnątrz szafki jedna półka regulowana -podstawa stołu na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania ### -opcje: komora po lewej stronie, bateria |
| Wymiary (mm): | 1400x600x850 |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy