.....................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia: destylarka wody

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika |  | 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pom. Nr: |  | ### -1.217-1 |  |
| Ilość sztuk: |  | 1 szt. |  |
| l.p. | Parametry techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego sprzętu (uzupełnia oferent) |
| 1 | Dane ogólne: | do podstawowych zastosowań, idealna do małych autoklawów, automatyczne wyłączenie po zakończeniu destylacji |  |
| 2 | Wydajność: | min. ok. 0,57 dm³/h |  |
| 3 | Pojemność zbiornika: | min 4 dm³/h |  |
| 4 | Pobór mocy: | podłączenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napięcie 230 V, 0,005 kW |  |
| 5 | Wymiary (mm): | 322x110x500 |  |
| 6 | Podłączenia woda zimna: | doprowadzenie wody zimnej z baterii naściennej |  |
| 7 | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie. Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. …………………………….. Podpis wykonawcy