..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:  Urządzenie do mycia, dezynfekcji i czyszczenia.

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

Miejsce: mycie sprzętu

|  | Numer załącznika: zał. 0.44 |
| --- | --- |
|  | Numer pomieszczenia: 3.146-1 |
|  | Ilość szt.: 1 |

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| A | Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt. |  |  |
|  | - lanca parowa z wężem o długości minimum 2m | TAK, podać |  |
|  | - nie wymaga podłączenia do instalacji wody | TAK |  |
|  | - zasilanie 230V, | TAK |  |
|  | - moc nie większa niż 3,5 kW | TAK, podać |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy