..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:

Monitor ścienny

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

Miejsce: sale operacyjne, monitory przystosowane do odbioru systemu integracji sal operacyjnych

|  | Zał. 0.46 |
| --- | --- |
|  | Numer pomieszczenia: 3.310 -2, 3.313 -2, 3.316 -2, 3.319 -2, 3.329 -2, 3.332 -2, 3.335-2 |
|  | Ilość szt.: 14 |

| l.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu (uzupełnia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane wyświetlacza |  |  |  |
| 1 | Przekątna ekranu: 48”max.50” | Tak/podać |  |
| 2 | Jasność (cd/m²): 330 | Tak/podać |  |
| 3 | Sprzętowy współczynnik kontrastu: 5000:1. | Tak/podać |  |
| 4 | Kąt widzenia: 178 (89/89/89/89). | Tak/podać |  |
| 5 | ## Obsługiwana rozdzielczość: Full HD. | Tak/podać |  |
| 6 | Współczynnik proporcji: 16:9 | Tak/podać |  |
| Funkcje wyświetlania |  |  |  |
| 9 | Wyświetlacz: LCD | Tak/podać |  |
| 10 | Typ podświetlenia: Edge LED | Tak/podać |  |
| 11 | Czas pracy: Edge LED | Tak/podać |  |
| Dane techniczne Video |  |  |  |
| 12 | Tryb Wide: Wideo: Full / Normal / Wide Zoom / Zoom / Caption / 14:9, Komputer: Normal / Full1 / Full2 | Tak/podać |  |
| 18 | Sygnał wizyjny: 1080/24p (tylko HDMI), 1080/60i, 1080/60p (HDMI/sygnał komponentowy), 1080/50i, 1080/50p (HDMI/sygnał komponentowy), 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 576/50p, 1080/30p (tylko HDMI), 720/30p (tylko HDMI), 720/24p (tylko HDMI) | Tak/podać |  |
|  | Dane techniczne sieci |  |  |
| 20 | Tryb Wi-Fi Direct: tak | Tak/podać |  |
|  | Wi-Fi Certified | Tak/podać |  |
|  | Przeglądarka internetowa: Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowa sieć LAN: wbudowana obsługa |  |  |
| Dodatkowe opcje |  |  |  |
| 20 | Odtwarzanie z urządzeń USB: MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / AVI(XVID) / AVI(MotinJpeg) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / WAV / JPEG / MPO / RAW(ARW) | Tak/podać |  |
|  | Zegar ekranowy: Tak |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą portu IP: Tak |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą portu RS-232C: Tak |  |  |
| Wejścia / wyjścia |  |  |  |
| 22 | Liczba złączy HDMI; 4. Liczba złączy USB; 2. Wyjśccie audio, Analogowe wejście audio, Cyfrowe wejście audio; tak. Wejścia RF, Wejścia IF (BS/CS), Wejścia kompozytowe wideo, Wejścia komponentowe wideo (Y/Pb/Pr), SCART (bez obsługi protokołu Smartlink), PC In (D-Sub); tak. Złącze Ethernet (LAN); tak. Gniazda PCMCIA; tak. | Tak/podać |  |
| 23 | Efektywność energetyczna : Klasa energetyczna; A ++. Pobór mocy; 46 W. Przekątna ekranu; 48 cali / 120,9 cm. Wartość szczytowa luminacji; 71%. Pobór mocy (tryb czuwania); 1,5 W(wi-fi) /1,50W(LAN). Zasilanie; 220 - 240 V 50/60Hz. | Tak/podać |  |
| 25 | Gwarancja | 36 miesiący |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy