( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia: pojemnik na mydło w płynie uruchamiane bez kontaktu z dłonią, stal nierdzewna.

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika | 0.6 |
| --- | --- |
| Pom. Nr: | ### -1.232, -1.235, -1.405, -1.407, -1.409, -1.410, -1.412, -1.414, -1.415, -1.417, -1.418, -1.419, -1.424, -1.510, -1.518, -1.519, -1.520, -1.115, -1.129, 0.320, 0.109, 0.112, 0.119, 0.121, 0.124, 0.128, 0.139, 0.140, 0.143, 0.144, 0.145, 0.111, 0.200, 0.209, 1.104, 1.105, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.19, 1.120, 1.121, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.209, 1.210. 1.212, 1.215, 1.216, 1.223, 1.225, 2.330, 2.413, 2.114, 2.115, 2.117, 3.100, 3.101, 3.105, 3.162, 3.308, 3.309, 3.311, 3.312, 3.314, 3.315, 3.317, 3.318, 3.327, 3.328, 3.330, 3.331, 3.333, 3.334, 3.108, 3.113, 3.124 |
| Ilość sztuk: | 83 szt. |
| Dane ogólne: | - wykonany ze stali nierdzewnej – dozownik wyposażony w automatyczny mechanizm dozujący - dozownik sensoryczny, bezdotykowy, wyposażony w czujnik ruchu ( fotokomórkę ) przeznaczony do dozowania mydła – dozownik łatwy do utrzymania w czystości (powierzchnia dozownika gładka bez zbędnych zakamarków) - zasilany 4 bateriami R14 - diodowy wskaźnik stanu dozownika (zielony-gotowość do pracy, pomarańczowy-niedomknięta pokrywa, czerowny-wymienić baterię) -zalecane zamknięcie dozownika na kluczyk -do dozownika dołączony komplet kołków z śrubami montażowymi. -w przypadku braku możliwości montażu dozownika przy użyciu kołków (ze względu na duże zagęszczenie instalacji w ścianach), możliwość montażu również każdego dozownika, bez wiercenia w ścianę -produkt musi posiadać aktualną i ważną kartę charakterystyki |
| Wymiary (mm): | ok.170x287x100 |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy