( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:  pojemnik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika | 0.7 |
| --- | --- |
| Pom. Nr: | ### -1.203, -1.207, -1.213, -1.213, -1.216, -1.217, -1.219, -1.223, -1.227, -1.232, -1.233, -1.237, -1.239, -1.240, 0.101, 0.1012, 0.103, 0.104, 0.107, 0.115, 0.117, 0.118, 0.122, 0.125, 0.127, 0.131, 0.133, 0.134, 0.135, 0.136, 0.137, 0.138, 0.141, 0.148, |
| Ilość sztuk: | 42 szt. |
| Dane ogólne: | - wykonany ze stali nierdzewnej – dozownik wyposażony w automatyczny mechanizm dozujący - dozownik sensoryczny, bezdotykowy, wyposażony w czujnik ruchu ( fotokomórkę ) przeznaczony do dozowania mydła – dozownik łatwy do utrzymania w czystości (powierzchnia dozownika gładka bez zbędnych zakamarków) - zasilany 4 bateriami R14 - diodowy wskaźnik stanu dozownika (zielony-gotowość do pracy, pomarańczowy-niedomknięta pokrywa, czerowny-wymienić baterię) -zalecane zamknięcie dozownika na kluczyk -do dozownika dołączony komplet kołków z śrubami montażowymi. -w przypadku braku możliwości montażu dozownika przy użyciu kołków (ze względu na duże zagęszczenie instalacji w ścianach), możliwość montażu również każdego dozownika, bez wiercenia w ścianę -produkt musi posiadać aktualną i ważną kartę charakterystyki |
| Wymiary (mm): | ok.170x287x100 |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy