( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia: pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika | 0.9 |
| --- | --- |
| Pom. Nr: | ### -1.216, -1.217, -1.219, -1.220, -1.223, -1.224, -1.225, -1.235, -1.405, -1.407, -1.408, -1.409, -1.410, -1.412, -1.414, -1.415, -1.417, -1.418, -1.419, -1.424, -1.510, -1.518, -1.519, -1.520, -1.421, -1.511, -1.515, -1.300, -1.401, -1.500, -1.502, -1.115, -1.129, 0.320, 0.304, 0.315, 0.317, 0.318, 0.319, 0.135, 0.112, 0.121, 0.128, 0.140, 0.143, 0.144, 0.145, 0.109, 0.119, 0.124, 0.139, 0.227, 0.111, 0.200, 0.207, 0.209, 0.210, 0.213, 0.215, 0.230, 0.216, 0.217, 0.218, 0.219, 0.220, 0.232, 1.300, 1.327, 1.301, 1.322, 1.323, 1.325, 1.119, 1.103, 1.115, 1.116, 1.118, 1.127, 1.107, 1.109, 1.111, 1.113, 1.121, 1.123 , 1.509, 1.603, 1.602, 1.604, 1.607, 1.235, 1.209, 1.210, 1.212, 1.215, 1.216, 1.223, 1.225, 1.205, 1.207, 1.213, 1.214, 1.217, 1.219, 1.222, 1.231, 1.437, 1.404, 1.401, 1.418, 1.429, 1.431, 2.328, 2.330, 2.300, 2.301, 2.306, 2.349, 2.350, 2.351, 2.435, 2.413, 2.432, 2.417, 2.438, 2.442, 2.443, 2.444, 2.118, 2.114, 2.115, 2.117, 2.110, 2.106, 2.119, 2.210, 2.207, 2.209 , 3.322, 3.104, 3.105, 3.143, 3.144, 3.145, 3.162, 3.165A, 3.308, 3.312, 3.315, 3.317, 3.325, 3.327, 3.331, 3.334, 3.100, 3.101, 3.116, 3.108, 3.113, 3.124, 3.128, 3.114, 3.122, 3.127, 3.131, 3.136, 3.206, 3.204, 3.207, 3.171, 3.179 |
| Ilość sztuk: | 175 szt. |
| Dane ogólne: | - pojemność zbiornika 1000 ml - płyny uzupełniane z kanistra - mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu - możliwość pełnej sterylizacji - zasilany napięciem 7,5 V (pięć baterii R20 alkaicznych) - nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych - przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego - uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - możliwość uruchomienia przyciskiem łokciowym - opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk -produkt musi posiadać aktualną i ważną kartę charakterystyki |
| Wymiary (mm): | ok. 95x207x335 |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy