Znak sprawy:     		  	                                               Zambrów, dnia 24-10-2023r.

Szp.P.VI. 9/23

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ  Nr 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet Nr 22

Czy Zamawiający w pakiecie 22 pozycji 2 dopuści cewnik trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera:  prowadnik nitinolowy pokryty teflonem  typu J 60 cm  w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 7,5 Fr długość 16 lub 20 cm, kanały 14/18/18 G, strzykawkę 5ml,  bezpieczny skalpel pozwalający uniknąć zranienia, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 8F 10 cm, 1 zawór BLS ( Blood Less System) aby ograniczyć utratę krwi i zator powietrzny, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć, kabel EKG do lokalizacji położenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22

Czy Zamawiający w pakiecie 22 pozycji 3 dopuści czterowiatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera:  prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 8,5 Fr długość 16 lub 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego ) kanały 14/16/18/18 G, strzykawkę 5ml,  bezpieczny skalpel pozwalający uniknąć zranienia, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 9F 10 cm, 1 zawór BLS ( Blood Less System) aby ograniczyć utratę krwi i zator powietrzny, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć, kabel EKG do lokalizacji położenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22

Czy Zamawiający w pakiecie 22 pozycji 4  dopuści  zastawkę do drenażu typ Heimlich bez worka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski