Świebodzin, 23.05.2024 r.

PEZ.272.1.12.2024.BN

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział   
 w postępowaniu przetargowym**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą **„Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie”** Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pytanie NR 1. Czy malowanie pomieszczeń, w których wymieniane będą okna jest w zakresie

przedmiotowego postępowania? Informacja o tym jest zawarta w SWZ, natomiast nie

ma o tym mowy w Kosztorysie ofertowym. Jeżeli malowanie pomieszczeń wchodzi

w zakres postępowania proszę o uwzględnienie go w kosztorysie wraz z podaniem

obmiaru powierzchni do malowania.

ODPOWIEDŹ :

W przedmiarze robót załączonym do postępowania jest podany zakres prac malarskich będących w zakresie zadania.

Pytanie NR 2. Proszę o informację, czy Wykonawca powinien dysponować kierownikiem prac

konserwatorskich?

ODPOWIEDŹ :

Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy, kierownik prac konserwatorskich mile widziany ale nie wymagany. Inspektor nadzoru po stronie Zamawiającego będzie posiadać uprawnienia konserwatorskie.

Pytanie NR 3. Proszę o informację, czy rozpoznanie nawarstwień kolorystycznych na elementach historycznej stolarki okiennej oraz przedstawienie wyników tego rozpoznania

Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków jest w po stronie

Wykonawcy czy zostało to już wykonane?

ODPOWIEDŹ :

Pierwotnie w projekcie założono kolorystykę RAL 9010 (str. 11 projektu budowlanego). Rozpoznanie nawarstwień kolorystycznych na elementach historycznej stolarki okiennej oraz przedstawienie wyników tego rozpoznania Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (LWKZ) wynika z decyzji LWKZ  i leży po stronie Wykonawcy

Pytanie NR 4. W Specyfikacji Technicznej są rozbieżne informacje na temat parapetów

wewnętrznych. Proszę o informację, czy należy je wykonać o grubości 2 cm czy 35mm?

ODPOWIEDŹ :

Parapet drewniany grubość- 20mm, szerokość parapetu do 35cm.

Pytanie NR 5. Proszę o przesłanie wzoru klamek i zawiasów jakie należy zastosować w nowej stolarce okiennej. W dokumentacji widnieje jedynie zapis o kolorze identycznym jak w oknach.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie określa wzoru klamek i zawiasów, kolor okuć jak kolor okien.

Pytanie nr 6. Proszę o informację, czego dotyczą pozycje 140 oraz 150 Kosztorysu ofertowego?

ODPOWIEDŹ :

Dotyczy naprawy-zszywania spękanych murów nadproży okien metodą prętów wklejanych