## Igły do portów i zestawy CYTO (hidden)
2022-11-18
Część 1. | Dreny do przygotowania i podaży grawitacyjnej leków cytostatycznych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 38-41cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, membrana portu zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie), bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2400 | 9.5 | 8% | 10.26 | 22800 | 1824 | 24624 | NEU 2030BLI, MFX2300EV, Ref: 011-H1225
2. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, z filtrem 0,2µm do przygotowania leku typu Paklitaxel, dren wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 40-55cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powirzchnią do dezynfekcji, dostęp zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie). bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp do zaworu nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposazony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym i minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000 | 15 | 8% | 16.2 | 15000 | 1200 | 16200 | NEU 2030SLI, MFX2302EV, Ref: 011-H1922
3. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z trzema bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 180-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, dwa porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, trzeci port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 120 | 19 | 8% | 20.52 | 2280 | 182.4 | 2462.4 | REU 4200DEI, Ref: 011-H1286, MFX2312E
4. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z pięcioma bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 188-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, cztery porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, piąty port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 100 | 25.5 | 8% | 27.54 | 2550 | 204 | 2754 | REU 6200DEI, Ref: 011-H1208, MFX2310EV
[7 empty] | 42630 | 3410.4 | 46040.4
Część 2. | Igły do portów naczyniowych
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, specjalnie zaprojektowany szlif igły (typu Hubera) zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z okrągłą płytką mocującą lub elastycznymi skrzydełkami (gwarancja dobrego chwytu i stabilności), z drenem o długości 19-25cm±10mm i zaciskiem, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 5000 | 10 | 8% | 10.8 | 50000 | 4000 | 54000
Razem wartość: | [6 empty] | 50000 | 4000 | 54000
46040.4
28620
9396
14154

## do przetargu (2) (hidden)
2022-11-18
Część 1. | Dreny do przygotowania i podaży grawitacyjnej leków cytostatycznych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 38-41cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, membrana portu zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie), bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2400 | 9.5 | 8% | 10.26 | 22800 | 1824 | 24624 | NEU 2030BLI, MFX2300EV, Ref: 011-H1225
2. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, z filtrem 0,2µm do przygotowania leku typu Paklitaxel, dren wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 40-55cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powirzchnią do dezynfekcji, dostęp zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie). bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp do zaworu nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposazony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym i minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000 | 15 | 8% | 16.2 | 15000 | 1200 | 16200 | NEU 2030SLI, MFX2302EV, Ref: 011-H1922
3. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z trzema bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 180-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, dwa porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, trzeci port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 120 | 19 | 8% | 20.52 | 2280 | 182.4 | 2462.4 | REU 4200DEI, Ref: 011-H1286, MFX2312E
4. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z pięcioma bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 188-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, cztery porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, piąty port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 100 | 25.5 | 8% | 27.54 | 2550 | 204 | 2754 | REU 6200DEI, Ref: 011-H1208, MFX2310EV
[7 empty] | 42630 | 3410.4 | 46040.4
Część 2. | Akcesoria do cewnikowania żył centralnych i do znieczuleń podpajęczynówkowych
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem antybakteryjnym trójkanałowym 7F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V Selingera na stałe zamontowanym zaworem bocznym, skalpel.Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt. | 50 | 130 | 8% | 140.4 | 6500 | 520 | 7020
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem antybakteryjnym czterokanałowym 8F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V Selingera na stałe zamontowanym zaworem bocznym, skalpel. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku | szt. | 100 | 160 | 8% | 172.8 | 16000 | 1280 | 17280
3. | Zestaw do znieczuleń PP Skład zestawu: igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,55 x 25 mm, igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,80 x 40 mm, strzykawka 5 ml, luer lock, chusta z otworem 75 x 110 cm, kleszczyki do gazików proste, kompresy 7,7cm x 7,5cm – 10 sztuk, miska 20 x 14,8 x 4 cm, chusta 75 x 90 cm, niewchłanialny szew monofilamentowy 3/0 75 cm, fartuch jałowy L | szt. | 100 | 40 | 8% | 43.2 | 4000 | 320 | 4320
[7 empty] | 26500 | 2120 | 28620
Część 3. | Akcesoria do infuzji.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45º . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 500 | 5 | 8% | 5.4 | 2500 | 200 | 2700
2. | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | szt. | 100 | 25 | 8% | 27 | 2500 | 200 | 2700
3. | Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | szt. | 100 | 37 | 8% | 39.96 | 3700 | 296 | 3996
[7 empty] | 8700 | 696 | 9396
Część 4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, posiadający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15μm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +\- 0.1ml. Dren o długości min. 150cm zakończony Luer Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszania drenu. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Opakowanie typu blister-pack z informacjami identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny, bez ftalanów, pakowany pojedynczo.. | szt. | 225000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 112500 | 9000 | 121500
[7 empty] | 268160 | 21452.8 | 289612.8
Część 5. | Wyroby medyczne różne.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne do odciągania i podtrzymania narządów podczas operacji, wytwarzane z włókien poliestrowych lub silikonowych o krwędziach zwiniętych do wewnątrz, sterylne, kolor żółty- dedykowane do moczowodów, rozmiar 2,5x1,2 mm długość 900 mm lub 2x450 mm op. 10 szt. | op./ 10szt. | 100 | 70 | 8% | 75.6 | 7000 | 560 | 7560 | P. Liwerska
[7 empty] | 458060 | 36644.8 | 494704.8
Część 6. | Cewniki urologiczne. Katetery moczowodowe dla dorosłych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Cewnik urologiczny Foleya dwudrożny silikonowany rozmiar 6Fr balon 3-5ml długość 27cm, 12Fr balon 5-10ml długość 40cm, sterylny, balon mocny, symetryczny, wypełniający się równomiernie od początku wypełniania, atraumatyczna, lekko zaoblona końcówka. Cewnik wykonany z lateksu pokrytego silikonem. Cewnik posiada kod barwny oznaczajacy rozmiar. Pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 200 | 2 | 8% | 2.16 | 400 | 32 | 432 | P. Liwerska
2. | Cewnik urologiczny z zakończeniem typu Pezzer długość 35-40cm rozmiar: CH32, CH34, CH36, sterylny, leteksowy silikonowany , samoutrzymujący się, prosty z zakończeniem w postaci główki z 2-3 otworami, do drenażu moczu u osób po zabiegach operacyjnych, pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 160 | 8.5 | 8% | 9.18 | 1360 | 108.8 | 1468.8 | P. Liwerska
3. | Cewnik urologiczny z zakończeniem typu Nelaton, sterylny rozmiary: 10Ch-20Ch, długość 40cm, prosty, z otworami bocznymi, zaoblony, gładki koniec, wykonany z miękkniego i elastycznego PCV o jakości medycznej, nasadka barwna, odpowiednia dla rozmiaru, pakowany pojedynczo. | szt. | 2000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 1000 | 80 | 1080 | P. Liwerska
4. | Kateter moczowodowy, zakończenie proste typu Nelaton, rozmiar 4F długość 70 cm z końcówką zamkniętą oraz z dwoma otworami bocznymi drenującymi, sterylny, do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych oraz do wykonywania kontrastowych badań radiologicznych układu moczowodowego wykonany z miękkiego, plastycznego materiału jakości medycznej, posiada sklalę oraz znacznik widoczny w promieniach RtG, wyposażony w stalowy prowadnik, ułatwiający wprowadzenie oraz łącznik do strzykawki, pakowany pojedynczo po 1 szt. w podwójne opakowanie | szt. | 50 | 25 | 8% | 27 | 1250 | 100 | 1350 | P. Liwerska
[7 empty] | 2760 | 220.8 | 2980.8
Część 7. | Wyroby medyczne różne.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kanka doodbytnicza sterylna, rozmiar 24CH x 400mm i 16CH x 200mm wykonana z elastycznego PCV jakości medycznej, powierzchnia satynowa, końcówki zaoblone. Pakowana pojedynczo. | szt. | 2000 | 1 | 8% | 1.08 | 2000 | 160 | 2160
2. | Rurka ustno gardłowa Guedela dla noworodków i dorosłych, jednorazowego użytku, sterylna, o chrakterystycznym anatomicznym wygięciu, który pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych, z blokerem zgryzu, dostępna w 8 rozmiarach o długości od 40mm do 110mm (co 10mm), rozmiar kodowany kolorem zgodnie z ISO, gładko zaokrąglone krawędzie, wykonana z medycznego PVC lub innego materiału medycznego bez zawartości lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 7500 | 0.85 | 8% | 0.92 | 6375 | 510 | 6885
3. | Zgłębnik żołądkowy długość min. 1050 mm rozmiar 14Fr, 16Fr i 18Fr kodowany kolorystycznie na łączniku, znaczniki głębokości na 50, 60 i 70cm od końca dystalnego, wykonany z miękkiego PCV bez zawartości lateksu i DEHP, odpornego na zgięcia i skręcanie się, sterylny, atraumatyczna, zaoblona, koniec dystalny, lekko zaokrąglony, zamknięty, otwory boczne o łagodnych krawędziach, pakowany pojedynczo. | szt. | 200 | 1 | 8% | 1.08 | 200 | 16 | 216
4. | Cewnik do podawania tlenu donosowy, rozmiar dla noworodków, dren o długości 210-215cm, końcówki donosowe zakrzywione lub proste, stożkowe, zmniejszające ryzyko traumatyzacji tkanek, anatomicznie zaokrąglone, dla zmniejszenia drażnienia górnej wargi, wykonane z miękkiego PCV, bez lateksu i DEHP, przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym lub o innej konstrukcji, zapewniającej przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia przewodu, przepływ do 3L/min, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 150 | 4 | 8% | 4.32 | 600 | 48 | 648
Razem netto w zł. | [6 empty] | 9175 | 734 | 9909
Część 8. | Igła do wstrzykiwaczy do podawania insuliny.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igły do wstrzykiwaczy do podawania insuliny, rozmiar 31G (0,25x8mm) lub 30G (0,30 x 8mm) zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami, sterylne, jednorazowego użytku. Kompatybilne z penami wszystkich wiodących producentów insulin. Pakowane pojedynczo [op. zawiera 100,0 szt] | op./ 100szt. | 75 | 20 | 8% | 21.6 | 1500 | 120 | 1620
Razem wartość: | [6 empty] | 1500 | 120 | 1620
Część 9. | Kaniula dotętnicza z zaworem.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym ze skrzydełkami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz do pobierania próbek krwi tętniczej, rozmiar 20G x 1,1mm x 45mm, cewnik kaniuli wykonany z teflonu, zawór odcinający on/off w kolorze czerwonym, sterylna z końcówką Luer-lock, pakowana pojedynczo | szt. | 600 | 15 | 8% | 16.2 | 9000 | 720 | 9720 | Flo Switch
Razem wartość: | [6 empty] | 9000 | 720 | 9720
Część 10. | Igła iniekcyjna jałowa
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła iniekcyjna, jałowa rozmiary: 25G (0,5x25mm)-pomarańczowa, 23G ( 0,6x30-32mm) – niebieska, 22G (0,7 x 30-32mm) czarna, 21G (0,8x40 mm) – zielona , 20G (0,9x40mm)- żółta , 19G (1,1x40mm) – kremowa, 18G (1,2x40mm)- różowa, wykona ze stali nierdzewnej, ostrze standardowe możliwość podłączenia do złącznika Luer lub Luer Lck. Osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu (dopuszczamy osłonkę polietylenową). Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach. Powierzchnia pokryta środkiem poślizgowym (silikon) Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie igły. Opakowanie typu blister-pack. Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Op/ 100 szt | op. / 100 szt. | 7000 | 3.5 | 8% | 3.78 | 24500 | 1960 | 26460
Razem wartość: | [6 empty] | 24500 | 1960 | 26460
Część 11. | Aerozol do usuwania przylepca. Opatrunek z jonami srebra.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym typu Aquacel Ag Hydrofiber (lub równoważny) na rany głębokie, zagrożone infekcją, sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, rekomendowany maksymalny czas pozostawienia na ranie do 7 dni rozmiar:10cm x 10cm op. 1 szt. | szt. | 150 | 14.5 | 8% | 15.66 | 2175 | 174 | 2349
2. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym typu Aquacel Ag Hydrofiber (lub równoważny) na rany głębokie, zagrożone infekcją, sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, rekomendowany maksymalny czas pozostawienia na ranie do 7 dni rozmiar: 5cm x 5cm op. 1 szt. | szt. | 150 | 8.5 | 8% | 9.18 | 1275 | 102 | 1377
Razem wartość: | [6 empty] | 3450 | 276 | 3726
Część 12. | Igły do portów naczyniowych
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, specjalnie zaprojektowany szlif igły (typu Hubera) zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z okrągłą płytką mocującą lub elastycznymi skrzydełkami (gwarancja dobrego chwytu i stabilności), z drenem o długości 19-25cm±10mm i zaciskiem, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 5000 | 10 | 8% | 10.8 | 50000 | 4000 | 54000
Razem wartość: | [6 empty] | 50000 | 4000 | 54000
Część 13. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka do stanowiska do resuscytacji Panda. Zestaw infuzyjny do pompy PLUM
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka z maską kombatybilny ze stanowiskiem do resustytacji Panda GE Healtcare. Układ śr. 10mm o długości 1,2m z podwójnie obrtową złączka i zastawką PEEP. System "klik" uniemożliwia przypadkowe zmiany ustawień. Maski do resustytacji okrągłe, silkonowe o kształcie cylindrycznym. Maska do wyboru w roz. 0 52x42mm i w roz.1. 69x54mm (konstrukcja maski zapewniajaca bezwzgledną szczelność układu). Wymóg konieczny- układ pozwala na bezproblemowe ustawienie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego PEEP na urządzeniu do resuscytacji Panda GE Healthcare. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt | 3000 | 50 | 8% | 54 | 150000 | 12000 | 162000 | PRÓBKI
Razem wartość: | [6 empty] | 150000 | 12000 | 162000
Część 14. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka do stanowiska do resuscytacji Panda. Zestaw infuzyjny do pompy PLUM
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw infuzyjny, uniwersalny do przetoczeń leków wrażliwych na światło (bursztynowy) do pomp infuzyjnych PLUM A+; Lifecare 5000, sterylny. Długość 272cm. Filtr powietrza 3µm, filtr w linii 15µm, kaseta 3,5ml, 20kropli/ml. Port do podłączenia drugiego kanału. Pakowany pojedynczo. | szt. | 11000 | 38 | 8% | 41.04 | 418000 | 33440 | 451440
2. | Przedłużacz "T" z końcówką żeńską, z adapterem SL z końcówką męską, długość całkowita 13cm z łącznikiem, objetość wypełnienia 0,5ml, średnica zewn. 2,13mm, średnica wewn. 1,37mm, zacisk na drenie, port do dodatkowych wstrzyknięć, końcówka LuerLock, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 800 | 6 | 8% | 6.48 | 4800 | 384 | 5184
Razem wartość: | [6 empty] | 422800 | 33824 | 456624
Część 15. | Układy oddechowe do respiratora dla noworodków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy dla noworodków do respiratora przystosowany do współpracy z nawilżaczem oddechowym F&P 950 podwójnie ogrzewany. Ramię wydechowe długość 1,6m zbudowane w technologii umożliwiającej łatwe przenikanie wilgotności na zewnatrz natomiast ramię wdechowe długość 1,75m, ze spiralą grzejną o konstrukcji zapewniajacej jednoczesne ogrzewanie dwóch stref, dla ochrony nawilżonych gazów przed warunkami zmiennego otoczenia i mnimalizacji powstawania kondensatu pary wodnej . W komplecie: komora nawilżacza posiadająca wbudowane osłonki czujników temperatury i przepływu, linia osuszająca, linia ciśnieniowa, zestaw adapterów i łączników. Czas użytkowania do 14 dni. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku | szt. | 100 | 320 | 8% | 345.6 | 32000 | 2560 | 34560
2. | Zestaw akcesoriów do podawania tlenku azotu dla noworodków przystosowany do współpracy z nawilżaczem oddechowym F&P 950, w komplecie niepodgrzewane przedłużenie i zestaw adapterów. Pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt. | 20 | 32 | 8% | 34.56 | 640 | 51.2 | 691.2
Razem wartość: | [6 empty] | 32640 | 2611.2 | 35251.2
Część 16. | Układ oddechowy do respiratora Maquet Servo-N
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy usztywniony, podwójnie podgrzewany rekomendowany do pracy w trybie HFOV, średnica rur 15mm, kompatybilny z respiratorem Maquet Servo-n. Skład: odcinek wdechowy i wydechowy podgrzewany, zestaw adapterów umożliwiający podłączenie tlenku azotu podczas wentylacji HFOV, komora nawilżania z drenem zasilającym wodę, dren ciśnieniowy. Pakowany pojedynczo | szt. | 100 | 290 | 8% | 313.2 | 29000 | 2320 | 31320 | Ref: 6887336
Razem wartość: | [6 empty] | 29000 | 2320 | 31320
Część 17. | Kranik trójdrożny i kranik trójdrożny z przedłużaczem.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki LuerLock żeńskie i jedna końcówka LuerLock męska. Dwa wejścia kranika zabezpieczone nakrętkami, jedno nasadką, pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do podawania leków i płynów przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo. | szt. | 29000 | 1 | 8% | 1.08 | 29000 | 2320 | 31320
2. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki LuerLock żeńskie z nakrętkami trzecia końcówka zakończona drenem-przedłużaczem o długości 7-10cm zamkniętym nakrętką, z optycznie zaznaczonym kierunkiem przepływu w formie strzałki, pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do podawania leków i płynów przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo. | szt. | 18000 | 1 | 8% | 1.08 | 18000 | 1440 | 19440
Razem wartość: | [6 empty] | 47000 | 3760 | 50760
Część 18. | Bezigłowy port dostepu naczyniowego.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z silikonową membraną, sterylny. Wysokiej jakości membrana pozwala na wielokrotne użycie w kontakcie z krwią, lipidami, chemioterapeutykami gwaratnując jej całkowitą szczelność. Konstrukacja membrany umożliwia łatwe oczyszczanie i odkażanie przy użyciu nasączonego gazika, idealne dopasowanie membrany i obudowy zapobiega dostępowi powietrza i mikroorganizmów z otoczenia. Aktywacja membrany za pomoca koncówki Luer i LuerLock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Długość ≤ 2,7cm, lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych, obudowa przejrzysta, bezbarwna, bezpośredni, prosty tor przepływu, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami cytotoksycznymi. Objętość wypełnienia < 0,1ml, prędkość przepływu min. 140ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne, niski wypływ zwrotny poniżej 0,03ml. Pakowany pojedynczo. | szt. | 12500 | 1.2 | 8% | 1.3 | 15000 | 1200 | 16200
Razem wartość: | [6 empty] | 15000 | 1200 | 16200
Część 19. | Igła do cystoskopowego ostrzykiwania ścian pęcherza.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła iniekcyjna do cystoskopowego ostrzykiwania ścian pęcherza typu injeTAK (lub równoważna), do podawania botoksu rozmiar igły 23G, długość 70cm do cystoskopów gietkich, długich. Chowana igła z regulowaną końcówką do wysunięcia na 0, 2, 3, 4, i 5mm w zależności od grubości ścian pęcherza, stożkowa końcówka igły zaprojektowana, by minimalizować siłę potrzebną do wkłucia, łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala na łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana po 2 szt. | op./ 2 szt. | 16 | 570 | 8% | 615.6 | 9120 | 729.6 | 9849.6
Razem wartość: | [6 empty] | 9120 | 729.6 | 9849.6
Część 20. | Żel poślizgowy sterylny.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Sterylny żel poślizgowy, lubrykant, wyprodukowany na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, a także zabegów endoskopowych, pakowany pojedynczo, saszetka 5 g op. 150 szt. | op./ 150 szt. | 100 | 110 | 8% | 118.8 | 11000 | 880 | 11880 | Optilube wyrób medyczny
Razem zł. | [6 empty] | 11000 | 880 | 11880
Część 21. | Akcesoria do filtracji i do nawilżania stosowane w anestezji i intensywnej terapii. Zestawy do nebulizacji leków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, jednorazowgo użytku, celulozowy lub piankowy dla pacjentów z tracheostomią, z portem do podawania tlenu, wymiennik umożliwia ogrzewanie i nawilżanie wdychanych gazów, z zamykanym portem do odsysania i pobierania próbek, wydajność nawilżenia co najmniej 24 mg przy Vt500, masa poniżej 10g, przestrzeń martwa ok. 16ml, złącza 15F | szt. | 450 | 2.1 | 8% | 2.27 | 945 | 75.6 | 1020.6 | tracheolife II 353/19004 lub carere CRR402HT
2. | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z portem do kapnografii, sterylny, filtr niewielki o masie ≤ 23g, skuteczność filtracji p/ bakteryjnej min. 99,999% i p/wirusowej 99,999%, zakres objętości 150-1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, membrana filtrująca wykonana z materiału hydrofobowego, czas stowania dla pojedynczego pacjenta do 24h. Złącza 22F/ 15M i 22M/ 15F. Pakowany pojedynczo. | szt. | 15500 | 2 | 8% | 2.16 | 31000 | 2480 | 33480 | Barierbac S 350/5879/ Carere CRR403BF
Razem zł. | [6 empty] | 31945 | 2555.6 | 34500.6
Część 22. | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem luer i kapturkiem zabezpieczającym. Opór wdechowy 0,29 mbar i wydechowy 0,38 mbar przy przepływie 15 l/min. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm. Tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność przegrody. Układ jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i PVC, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt. | 80 | 20 | 8% | 21.6 | 1600 | 128 | 1728 | AL.-11100.V002
Razem zł. | [6 empty] | 1600 | 128 | 1728
Część 23. | Zestaw do nebulizacji leków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do nebulizacji, jednorazowego użytku, skład: nebulizator do aerozoloterapii pojemnik skalowany z trójnikiem „T”, ustnikiem i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm – nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo | szt. | 450 | 5 | 8% | 5.4 | 2250 | 180 | 2430 | 13950
Razem zł. | [6 empty] | 2250 | 180 | 2430
Część 24. | Kaniule donosowe do aparatu do wysokich przepływów Vapotherm
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kaniule donosowe jednorazowego użytku przystosowane do terapii tlenowej do przepływów w zakresie 1-8L/min, do współpracy z aparatem Vapotherm Precision Flow. Wykonana z PCV, o przekroju 1,5mm-1,8mm, w zestawie adapter tlenowy 15mm. Końcówki donosowe miękkie, zakrzywione anatomicznie, wykonane z PCV, kształt stożkowy, co gwarantuje optymalny strumień gazów wdechowych w otwartym systemie oddychania. Rozmiary kodowane kolorystycznie, określone odległością miedzy noskami/ i średnicą: wcześniacza żółta- poniżej 1000g ( 2,0mm/0,5mm),neonatologiczna(noworodkowa) biała-poniżej 1200g (4,0mm/1mm), niemowlęca niebieska- poniżej 1500g (6mm/1,5mm), pediatryczna zielona- powyżej 1500g (8mm/2mm), nie zawiera lateksu, DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1000 | 35 | 8% | 37.8 | 35000 | 2800 | 37800 | Producent Westmed 0557, 0558, 0559, 0569, lub prod. Vapotherm MN1100A,1100B, MI1300, 1300B, MPS1500
Razem zł. | [6 empty] | 35000 | 2800 | 37800
Część 25. | Siatki i taśmy do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych metodą minimalnie inwazyjną.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Siatka chirurgiczna z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan, dwuramienna do laparoskopowej plastyki dna miednicy, dedykowana do zabiegów metodą Dubuissona (LLS). Rozmiar 51,5cm x 9cm, wielkość oczek 1mm, gramatura 65g/m2, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 100 | 1500 | 8% | 1620 | 150000 | 12000 | 162000 | (nr kat. NM-271-T265-001)
2. | Siatka chirurgiczna z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan dwuramienna z wydłużoną częścią centralną do laparoskopowej plastyki dna miednicy, dedykowana do zabiegów metodą Dubuissona (LLS) z przeznaczeniem do użycia u pacjentek po histerektomii. Długość 51,5cm, wielkość oczek 1mm, gramatura 65g/m2, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 20 | 1800 | 8% | 1944 | 36000 | 2880 | 38880 | (nr kat. NM-271-T265-002)
3. | Siatka chirurgiczna (z zestawem do aplikacji), wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu ok. 30nm, gwarantowana elastyczność polimeru), czteroramienna, masa powyżej 35g/m2, właściwości hydrofilowe, ultralekka, stosowana do operacyjnego leczenia wypadnia narządu moczowo-płciowego, ścian pochwy i wypadania sklepienia pochwy. Zestaw składa sie z implantu siatkowego czteroramiennego oraz zestawu do aplikacji zawiarajacego 4 cewniki i 4 sidła,sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 10 | 3000 | 8% | 3240 | 30000 | 2400 | 32400 | (nr kat. NM-271-T435-001)
4. | Siatka chirurgiczna ( z zestawem do aplikacji), wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu ok. 30nm, gwarantowana elastyczność polimeru), sześcioramienna, masa powyżej 35g/m2, właściwości hydrofilowe, ultralekka, stosowana do rekonstrukcji dna miednicy- Cystocele, Rectocele, Enterocele, Prolapse (wypadanie organów). Zestaw składa sie z implantu siatkowego sześcioramiennego oraz zestawu do aplikacji zawiarajacego 6 cewników i 6 sideł,sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 10 | 3900 | 8% | 4212 | 39000 | 3120 | 42120 | (nr kat. NM-271-T635-003)
5. | Taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu ultralekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłanialny, transparentny i niebieski, gramatura 27g/m2, szerokość taśmy 1,3cm, niebieskie linie orientujące wzdłuż brzegów taśmy, rozmiar porów 0,7mm2, stopień porowatości 62%, długość taśmy bez uchwytów 30cm lub 45cm (do wyboru przez zamawiającego), bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób (baby tag) | szt. | 50 | 700 | 8% | 756 | 35000 | 2800 | 37800 | (nr kat.Dallop MA-271TNMU-001 i 002)
Razem netto w zł. | [6 empty] | 290000 | 23200 | 313200
Część 26. | Systemy stosowane w oparacjach do mocowania, zamykania ran i naczyń
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Narzędzie do fiksacji permanentnej- urządzenie jednorazowego użytku, do mocowania siatek z wchłanialnymi klamrami/wkrętami, do stosowania w zabiegach laparoskopowych. Długość 36cm, średnica 5mm, czas wchałaniania zszywek ok. 12 m-cy, 15 zszywek/wkrętów w instrumencie. | szt. | 180 | 920 | 8% | 993.6 | 165600 | 13248 | 178848 | ABSTack15
2. | Narzędzie do fuzji tkankowej-elektroda (nakładka)o długości 25mm jednorazowego użytku z przewodem, sterylna, zatrzaskowa, wpinana do wielorazowych kleszczyków do zamykania/rozdzielania dla procedur otwartych. Narzędzie o długości 25cm, zagięte pod katem 34 stopni, kompatybilne z systemem zamykania naczyń w technologii LigaSure, dedykowane do naczyń o średnicy do 7mm, włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm | szt. | 12 | 1020 | 8% | 1101.6 | 12240 | 979.2 | 13219.2 | LigaSure LF3225
3. | Wchłanialny system zamykania ran w oparciu o technologię zaczepów typu V-Loc lub podobny, składający się z igły z nicią zaopatrzoną w jednokierunkowe zaczepy, zakończoną zgrzewaną petlą chwytakową, wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, czas wchłaniania 90-110 dni, podtrzymanie tkankowe w 7-ym dniu 90%, w 14-tym dniu 75%. Igła okrągła 1/2 koła dł. 27mm, nitka 2/0 o dł. 30cm, pakowany pojedynczo. | szt. | 264 | 165 | 8% | 178.2 | 43560 | 3484.8 | 47044.8 | VLOCM2115
Razem netto w zł. | [6 empty] | 221400 | 17712 | 239112
Część 27. | Akcesoria do żywienia enteralnego dla nowrodków. Akcesoria do sporządzania leków do podania enteralnego*.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Strzykawka do sporządzania leków do podania enteralnego pojemność 1ml, skala co 0,01ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 35000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 17500 | 1400 | 18900
2. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml, skala 0,1- 0,2ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 200000 | 0.6 | 8% | 0.65 | 120000 | 9600 | 129600
3. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 20ml, skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 90000 | 1.1 | 8% | 1.19 | 99000 | 7920 | 106920
4. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 60ml,skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 150000 | 2 | 8% | 2.16 | 300000 | 24000 | 324000
5. | Koreczek do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, kolor fioletowy, sterylny, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowany pojedynczo. | szt. | 110000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 55000 | 4400 | 59400
6. | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5 Fr, 6Fr i 8Fr długość min. 90 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką- opisem co 1cm. Koncówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia przez minimum 3 dni. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | szt. | 30000 | 3.7 | 8% | 4 | 111000 | 8880 | 119880
7. | Kranik trójdrożny kompatybilny ze strzykawkami, cewnikami i pozostałymi akcesoriami do żywienia enteralnego, jałowy, pokrętło trójramienne, obracane w zakresie 360˚, dwa zakończenia męskie i jedno zakończenie żeńskie, bez lateksu, bez DEHP, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1200 | 4 | 8% | 4.32 | 4800 | 384 | 5184
8. | Dren do pobierania leków z fiolek i ampułek, kompatybilny z systemem do żywienia enteralnego noworodków, sterylny, długość ok. 5 cm, zakończenie męskie, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500 | 2.7 | 8% | 2.92 | 1350 | 108 | 1458
9. | Łącznik/ kranik z min. dwoma złączami enteralnymi męskimi- połączenie międzystrzykawkowe dwóch strzykawek z żeńskimi złączami enteralnymi umożliwiający rozprowadzania płynów w systemie zamkniętym, kompatybilny ze strzykawkami do żywienia enteralnego, sterylny, kolor fioletowy, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 900 | 3 | 8% | 3.24 | 2700 | 216 | 2916
Razem w zł. | [6 empty] | 711350 | 56908 | 2916
* wszystkie akcesoria z pozycji 1-9 wzajemnie ze sobą współpracujące bez koniecznosci użycia dodatkowych produktów a każdy z nich stanowi element tego samego systemu do przegotowania
i podaży leków i produktów dla pacjenta drogą enteralną. Wymagane jest oświadczenie, że wszystkie zaoferowane w poz. 1-9 produkty są zgodne z normą ISO 80369-1 lub ISO 80369-3, które określają wymagania
dotyczące systemów żywienia dojelitowego obejmujących zestawy do podawania dojelitowego, dojelitowe zestawy infuzyjne, strzykawki dojelitowe, cewniki do żywienia dojelitowego i akcesoria dojelitowe.
Część 28. | Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków jedno- i dwuświatłowy katater moczowodowy dla noworodków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy wprowadzany metoda Seldingera do nakłucia wewnetrznej żyły szyjnej lub podobojczykowej u noworodków, bądź do monitorowania ciśnienia tętniczego u noworodków, kontrastujący w promieniach Rtg, wykonany z poliuretanu. Skład zestawu: cewnik z integralnym drenem przedłużającym o długości 4,5 cm i skrzydełkami do mocowania, igła do nakłucia, prowadnik o średnicy 0,5mm z elastyczna końcówką, opatrunek. Cewnik 2Fr (22G), śr. 05-07mm do wyboru w różnych długościach: 4, 6, 8, 10 i 20 cm | szt. | 100 | 80 | 8% | 86.4 | 8000 | 640 | 8640 | LeaderFlex 1212.04-1212.20
2. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-światłowy wprowadzany metoda Seldingera do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów li/lub lekarstw. Oznaczniki odległości co 1 cm od 4cm końca dystalnego, średnica światła proksymalnego i dystalnego 20G. Cewnik kontrastujący w promieniach Rtg, wykonany z poliuretanu. Skład zestawu: cewnik 3F, igła do nakłucia 22G, kaniula I.V. 24G, prowadnik o średnicy 0,3mm i długości 50cm, 2 dylatatory 3Fr od długości 3 i 5cm, podwójne skrzydełko mocujące, zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml. Cewnik 3Fr do wyboru w różnych długościach: 6, 10, 12,5 15 i 20 cm | szt. | 60 | 190 | 8% | 205.2 | 11400 | 912 | 12312 | Muliticarth 2 157.064
Razem w zł. | [6 empty] | 19400 | 1552 | 20952
Część 29. | Zestawy jednorazowe do ciągłej terapii nerkozastępczej do aparatu Prismaflex. Linia do podaży wapnia. Zestaw do eliminacji CO2.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (CRRT). Skład zestawu*: hemofiltr o powierzchni 1,0 m2 lub 1,5 m2, zestaw linii tętniczo-żylnej, komora odpowietrzająca niskoobjetościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 10 | 661 | 8% | 713.88 | 6610 | 528.8 | 7138.8 | Prismaflex ST100, ST150
2. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (CRRT) dla pacjentów septycznych. Skład zestawu: hemofiltr o powierzchni 1,5 m2 powleczony heparyną, zestaw linii tętniczo-żylnej, komora odpowietrzająca niskoobjetościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 4 | 1400 | 8% | 1512 | 5600 | 448 | 6048 | Oxiris S
3. | Linia do podaży wapnia kompatybilna z zestawami do CRRT z poz. 1. i 2. do urządzenia Prismaflex Control Unit, do przeprowadzania zabiegów cytynianowo-wapniowych metodą antykoagulacji, dren PCV, wolny od DEHP, łączniki Luer-lock po obu stronach, z zatyczkami, zawór bezpieczeństwa, zacisk na drenie, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo. | zestaw | 15 | 34 | 8% | 36.72 | 510 | 40.8 | 550.8 | Prismaflex Ca
4. | Zestaw do prowadzenia terapeutycznej wymiany osocza, jednorazowego użytku, sterylny. Skład zestawu*: plazmafiltr 0,15 m2 lub 0,35 m2, zestaw linii tetniczo-żylnej komora odpowietrzająca niskoobjętościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. | zestaw | 4 | 800 | 8% | 864 | 3200 | 256 | 3456 | Prismaflex Tpe 1000 i Tpe 2000
Razem w zł. | [6 empty] | 15920 | 1273.6 | 17193.6
* Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru pomiędzy zestawami o różnych wielkościach filtra
Część 30. | Zestaw do konikotomii.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do bezpiecznej i szybkiej konikotomii z biezpieczną igłą Veressa wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy, z rurką tracheostomijną 6mm z mankietem uszczelniajacym Soft Seal oraz z łącznikiem 15mm. Ponadto w zestawie skalpel, strzykawka poj. 10ml, nici chirurgiczne, wymiennik ciepła i wilgoci, żel poślizgowy. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt. | 4 | 495 | 8% | 534.6 | 1980 | 158.4 | 2138.4
Razem w zł. | [6 empty] | 1980 | 158.4 | 2138.4
Część 31. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Opatrunek jałowy z hydrofobowej włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, który chłonie wysięk i zabezpiecza przed przywieraniem do rany, zaokrąglone brzegi wymiary 5 x7-8 cm, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym, paroprzepuszczalny, pakowany pojedynczo op. 100 szt. | op. | 100 | 12.8 | 8% | 13.82 | 1280 | 102.4 | 1382.4
Razem w zł. | [6 empty] | 1280 | 102.4 | 1382.4
Część 32. | Lignina.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Lignina biała arkusze 400mm x 600mm, wyrób medyczny op. 5kg | op. | 50 | 45 | 8% | 48.6 | 2250 | 180 | 2430
Razem w zł. | [6 empty] | 2250 | 180 | 2430
Część 33. | Gąbka chłonna hemostatyczna.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Gąbka chłonna żelatynowa sterylna, hemostatyczna do stosowania do jam ciała, nierozpuszczalna w wodzie rozmiar 70-80mm x 50mm x 10mm. Pakowana w podwójne niepylące opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie gąbki w warunkach sali operacyjnej. Wewnętrzne opakowanie gąbki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, umożliwiającym otwieranie bez tworzenia cząstek stałych w polu operacyjnym. Pakowana pojedynczo. | szt. | 4200 | 5 | 8% | 5.4 | 21000 | 1680 | 22680
Razem w zł. | [6 empty] | 21000 | 1680 | 22680
Część 34. | Kompres gazowy jałowy.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN | 1 rok
1. | Kompres gazowy sterylny z gazy opatrunkowej bielonej, 17-nt. 16 warstwowe, rozmiar 10cm x 10cm z podwijanymi do wewnątrz brzegami, z nitką Rtg opakowanie do stosowania na sali operacyjnej op.10 szt. | op. | 5000 | 1.66 | 8% | 1.79 | 8300 | 664 | 8964
Razem w zł. | [6 empty] | 8300 | 664 | 8964
Część 35. | Ładunek do staplera linowego z nożem
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN | 1 rok
1. | Ładunek do staplera linowego z nożem (nóż w ładunku) producenta Grena rozmiar staplera 80mm grubość tkanki standard 1,5mm, jednorazowego użytku op. 10 szt.. Zamawiający wymaga aby zaoferowane ładunki wymienne były kompatybilne z staplerem stosowanym w jednostce producenta Grena. | op. | 5 | 240 | 8% | 259.2 | 1200 | 96 | 1296
Razem w zł. | [6 empty] | 1200 | 96 | 1296
Część 36. | Szwy chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1 (lub 0), długość 70-90 cm, igła 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 576 | 4.6 | 8% | 4.97 | 2649.6 | 211.97 | 2861.57 | Nylon 0(DKO93PA) Nylon 1(DKO94PA) Dafilon C0935484, Premilene C2095200
2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 35-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 288 | 4.6 | 8% | 4.97 | 1324.8 | 105.98 | 1430.78 | Nylon RS128PA, Nylon RS56PA
3. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 1, długość 75cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 576 | 4.8 | 8% | 5.18 | 2764.8 | 221.18 | 2985.98 | Poliester RS 68PE
4. | Podwiązka chirurgiczna niewchłanialna pleciona powlekana silikonem, trwale podtrzymująca tkankę, grubość 3/0 długość 150 cm. Pakowana pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 72 | 3.5 | 8% | 3.78 | 252 | 20.16 | 272.16 | Poliester P14PE/2
5. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, powlekany, barwiony, grubość 0, długość 70-90cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła, efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 90-120 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 240 | 7 | 8% | 7.56 | 1680 | 134.4 | 1814.4 | Monofast RS19PC
Razem w zł. | [6 empty] | 8671.2 | 693.69 | 9364.89
[7 empty] | 2994541.2 |  | 2468762.49
46040.4
28620
9396
14154

## do przetargu WM 19 cz.
UWAGA! Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.
Część 1. | Igły do portów naczyniowych z drenem.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, typu Hubera, bez systemu zabezieczajacego przed zakłuciem, specjalnie zaprojektowany szlif igły zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z owalną płytką/ pianką, na której umieszczona jest igła, gwarantującą dobry chwyt podczas wkłuwania i wykłuwania igły umożliwiającą stabilne zamocowanie, z drenem o długości 18-25cm, zaciskiem i końcówką LuerLock, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary do wyboru przez zamawiającego: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 6500 | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, typu Hubera, bez systemu zabezieczajacego przed zakłuciem, specjalnie zaprojektowany szlif igły zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z owalną płytką/ pianką, na której umieszczona jest igła, gwarantującą dobry chwyt podczas wkłuwania i wykłuwania igły umożliwiającą stabilne zamocowanie, z drenem o długości 18-25cm, zaciskiem i końcówką LuerLock, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary do wyboru przez zamawiającego: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo., /ONCO-GRIP, igła Hubera/ IsoMed GN1915CT GN1920CT GN1925CT GN2015CT GN2020CT GN2025CT GN2215 GN2220 GN2225 | 130 | 50 | 775 | 8% | 837 | 100750 | 8060 | 108810