Dostawa odczynników do Pracowni Serologicznej- metoda mikrokolumnowa żelowa wraz z dzierżawą sprzętu na okres 12 m-cy

| L.p | Określenie parametru | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawy krwinek zgodnie z ustalonym harmonogramem na czas obowiązywania umowy. Realizacja dodatkowych zamówień w sytuacjach pilnych w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia | TAK |  |
| 2 | Dostawy odczynników i krwinek wzorcowych transportem pozwalającym na zapewnienie właściwej jakości zamawianego produktu, w tym zachowanie odpowiedniej temperatury. Przykładowy wydruk rejestru temp. Załączyć do oferty | TAK |  |
| 3 | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25 st.C | TAK |  |
| 4 | Odczynniki ważne minimum 9 miesięcy z wyłączeniem krwinek wzorcowych ważnych minimum 5 tygodni | TAK |  |
| 5 | Do oferty należy załączyć metodyki wykonywania badań w jęz. polskim | TAK |  |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ulotki oferowanych produktów oraz ewentualne karty charakterystyk | TAK |  |
| 7 | Dzierżawa niezbędnego sprzętu składającego się z: - wirówka o stałym czasie i prędkości wirowania z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi- 2 szt. ( 1szt. o poj. 12 kart, 2-ga – max 6-8 kart) - - inkubator o poj. min. 12 kart z regulacją czasu inkubacji- 1 szt. - - pipeta manualna, multidozująca dedykowana do systemu- 2szt. - - dozownik do diluentu- 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Mikrokarty muszą się składać z kolumn wypełnionych żelem i naniesionym odpowiednim odczynnikiem | TAK |  |
| 9 | Krwinki wzorcowe muszą się składać z 3 rodzajów krwinek, jeden z nich musi zawierać antygen Cw ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) | TAK |  |
| 10 | Krwinki muszą być gotowe do użycia, zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej, bez konieczności ich rozcieńczenia | TAK |  |
| 11 | Maksymalna objętość opakowania krwinek- 10 ml | TAK |  |
| 12 | Badania przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 13 | Badanie grupy krwi noworodka: -zestaw musi zawierać surowice do oznaczenia anty-A, anty-B, anty-D, kontrola BTA -Odczynniki monoklonalne. Odczynnik anty-D nie wykrywające odmiany DVI. - Kolumny wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 14 | Potwierdzenie grupy ABO i RhD metodą mikrokolumnową. Zestaw musi zawierać surowice do oznaczenia anty-A, anty-B, anty-D (+), które pochodzą z innych klonów niż do badania grupy krwi noworodka. Odczynnik anty-D wykrywa odmianę DVI. Kolumny wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 15 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań | TAK |  |
| 16 | Oryginalne katalogi asortymentu wydane przez ich producenta | TAK, załączyć |  |
| 17 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca nazwę I klonu i II klonu/ dwa różne klony | TAK |  |
| 18 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności | TAK |  |
| 19 | Ilość oferowanych odczynników zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych | TAK |  |

UWAGA :

1.   Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie ofert

……………………………………………………………………………………..

podpis osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)