## Arkusz1
Lp. | Nazwa Towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto (PLN) (4x5x współczynnik stawki podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Adapter p/t systemu 45x45 do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
2 | Akumulator żelowy 100Ah 12V | szt. | 3
3 | Akumulator żelowy 12Ah 12V | szt. | 3
4 | Akumulator żelowy 18Ah 12V | szt. | 3
5 | Akumulator żelowy 40Ah 12V | szt. | 3
6 | Akumulator żelowy 45Ah 12V | szt. | 3
7 | Akumulator żelowy 7,2Ah 12V | szt. | 3
8 | Akumulator żelowy 9Ah 6V | szt. | 3
9 | Apteczka średnia z wyposażeniem | szt. | 3
10 | Automat schodowy AS-212 230V na szynę TH-35 lub równoważny | szt. | 5
11 | Automat schodowy AS-221T 230V na szynę TH-35, z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia lub równoważny | szt. | 5
12 | Automat schodowy ASO-201 230V obudowa n/t lub równoważny | szt. | 5
13 | Automat schodowy ASO-203 24V obudowa n/t z przeciwblokadą lub równoważny | szt. | 5
14 | Automat zmierzchowy AWZ 230V 16A obudowa n/t lub równoważny | szt | 5
15 | Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230V na szynę TH-35 z zewnętrzną sondą hermetyczną lub równoważny | szt. | 5
16 | Automat zmierzchowy AZH-106 230V obudowa n/t lub równoważny | szt. | 5
17 | Automat zmierzchowy AZH-S 230V obudowa n/t z zewnętrzną sondą hermetyczną lub równoważny | szt. | 5
18 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 1,6A | szt. | 10
19 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 10A | szt. | 10
20 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 1A | szt. | 10
21 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 3,15A | szt. | 10
22 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 10A GG | szt. | 5
23 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 16A GG | szt. | 5
24 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 20A GG | szt. | 5
25 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 20A GG | szt. | 5
26 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 25A GG | szt. | 5
27 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 2A GG | szt. | 5
28 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 40A GG | szt. | 5
29 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 4A GG | szt. | 5
30 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 6A GG | szt. | 5
31 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 10A GG | szt. | 5
32 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 16A GG | szt. | 5
33 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 20A GG | szt. | 5
34 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 25A GG | szt. | 5
35 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 32A GG | szt. | 5
36 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 40A GG | szt. | 5
37 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 50A GG | szt. | 5
38 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 100A GG | szt. | 5
39 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 32A GG | szt. | 5
40 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 50A GG | szt | 5
41 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 63A GG | szt. | 5
42 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 80A GG | szt. | 5
43 | Bezpiecznik cylindryczny D01 10A gL/gG | szt. | 5
44 | Bezpiecznik cylindryczny D01 16A gL/gG | szt. | 5
45 | Bezpiecznik cylindryczny D01 2A gL/gG | szt. | 5
46 | Bezpiecznik cylindryczny D01 4A gL/gG | szt. | 5
47 | Bezpiecznik cylindryczny D01 6A gL/gG | szt. | 5
48 | Bezpiecznik cylindryczny D02 20A gL/gG | szt. | 5
49 | Bezpiecznik cylindryczny D02 25A gL/gG | szt. | 5
50 | Bezpiecznik cylindryczny D02 32A gL/gG | szt | 1
51 | Bezpiecznik cylindryczny D02 35A gL/gG | szt. | 1
52 | Bezpiecznik cylindryczny D02 40A gL/gG | szt. | 5
53 | Bezpiecznik cylindryczny D02 50A gL/gG | szt. | 5
54 | Bezpiecznik cylindryczny D02 63A gL/gG | szt. | 5
55 | Bezpiecznik mocy DII 10A gF | szt. | 5
56 | Bezpiecznik mocy DII 10A gL/gG | szt. | 5
57 | Bezpiecznik mocy DII 16A gF | szt. | 5
58 | Bezpiecznik mocy DII 16A gL/gG | szt. | 5
59 | Bezpiecznik mocy DII 20A gF | szt. | 5
60 | Bezpiecznik mocy DII 20A gL/gG | szt. | 5
61 | Bezpiecznik mocy DII 25A gF | szt. | 5
62 | Bezpiecznik mocy DII 25A gL/gG | szt. | 5
63 | Bezpiecznik mocy WT-00 100A GG | szt. | 10
64 | Bezpiecznik mocy WT-00 125A GG | szt. | 10
65 | Bezpiecznik mocy WT-00 160A GG | szt. | 10
66 | Bezpiecznik mocy WT-00C 10A GG | szt. | 10
67 | Bezpiecznik mocy WT-00C 125A GG | szt. | 10
68 | Bezpiecznik mocy WT-00C 160A GG | szt. | 10
69 | Bezpiecznik mocy WT-00C 16A GG | szt. | 10
70 | Bezpiecznik mocy WT-00C 25A GG | szt | 10
71 | Bezpiecznik mocy WT-00C 35A GG | szt. | 10
72 | Bezpiecznik mocy WT-00C 40A GG | szt. | 10
73 | Bezpiecznik mocy WT-00C 50A GG | szt. | 10
74 | Bezpiecznik mocy WT-00C 63A GG | szt. | 10
75 | Bezpiecznik mocy WT-00C 80A GG | szt. | 10
76 | Bezpiecznik mocy WT-1 100A GG | szt. | 10
77 | Bezpiecznik mocy WT-1 125A GG | szt. | 10
78 | Bezpiecznik mocy WT-1 160A GG | szt. | 10
79 | Bezpiecznik mocy WT-1 200A GG | szt. | 10
80 | Bezpiecznik mocy WT-1 250A GG | szt. | 10
81 | Bezpiecznik mocy WT-1 25A GG | szt. | 10
82 | Bezpiecznik mocy WT-1 32A GG | szt. | 10
83 | Bezpiecznik mocy WT-1 63A GG | szt. | 10
84 | Bezpiecznik mocy WT-1 80A GG | szt. | 10
85 | Bezpiecznik mocy WT-1C 100A GG | szt. | 10
86 | Bezpiecznik mocy WT-1C 125A GG | szt. | 10
87 | Bezpiecznik mocy WT-1C 160A GG | szt. | 10
88 | Bezpiecznik mocy WT-1C 20A GG | szt. | 10
89 | Bezpiecznik mocy WT-1C 32A GG | szt. | 10
90 | Bezpiecznik mocy WT-1C 40A GG | szt. | 10
91 | Bezpiecznik mocy WT-1C 50A GG | szt. | 10
92 | Bezpiecznik mocy WT-1C 63A GG | szt. | 10
93 | Bezpiecznik mocy WT-1C 80A GG | szt. | 10
94 | Bezpiecznik mocy WT-2 100A GG | szt. | 10
95 | Bezpiecznik mocy WT-2 125A GG | szt. | 10
96 | Bezpiecznik mocy WT-2 160A GG | szt. | 10
97 | Bezpiecznik mocy WT-2 200A GG | szt. | 10
98 | Bezpiecznik mocy WT-2 250A GG | szt. | 10
99 | Bezpiecznik mocy WT-2 300A GG | szt. | 10
100 | Bezpiecznik mocy WT-2 315A GG | szt. | 10
101 | Bezpiecznik mocy WT-2 355A GG | szt. | 10
102 | Bezpiecznik mocy WT-2 400A GG | szt. | 10
103 | Bezpiecznik mocy WT-2 80A GG | szt. | 10
104 | Bezpiecznik mocy WT-2C 125A GG | szt. | 10
105 | Bezpiecznik mocy WT-2C 63A GG | szt. | 10
106 | Bezpiecznik mocy WT-2C 80A GG | szt. | 10
107 | Bezpiecznik mocy WT-3C 400A GG | szt. | 10
108 | Bezpiecznik mocy WT-3C 630A GG | szt. | 10
109 | Blok rozdzielczy EBR 2-15/125 lub równoważny | szt. | 2
110 | Blok rozdzielczy EBR 2-7/100 lub równoważny | szt. | 2
111 | Blok rozdzielczy EBR 4-15/125 lub równoważny | szt. | 2
112 | Brzeszczot do piłek ręczny wąski 300mm do metalu | szt. | 5
113 | Ceownik metalowy CD 28H12/2 lub równoważny | szt. | 2
114 | Ceownik metalowy CWD 40H22/2 lub równoważny | szt. | 2
115 | Chwytak pazurkowy z giętkim ramieniem długość 525mm | szt. | 1
116 | Czujnik ruchu 120° zasięg 10m biały | szt. | 2
117 | Czujnik ruchu 360° zasięg 10m biały | szt. | 2
118 | Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 lub równoważny | szt. | 2
119 | Czujnik ruchu mikrofalowy ROLF MINI JQ lub równoważny | szt. | 2
120 | Czujnik zaniku i kontroli faz CKF-317 lub równoważny | szt. | 5
121 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 11 | szt. | 3
122 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 13,5 | szt. | 3
123 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 16 | szt. | 3
124 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 21 | szt. | 3
125 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 29 | szt. | 3
126 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 48 | szt. | 3
127 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 9 | szt. | 3
128 | Dwubiegunowy wskaźnik napięcia i kolejności faz P-4 lub równoważny | szt. | 2
129 | Dwubiegunowy wskaźnik napięcia UT18D lub równoważny | szt. | 2
130 | Dywanik elektroizolacyjny 17kV 0,75x0,75m | szt. | 5
131 | Dzwonek bezprzewodowy DRS-982K BULIK lub równoważny | szt. | 2
132 | Elektroniczny programator czasowy CYBER TM-6 lub równoważny | szt. | 1
133 | Element mocujący samoprzylepny E92S (100 szt) lub równoważny | op. | 1
134 | Gaśnica GS-5xBC/E (123kV) lub równoważna | szt. | 1
135 | Gips budowlany (2kg) | szt. | 5
136 | Gniazdo 1F n/t podwójne z/u IP54 klapka transparentna | szt. | 10
137 | Gniazdo 1F n/t pojedyncze z/u IP54 klapka transparentna | szt. | 10
138 | Gniazdo 1F n/t potrójne z/u IP54 klapka transparentna | szt. | 10
139 | Gniazdo 1F p/t podwójne z/u kompletne | szt. | 10
140 | Gniazdo 1F p/t podwójne z/u do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
141 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u DATA do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
142 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
143 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u IP44 do systemu ramkowego p/t klapka biała | szt. | 10
144 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u IP44 kompletne klapka transparentna | szt. | 10
145 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u kompletne | szt. | 10
146 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u schuko z przesłonami torów prądowych do systemu ramkowego p/t | szt. | 20
147 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u z przesłonami torów prądowych do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
148 | Gniazdo 1F p/t potrójne EURO do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
149 | Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e UTP do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
150 | Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e UTP do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
151 | Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
152 | Gniazdo płaskie 2,5A 250V z uchwytem białe | szt. | 5
153 | Gniazdo przenośne 3F 125A 5P IP67 | szt | 5
154 | Gniazdo przenośne 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5
155 | Gniazdo przenośne 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5
156 | Gniazdo przenośne 3F 63A 5P IP44 | szt. | 2
157 | Gniazdo RTV-SAT końcowe do systemu ramkowego p/t | szt | 8
158 | Gniazdo skośne 3F 16A 5P IP44 podtynkowe | szt. | 5
159 | Gniazdo stałe 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5
160 | Gniazdo stałe 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5
161 | Gniazdo stałe 3F 63A 5P IP67 | szt. | 5
162 | Gniazdo telefoniczne pojedyncze do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
163 | Grzejnik EPH BM 05P BETA 500W ENSTO lub równoważny | szt. | 1
164 | Grzejnik EPH BM 15P BETA 1500W ENSTO lub równoważny | szt. | 1
165 | Grzejnik EPH BM 20P BETA 2000W ENSTO lub równoważny | szt. | 1
166 | Hak ewakuacyjny HED-B 30kV lub równoważny | szt. | 3
167 | Hak ewakuacyjny HEM-B 1kV lub równoważny | szt. | 3
168 | Hełm dla elektryków Secra z wysuwaną przyłbicą lub równoważny | szt. | 5
169 | Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 lub równoważne | szt. | 3
170 | Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 lub równoważne | szt. | 3
171 | Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 lub równoważne | szt. | 3
172 | Kątownik metalowy KTC 2x25x25 lub równoważny | szt. | 1
173 | Klej sekundowy HUPsuperglue 20g lub równoważny | szt. | 3
174 | Klej topliwy do pistoletu /1szt=20g/ | szt. | 10
175 | Klipsy montażowe paneli LED w suficie podwieszanym z karton-gipsu (4szt) | szt. | 5
176 | Klosz do Profilu LED długość 202cm biały mleczny | szt. | 2
177 | Klucz do gniazda DATA | szt. | 10
178 | Klucz do kłódki energetycznej BKE trójkąt lub równoważny | szt. | 10
179 | Kłódka energetyczna BKE-17T lub równoważny | szt. | 5
180 | Koc gaśniczy 2x1,5m (z futerałem) | szt. | 3
181 | Kołki rozporowe 10 z wkrętem 6x80mm (50szt) | op. | 2
182 | Kołki rozporowe 12 z wkrętem 8x100mm (50szt) | op. | 2
183 | Kołki rozporowe 6 z wkrętem 4x50mm (200szt) | op. | 2
184 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 4,5x50mm (200szt) | op. | 2
185 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 4,5x60mm (200szt) | op. | 2
186 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 5x60mm (100szt) | op. | 2
187 | Kołki rozporowe uniwersalne 8 z wkrętem 5x60mm (50szt) | op. | 2
188 | Kołki szybkiego montażu z kołnierzem 6x40mm (200szt) | op. | 2
189 | Końcówka oczkowa KOI 10/6 lub równoważna | szt. | 50
190 | Końcówka oczkowa KOI 16/6 lub równoważna | szt. | 50
191 | Końcówka oczkowa KOI 2,5/5 (100szt) lub równoważna | op. | 2
192 | Końcówka oczkowa KOI 2,5/6 (100szt) lub równoważna | op. | 2
193 | Końcówka oczkowa KOI 6/4 (100szt) lub równoważna | op. | 2
194 | Końcówka oczkowa KOI 6/6 (100szt) lub równoważna | op. | 2
195 | Końcówka oczkowa KOI 6/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2
196 | Końcówka oczkowa miedziana KM 16/8 lub równoważna | szt. | 5
197 | Końcówka oczkowa miedziana KM 25/8 lub równoważna | szt. | 5
198 | Końcówka oczkowa miedziana KM 35/10 lub równoważna | szt. | 5
199 | Końcówka oczkowa miedziana KM 50/12 lub równoważna | szt. | 5
200 | Końcówka oczkowa miedziana KM 70/10 lub równoważna | szt. | 5
201 | Końcówka tulejkowa HI 1,5/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2
202 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2
203 | Końcówka tulejkowa HI 16/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2
204 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2
205 | Końcówka tulejkowa HI 25/16 (50szt) lub równoważna | op. | 2
206 | Końcówka tulejkowa HI 2x2,5/10 (100szt) lub równoważna | op. | 2
207 | Końcówka tulejkowa HI 35/16 (50szt) lub równoważna | op. | 2
208 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 (100szt) lub równoważna | op. | 2
209 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2
210 | Korytko metalowe KGR150H42/2 lub równoważne | szt. | 5
211 | Korytko metalowe KGR50H42/2 lub równoważne | szt. | 5
212 | Koszulka termokurczliwa 1,6mm/0,8 1m | mb. | 10
213 | Koszulka termokurczliwa 12,7mm/6,4mm 1m | mb. | 10
214 | Koszulka termokurczliwa 19,0mm/9,5mm 1m | mb. | 10
215 | Koszulka termokurczliwa 2,4mm/1,2mm 1m | mb. | 10
216 | Koszulka termokurczliwa 3,2mm/1,6mm 1m | mb. | 10
217 | Koszulka termokurczliwa 4,8mm/2,4mm 1m | mb. | 10
218 | Koszulka termokurczliwa 6,4mm/3,2mm 1m | mb. | 10
219 | Koszulka termokurczliwa 9,5mm/4,8mm 1m | mb. | 10
220 | Lampka biurkowa LUCO LED 5W 400lm 840 równoważna | szt. | 1
221 | Lampka sygnalizacyjna 230V pojedyncza na szynę TH-35 | szt. | 10
222 | Lampka sygnalizacyjna 230V potrójna na szynę TH-35 | szt. | 10
223 | Lampka sygnalizacyjna L22D zielona Promet 230V lub równoważna | szt. | 10
224 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-LD biała 230V Promet lub równoważna | szt. | 15
225 | Licznik energii elektrycznej LE-01D lub równoważny | szt. | 2
226 | Licznik energii elektrycznej LE-02D lub równoważny | szt. | 2
227 | Licznik energii elektrycznej LE-02D-CT lub równoważny | szt. | 2
228 | Licznik energii elektrycznej WZE-1 lub równoważny | szt. | 2
229 | Licznik energii elektrycznej WZE-3 lub równoważny | szt. | 2
230 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 10x10mm | szt. | 5
231 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 110x60mm | szt. | 5
232 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 130x60mm | szt. | 5
233 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 150x60mm | szt. | 5
234 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 15x15mm | szt. | 5
235 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 16x10mm | szt. | 5
236 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 17x15mm | szt. | 5
237 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 190x60mm | szt. | 5
238 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 20x11mm | szt. | 5
239 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 20x18mm | szt. | 5
240 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 230x60mm | szt. | 5
241 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 25x15mm | szt. | 5
242 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 30x30mm | szt. | 5
243 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 32x15mm | szt. | 5
244 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 35x20mm | szt. | 5
245 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x25mm | szt. | 5
246 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x40mm | szt. | 5
247 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 45x30mm | szt. | 5
248 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 60x40mm | szt. | 5
249 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 60x60mm | szt. | 5
250 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 90x40mm | szt. | 5
251 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 15x10 samoprzylepna | szt. | 5
252 | Listwa przeciwprzepięciowa 5-gniazdowa 3mb | szt. | 1
253 | Listwa przeciwprzepięciowa 5-gniazdowa 5mb | szt. | 1
254 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor czarny | szt. | 3
255 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor niebieski | szt. | 3
256 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor Ż/O | szt. | 3
257 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-10 Simet lub równoważna | szt. | 10
258 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-16 Simet lub równoważna | szt. | 10
259 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-2.5 Simet lub równoważna | szt. | 10
260 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-25 Simet lub równoważna | szt. | 10
261 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-4 Simet lub równoważna | szt. | 10
262 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-6 Simet lub równoważna | szt. | 10
263 | Łącznik 1b pojedynczy pt AW1L/11 Simon lub równoważny | szt. | 30
264 | Łącznik 2b pt AW2/11 Simon lub równoważny | szt. | 30
265 | Łącznik 2x1b świecznikowy pt AW5/11 Simon lub równoważny | szt. | 10
266 | Łącznik dwugrupowy świecznikowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
267 | Łącznik hermetyczny pojedynczy n/t IP54 | szt. | 5
268 | Łącznik hermetyczny świecznikowy n/t IP54 | szt. | 5
269 | Łącznik jednobiegunowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
270 | Łącznik jednobiegunowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t z podświetleniem | szt. | 20
271 | Łącznik krzywkowy 3F SK 25A 0-1 w obudowie lub równoważny | szt. | 3
272 | Łącznik krzywkowy 3F SK 25A L-0-P w obudowie lub równoważny | szt. | 3
273 | Łącznik krzywkowy 3F SK 40A 0-1 bez obudowy lub równoważny | szt. | 3
274 | Łącznik krzywkowy 3F SK 63A 0-1 w obudowie lub równoważny | szt. | 5
275 | Łącznik krzyżowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
276 | Łącznik podwójny schodowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
277 | Łącznik potrójny 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
278 | Łącznik potrójny zwierny 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
279 | Łącznik schodowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10
280 | Miernik cęgowy CMP-400 lub równoważny | szt. | 1
281 | Miernik cęgowy CMP-401 lub równoważny | szt. | 1
282 | Miernik cyfrowy CMM-10 lub równoważny | szt. | 1
283 | Miernik cyfrowy CMM-11 lub równoważny | szt. | 1
284 | Miernik cyfrowy UT33C lub równoważny | szt. | 1
285 | Moduł awaryjny VIP 380 PRO lub równoważny | szt. | 2
286 | Moduł styków pomocniczych DILM150-XHI22 | szt | 3
287 | Moduł styków pomocniczych DILM32-XHI22 | szt. | 3
288 | Naświetlacz LED 100W 230V IP65 | szt | 2
289 | Naświetlacz LED 10W 230V IP65 | szt. | 2
290 | Naświetlacz LED 150W 230V IP65 | szt. | 1
291 | Naświetlacz LED 200W 230V IP65 | szt | 1
292 | Naświetlacz LED 20W 230V IP65 | szt. | 2
293 | Naświetlacz LED 30W 230V IP65 | szt. | 2
294 | Naświetlacz LED 50W 230V IP65 | szt. | 1
295 | Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu PIR 20W 230V IP65 | szt. | 2
296 | Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu PIR 30W 230V IP65 | szt. | 2
297 | Nóż monterski z drewnianym trzonkiem 2-częściowy | szt. | 2
298 | Obudowa gniazda podwójnego typu Keystone prosta do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
299 | Obudowa gniazda pojedynczego typu Keystone prosta do osprzętu ramkowego p/t | szt | 5
300 | Obudowa metalowa hermetyczna 300x300x200mm | szt. | 3
301 | Obudowa metalowa hermetyczna 400x400x200mm | szt. | 3
302 | Obudowa metalowa hermetyczna 500x400x250mm | szt | 3
303 | Obudowa metalowa hermetyczna 600x400x200mm | szt. | 3
304 | Obudowa metalowa hermetyczna 600x600x250mm | szt | 3
305 | Obudowa metalowa hermetyczna 800x600x250mm | szt | 3
306 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 26x58 lub równoważna | szt. | 1
307 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 40x58 lub równoważna | szt. | 2
308 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 53x58 lub równoważna | szt. | 2
309 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 80X58/2 lub równoważna | szt. | 2
310 | Obudowa termoutwardzalna STN 40x42 lub równoważna | szt. | 2
311 | Obudowa termoutwardzalna STN 80x84 lub równoważna | szt. | 1
312 | Odgałęźnik LZG 25/10 ODM.11 lub równoważny | szt. | 2
313 | Odgałęźnik LZG 25/10 ODM.21 lub równoważny | szt. | 2
314 | Odgałęźnik OBL 25/10-1 lub równoważny | szt. | 2
315 | Odgałęźnik OBL 25/10-4 lub równoważny | szt. | 2
316 | Odgałęźnik OBL 95/35-1 lub równoważny | szt. | 2
317 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 25A lub równoważny | szt. | 5
318 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 32A lub równoważny | szt. | 5
319 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A lub równoważny | szt. | 5
320 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 50A lub równoważny | szt. | 3
321 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A lub równoważny | szt. | 5
322 | Opaska kablowa 100x2,5mm (100 szt.) | op. | 2
323 | Opaska kablowa 100x2,5mm UV (100 szt.) | op. | 2
324 | Opaska kablowa 140x3,5mm (100 szt.) | op. | 2
325 | Opaska kablowa 160x2,5mm (100 szt.) | op. | 2
326 | Opaska kablowa 190x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2
327 | Opaska kablowa 200x3,5mm (100 szt.) | op. | 2
328 | Opaska kablowa 250x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2
329 | Opaska kablowa 250x4,5mm (100 szt.) | op. | 2
330 | Opaska kablowa 290x3,5mm (100 szt.) | op. | 2
331 | Opaska kablowa 290x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2
332 | Opaska kablowa 300x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2
333 | Opaska kablowa 360x7,6mm (100 szt.) | op. | 2
334 | Opaska kablowa 368x3,5mm (100 szt.) | op. | 2
335 | Opaska kablowa 368x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2
336 | Opaska kablowa 430x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2
337 | Oprawa awaryjna ONTEC S M1 301 M ST W lub równoważna | szt. | 5
338 | Oprawa downlight LED QUADRO 9W 850lm 4100K lub równoważna | szt. | 2
339 | Oprawa downlight LED RONDO II SLIM 18W 1400lm barwa światła: 3000K/4000K/6000K lub równoważna | szt. | 2
340 | Oprawa downlight LED RONDO SHINE 28W 2500lm barwa światła: 3000K/4000K/6000K lub równoważna | szt. | 2
341 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna 2x36W IP65 do świetlówek T8 LED | szt. | 1
342 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna IP65 LED LINEA 36W 3200lm 4000K lub równoważna | szt. | 2
343 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna IP65 LED RETRO 40W 4000lm 4000K lub równoważna | szt. | 2
344 | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa 100W E27 | szt. | 2
345 | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa LED 3,4W 370lm 840 | szt. | 2
346 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera 100W E27 biała szklany klosz | szt. | 2
347 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera 75W E27 biała z tworzywa | szt. | 2
348 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera biała LED 24W 4000K 1680lm wymiary średnica 350mm wysokość 55mm | szt. | 2
349 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 10W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 72mm | szt. | 2
350 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 10W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 72mm RCR | szt. | 2
351 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 13W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 72mm | szt. | 2
352 | Oprawa oświetleniowa LED PORTAL HV 6W 4000K PC klosz mleczny biały lub równoważna | szt. | 2
353 | Oprawa oświetleniowa LED PORTAL HV 6W 4000K PC klosz mleczny biały z czujnikiem zmierzchu lub równoważna | szt. | 2
354 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 2
355 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 2
356 | Oprawa uliczna LED 100W 11000lm 4000K IP65 | szt | 2
357 | Oprawa uliczna LED 150W 16500lm 4000K IP65 | szt. | 2
358 | Oprawa uliczna LED 30W 3300lm 4000K IP65 | szt. | 2
359 | Oprawa uliczna LED 60W 6600lm 4000K IP65 | szt. | 2
360 | Oprawka ceramiczna GU10 | szt. | 10
361 | Oprawka z LED M22-LEDC230-W lub równoważna | szt. | 30
362 | Oprawka z LED M22-LED-R lub równoważna | szt. | 30
363 | Oprawka żarówkowa ceramiczna E27 | szt. | 20
364 | Oprawka żarówkowa ceramiczna E40 | szt. | 30
365 | Oprawka żarówkowa metalowa E27 | szt. | 10
366 | Oprawka żarówkowa plastikowa E27 | szt. | 10
367 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 3,6V 4000mAh | szt. | 10
368 | Panel LED 20W 300x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 1500lm | szt. | 2
369 | Panel LED 40W 300x1200mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4200lm UGR<19 | szt. | 2
370 | Panel LED 40W 600x600mm N/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm | szt. | 2
371 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm | szt. | 2
372 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm UGR<19 | szt. | 2
373 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4200lm IP54 z modułem awaryjnym 2h atest CNBOP | szt. | 1
374 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4400lm | szt. | 2
375 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4400lm IP54 atest PZH | szt. | 1
376 | Pianka montażowa poliuretanowa 660ml | szt. | 2
377 | Pilot 4-przyciskowy FW-RC4 lub równoważny | szt. | 1
378 | Pisak do PCV PN-S lub równoważny | szt. | 2
379 | Pistolet do klejenia klejem topliwym 80W | szt. | 1
380 | Płyta izolacyjna do obudowy SSTN 26x58 | szt. | 1
381 | Płytka końcowa do złączek szynowych 16-25 | szt. | 5
382 | Płytka końcowa do złączek szynowych 6-10 | szt. | 5
383 | Płytka odgałęźna ZPT 4-2.5mm2 lub równoważna | szt. | 3
384 | Płytka odgałęźna ZPT 5-10mm2 lub równoważna | szt. | 3
385 | Płytka odgałęźna ZPT 5-16mm2 lub równoważna | szt. | 3
386 | Płytka odgałęźna ZPT 5-2.5mm2 lub równoważna | szt. | 3
387 | Płytka odgałęźna ZPT 5-35mm2 lub równoważna | szt. | 3
388 | Płytka odgałęźna ZPT 5-4mm2 lub równoważna | szt. | 3
389 | Podstawa montażowa PMW-8-45 (100szt) lub równoważna | op. | 3
390 | Pokrywa uniwersalna Ø60 | szt. | 20
391 | Pokrywa uniwersalna Ø80 | szt. | 20
392 | Półbuty elektroizolacyjne Galmag 20 kV lub równoważne | para | 1
393 | Pręt gwintowany metalowy PGM8/1 lub równoważny | szt. | 2
394 | Pręt uziemiający metalowy 2x1500mm FI 16 + złącze | szt. | 1
395 | Profil LED aluminiowy natynkowy szerokość 16mm wysokość 9,3mm długość 202cm kolor srebrny anodowany | szt. | 2
396 | Przeciwnakrętka PG 11 | szt. | 3
397 | Przeciwnakrętka PG 13,5 | szt. | 3
398 | Przeciwnakrętka PG 16 | szt. | 3
399 | Przeciwnakrętka PG 21 | szt. | 3
400 | Przeciwnakrętka PG 29 | szt. | 3
401 | Przeciwnakrętka PG 48 | szt. | 3
402 | Przeciwnakrętka PG 9 | szt. | 3
403 | Przedłużacz 3 gniazd Z/U 3mb | szt. | 3
404 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 3mb z wyłącznikiem | szt. | 3
405 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 5mb | szt. | 3
406 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 5mb z wyłącznikiem | szt. | 3
407 | Przedłużacz bębnowy 4gniazda Z/U 3x1,5mm2 25mb | szt. | 1
408 | Przedłużacz bębnowy 4gniazda Z/U 3x2,5mm2 GUMA 30mb | szt. | 1
409 | Przedłużacz kosiarkowy 2x1mm2 30MB | szt. | 2
410 | Przekaźnik bistabilny jednobiegunowy 16A/230V na szynę TH ze stykiem przystosowanym do współpracy z świetlówkami LED | szt. | 2
411 | Przekaźnik czasowy ETR4-51-A lub równoważny | szt. | 5
412 | Przekaźnik czasowy ETR4-69-A lub równoważny | szt | 5
413 | Przekaźnik czasowy PCM-10 lub równoważny | szt. | 5
414 | Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO lub równoważny | szt. | 5
415 | Przekaźnik czasowy PO-405 lub równoważny | szt. | 5
416 | Przekaźnik czasowy TR-EI2P-UNI lub równoważny | szt. | 5
417 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny elektroniczny CRM-91H 12-240V AC/DC lub równoważny | szt. | 5
418 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P-230V lub równoważny | szt | 5
419 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P-230V lub równoważny | szt. | 5
420 | Przekaźnik elektromagnetyczny PP-1P-230V lub równoważny | szt. | 5
421 | Przekaźnik kontroli 3 fazowy RM22TG20 lub równoważny | szt. | 1
422 | Przekaźnik nadzorczy PMV20A575 lub równoważny | szt. | 3
423 | Przekaźnik nadzorczy PMV30A575 lub równoważny | szt. | 3
424 | Przekaźnik nadzoru napięcia PMV70A575 lub równoważny | szt. | 3
425 | Przekaźnik nadzoru prądu PMA30240 lub równoważny | szt. | 3
426 | Przekaźnik programowalny EASY-E4-AC-12RC1 easyE4 230VAC/DC, 8DI, 4DO-R, z wyśw. lub równoważny | szt. | 3
427 | Przekaźnik REX-11 80-260V lub równoważny | szt. | 3
428 | Przekaźnik różnicowoprądowy PFR-5 lub równoważny | szt. | 3
429 | Przekładnik prądwy TI-200-5 lub równoważny | szt. | 3
430 | Przewód DY 1x1,5mm2 (750V) | mb. | 10
431 | Przewód DY 1x10mm2 (750V) | mb. | 10
432 | Przewód DY 1x1mm2 (500V) | mb. | 10
433 | Przewód DY 1x2,5mm2 (750V) | mb. | 10
434 | Przewód DY 1x4mm2 (750V) | mb. | 10
435 | Przewód DY 1x6mm2 (750V) | mb. | 10
436 | Przewód LGY 1x0,5mm2 (750V) | mb. | 10
437 | Przewód LGY 1x0,75mm2 (750V) | mb. | 10
438 | Przewód LGY 1x1,5mm2 (750V) | mb. | 10
439 | Przewód LGY 1x10mm2 (750V) | mb. | 20
440 | Przewód LGY 1x16mm2 (750V) | mb. | 20
441 | Przewód LGY 1x1mm2 (750V) | mb. | 10
442 | Przewód LGY 1x2,5mm2 (750V) | mb. | 10
443 | Przewód LGY 1x35mm2 (750V) | mb. | 30
444 | Przewód LGY 1x4mm2 (750V) | mb. | 20
445 | Przewód LGY 1x6mm2 (750V) | mb. | 20
446 | Przewód LGY 1x70mm2 (750V) | mb. | 30
447 | Przewód LGY 1x95mm2 (750V) | mb. | 30
448 | Przewód LIYCY 2x0,5mm2 | mb. | 30
449 | Przewód LIYCY 4x1mm2 | mb. | 30
450 | Przewód OMY 2x0,5mm2 | mb. | 20
451 | Przewód OMY 2x0,75mm2 | mb. | 20
452 | Przewód OMY 2x1,5mm2 | mb. | 20
453 | Przewód OMY 3x0,75mm2 | mb. | 20
454 | Przewód OMY 3x1,5mm2 | mb. | 20
455 | Przewód OMY 3x1mm2 | mb. | 20
456 | Przewód OMYp 2x0,5mm2 | mb. | 20
457 | Przewód OMYp 2x0,75mm2 | mb. | 20
458 | Przewód OMYp 2x1,5mm2 | mb. | 20
459 | Przewód OPD 3x1,5mm2 | mb. | 20
460 | Przewód OPD 3x2,5mm2 | mb. | 20
461 | Przewód OPD 5x1,5mm2 | mb. | 20
462 | Przewód OPD 5x10mm2 | mb. | 20
463 | Przewód OPD 5x16mm2 | mb. | 20
464 | Przewód OPD 5x2,5mm2 | mb. | 20
465 | Przewód OPD 5x25mm2 | mb. | 20
466 | Przewód OPD 5x4mm2 | mb. | 20
467 | Przewód OPD 5x6mm2 | mb. | 20
468 | Przewód OW 2x1,5mm2 | mb. | 20
469 | Przewód OW 2x2,5mm2 | mb. | 20
470 | Przewód OW 3x1,5mm2 | mb. | 20
471 | Przewód OW 3x2,5mm3 | mb. | 20
472 | Przewód OW 5x1,5mm2 | mb. | 20
473 | Przewód OW 5x2,5mm2 | mb. | 20
474 | Przewód OWY 3x1,5mm2 | mb. | 20
475 | Przewód OWY 3x2,5mm2 | mb. | 20
476 | Przewód OWY 5x1,5mm2 | mb. | 20
477 | Przewód OWY 5x2,5mm2 | mb. | 20
478 | Przewód OWY 5x4mm2 | mb. | 20
479 | Przewód OWY 5x6mm2 | mb. | 20
480 | Przewód przyłączeniowy OMY 3x1,5mm2 z wtyczką z U biały 3mb | mb. | 3
481 | Przewód przyłączeniowy OMYp 2x0,5mm2 z płaską wtyczką biały 2mb | mb. | 3
482 | Przewód przyłączeniowy OMYp 2x0,5mm2 z płaską wtyczką i wyłącznikiem biały 1,9mb | szt. | 3
483 | Przewód skrętka FTP kat. 5E | mb. | 20
484 | Przewód skrętka FTP kat. 6 | mb | 20
485 | Przewód skrętka UTP kat. 5E | mb. | 20
486 | Przewód skrętka UTP kat. 6 | mb | 20
487 | Przewód YAKXS 4x35mm2 | mb. | 30
488 | Przewód YAKY 4x120mm2 | mb. | 30
489 | Przewód YAKY 4x16mm2 | mb. | 30
490 | Przewód YAKY 4x25mm2 | mb. | 30
491 | Przewód YAKY 4x35mm2 | mb. | 30
492 | Przewód YDY 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
493 | Przewód YDY 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 30
494 | Przewód YDY 3x4mm2 (750V) | mb. | 30
495 | Przewód YDY 3x6mm2 (750V) | mb. | 30
496 | Przewód YDY 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
497 | Przewód YDY 4x2,5mm2 (750V) | mb. | 30
498 | Przewód YDY 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
499 | Przewód YDY 5x10mm2 (750V) | mb. | 30
500 | Przewód YDY 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 30
501 | Przewód YDY 5x4mm2 (750V) | mb. | 30
502 | Przewód YDY 5x6mm2 (750V) | mb. | 30
503 | Przewód YDYP 2x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
504 | Przewód YDYP 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
505 | Przewód YDYP 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 30
506 | Przewód YDYP 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
507 | Przewód YDYP 4x2,5mm2 (750V) | mb. | 30
508 | Przewód YDYP 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 30
509 | Przewód YDYP 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 30
510 | Przewód YDYP 5x4mm2 (750V) | mb. | 30
511 | Przewód YDYP 5x6mm2 (750V) | mb. | 20
512 | Przewód YKY 3x1,5mm2 | mb. | 20
513 | Przewód YKY 3x2,5mm2 | mb. | 20
514 | Przewód YKY 3x4mm2 | mb. | 20
515 | Przewód YKY 4x10mm2 | mb. | 20
516 | Przewód YKY 4x16mm2 | mb. | 20
517 | Przewód YKY 4x25mm2 | mb. | 20
518 | Przewód YKY 4x35mm2 | mb. | 20
519 | Przewód YKY 4x4mm2 | mb. | 20
520 | Przewód YKY 4x6mm2 | mb. | 20
521 | Przewód YKY 5x1,5mm2 | mb. | 20
522 | Przewód YKY 5x10mm2 | mb. | 20
523 | Przewód YKY 5x16mm2 | mb. | 20
524 | Przewód YKY 5x2,5mm2 | mb. | 20
525 | Przewód YKY 5x25mm2 | mb. | 20
526 | Przewód YKY 5x35mm2 | mb. | 20
527 | Przewód YKY 5x4mm2 | mb. | 20
528 | Przewód YKY 5x6mm2 | mb. | 20
529 | Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 | mb. | 20
530 | Przycisk "dzwonek" 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
531 | Przycisk "światło" 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
532 | Przycisk "światło" podświetlany 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
533 | Przycisk kompletny z guzikiem grzybkowym - bezpieczeństwa B styk 1NC | szt. | 2
534 | Przycisk kryty czerwony styk 1NC | szt. | 2
535 | Przycisk kryty zielony styk 1NO | szt. | 2
536 | Przyłącz kablowy 5x4mm2 do systemu ramkowego p/t | szt. | 2
537 | Pusta obudowa CI-K2-PKZ0-GR | szt. | 5
538 | Puszka instalacyjna n/t x1 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 4
539 | Puszka instalacyjna n/t x2 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
540 | Puszka instalacyjna n/t x3 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
541 | Puszka instalacyjna n/t x4 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
542 | Puszka instalacyjna n/t x5 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
543 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP44 80x80x40mm 6 dławików PG 13,5 | szt. | 5
544 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP54 80x43x34mm | szt. | 5
545 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 120x80x50mm 6 dławików PG 21 | szt | 5
546 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 190x140x70mm 10 dławików PG 29 | szt. | 5
547 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 240x190x90mm 12 dławików PG 29 | szt. | 5
548 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 300x220x120mm 12 dławików PG 29 | szt. | 5
549 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 75x75x36mm | szt. | 5
550 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP66 120x80x50mm bez dławików | szt. | 1
551 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP66 300x220x120mm bez dławików | szt. | 5
552 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP67 128x128 z dławikami | szt. | 5
553 | Puszka p/t Ø60 głęboka do regipsu P60DF lub równoważna | szt. | 10
554 | Puszka p/t Ø60 płytka do łączenia z wkrętami S60KFW lub równoważna | szt. | 10
555 | Puszka p/t Ø60 płytka zwykła Z60KF lub równoważna | szt. | 10
556 | Puszka p/t Ø60 uniwersalna łączeniowa głęboka S60DF lub równoważna | szt. | 10
557 | Puszka p/t Ø70 z pokrywą P70F lub równoważna | szt. | 10
558 | Puszka p/t Ø80 z pokrywą Z80KF lub równoważna | szt. | 10
559 | Ramka n/t do panelu LED 1200x300mm kolor biały | szt. | 1
560 | Ramka n/t do panelu LED 600x600mm kolor biały | szt. | 1
561 | Ramka Simon Kontakt 54 DR1/11 lub równoważna | szt. | 5
562 | Ramka uniwersalna x1 do łączników IP44 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
563 | Ramka uniwersalna x1 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
564 | Ramka uniwersalna x2 do łączników IP44 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
565 | Ramka uniwersalna x2 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
566 | Ramka uniwersalna x3 do łączników IP44 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
567 | Ramka uniwersalna x3 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
568 | Ramka uniwersalna x4 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
569 | Ramka uniwersalna x5 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5
570 | Regulator temperatury RT-821 lub równoważny | szt. | 5
571 | Rękawice elektroizolacyjne 2.5kV | par. | 2
572 | Rękawice elektroizolacyjne 20kV | par. | 2
573 | Rękawice robocze ochronne (para) | par. | 5
574 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 3
575 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 3
576 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 P/T drzwi transparentne | szt. | 3
577 | Rozdzielnica z tworzywa 1x18 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 3
578 | Rozdzielnica z tworzywa 1x18 P/T drzwi transparentne | szt. | 3
579 | Rozdzielnica z tworzywa 1x6 N/T drzwi transparentne | szt. | 3
580 | Rozdzielnica z tworzywa 1x6 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 3
581 | Rozdzielnica z tworzywa 2x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 3
582 | Rozdzielnica z tworzywa 2x12 P/T drzwi transparentne | szt | 3
583 | Rozdzielnica z tworzywa 3x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 3
584 | Rozłącznik instalacyjny SBN499 4P 125A (Hager) lub równoważny | szt. | 3
585 | Rozłącznik izolacyjny 100A 1P na szynę TH | szt. | 1
586 | Rozłącznik izolacyjny 100A 2P na szynę TH | szt. | 4
587 | Rozłącznik izolacyjny 100A 3P na szynę TH | szt. | 1
588 | Rozłącznik izolacyjny 100A 4P na szynę TH | szt. | 3
589 | Rozłącznik izolacyjny 125A 3P na szynę TH | szt. | 2
590 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 13mm biała 3mb | szt. | 5
591 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 16mm biała 3mb | szt | 5
592 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 22mm biała 3mb | szt. | 5
593 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 110/92 | mb | 25
594 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 160/134 | mb | 25
595 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 50/40 | mb | 25
596 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 75/60 | mb | 25
597 | Rura osłonowa karbowana 20/16mm 320N | mb | 50
598 | Rura osłonowa karbowana 23/18mm 750N PILOT | mb | 50
599 | Rura osłonowa karbowana 25/20mm 320N | mb | 50
600 | Rura osłonowa karbowana 32/26mm 320N | mb | 25
601 | Rura osłonowa karbowana 36/29mm 750N PILOT | mb | 25
602 | Rura osłonowa karbowana 40/34mm 320N | mb | 25
603 | Silikon sanitarny biały 310ml (tuba) | szt. | 2
604 | Spoiwo lutownicze LC60 1mm2 szpula 250g lub równoważne | szt. | 4
605 | Statecznik dławikowy 13W T5 | szt. | 2
606 | Statecznik dławikowy 18W T8 | szt. | 2
607 | Statecznik dławikowy 36W T8 | szt. | 2
608 | Statecznik dławikowy 58W T8 | szt. | 2
609 | Statecznik elektroniczny 1x54W T5 | szt. | 2
610 | Statecznik elektroniczny 1x80W T5 | szt. | 2
611 | Statecznik elektroniczny 2x18W T8 | szt. | 2
612 | Statecznik elektroniczny 2x18W T8 DIM | szt. | 2
613 | Statecznik elektroniczny 2x35W T5 | szt. | 2
614 | Statecznik elektroniczny 2x36W T8 | szt. | 2
615 | Statecznik elektroniczny 2x49W T5 | szt. | 2
616 | Statecznik elektroniczny 2x54W T5 | szt. | 2
617 | Statecznik elektroniczny 2x58W T8 | szt. | 2
618 | Statecznik elektroniczny 2x80W T5 | szt. | 2
619 | Statecznik elektroniczny 4x14W T5 | szt. | 2
620 | Statecznik elektroniczny 4x18W T8 | szt. | 2
621 | Statecznik magnetyczny 100W do oprawy ulicznej sodowej | szt | 2
622 | Statecznik magnetyczny 150W do oprawy ulicznej sodowej | szt | 2
623 | Statecznik magnetyczny 250W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 2
624 | Statecznik magnetyczny 400W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 2
625 | Statecznik magnetyczny 70W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 2
626 | Sterownik do taśmy LED 2,4G RGB SET 5399 lub równoważny | szt. | 1
627 | Sterownik do taśmy LED RGB IR 72W 24 przyciski | szt. | 1
628 | Stycznik 20A/230V 2z na szynę TH-35 | szt. | 2
629 | Stycznik 25A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2
630 | Stycznik 40A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2
631 | Stycznik 63A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2
632 | Stycznik DILA22 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 5
633 | Stycznik DILM12-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt | 3
634 | Stycznik DILM25-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3
635 | Stycznik DILM32 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3
636 | Stycznik DILM32 (24V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3
637 | Stycznik DILM40 (24V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3
638 | Stycznik DILM50 (400V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3
639 | Stycznik DILM72 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 2
640 | Stycznik DILM80 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 2
641 | Stycznik DILM9-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3
642 | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny | szt. | 3
643 | Styk rozwierny M22-K01 lub równoważny | szt. | 15
644 | Styk rozwierny M22-K10 lub równoważny | szt. | 15
645 | Styki pomocnicze NHI-E-11-PKZO | szt. | 5
646 | Szczypce 293N-200 1000V lub równoważne | szt. | 1
647 | Szczypce 322N-160 1000V lub równoważne | szt. | 1
648 | Szczypce 401N-160 1000V lub równoważne | szt. | 1
649 | Szczypce 411N-180 1000V lub równoważne | szt. | 1
650 | Szyna EURO SZP35H7/1 lub równoważna | szt. | 3
651 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/1F/12 lub równoważna | szt. | 3
652 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/1F/54 lub równoważna | szt. | 3
653 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/3F/12 lub równoważna | szt. | 3
654 | Szyna grzebieniowa widełkowa 3-fazowa modułowa izolowana IZ 12/3F/54 lub równoważna | szt. | 3
655 | Ściągacz izolacji WEICON NR5 STRIPPER lub równoważny | szt. | 1
656 | Ściemniacz LED SIMON KONTAKT 54 DS9L.01/11 lub równoważny | szt | 1
657 | Ściemniacz uniwersalny FW-D1P lub równoważny | szt. | 2
658 | Środek do czyszczenia styków R-11/200 ML lub równoważny | szt. | 2
659 | Świetlówka kompaktowa 10W/840 G24d-1 | szt. | 10
660 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 2G7 | szt. | 10
661 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23 | szt. | 20
662 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24d-1 | szt. | 30
663 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24q-1 | szt. | 30
664 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR10q | szt. | 20
665 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR8 | szt. | 20
666 | Świetlówka kompaktowa 17W/830 GR14q-1 | szt. | 20
667 | Świetlówka kompaktowa 18W/827 2G10 | szt. | 20
668 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2G10 | szt. | 20
669 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2G11 | szt | 20
670 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 G24q-2 | szt. | 20
671 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11 | szt. | 20
672 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24d-2 | szt. | 20
673 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q-2 | szt. | 20
674 | Świetlówka kompaktowa 22W/840 G10q | szt. | 20
675 | Świetlówka kompaktowa 24W/830 2G10 | szt. | 20
676 | Świetlówka kompaktowa 24W/830 2G11 | szt. | 20
677 | Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G10 | szt. | 20
678 | Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G11 | szt. | 20
679 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24d-3 | szt. | 20
680 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3 | szt. | 20
681 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 GX24d-3 | szt. | 20
682 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24d-3 | szt. | 20
683 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q-3 | szt. | 20
684 | Świetlówka kompaktowa 28W/835 GR10q | szt. | 20
685 | Świetlówka kompaktowa 32W/827 G10Q | szt. | 20
686 | Świetlówka kompaktowa 32W/840 GX24q-3 | szt. | 20
687 | Świetlówka kompaktowa 36W/830 2G10 | szt. | 10
688 | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G10 | szt. | 10
689 | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11 | szt. | 20
690 | Świetlówka kompaktowa 38W/827 GR10q | szt. | 20
691 | Świetlówka kompaktowa 38W/835 GR10q | szt. | 20
692 | Świetlówka kompaktowa 40W/840 2G11 | szt. | 30
693 | Świetlówka kompaktowa 42W/830 GX24q-4 | szt. | 30
694 | Świetlówka kompaktowa 55W/840 2G11 | szt. | 30
695 | Świetlówka kompaktowa 57W/830 GX24q-5 | szt. | 20
696 | Świetlówka kompaktowa 57W/840 GX24q-5 | szt. | 20
697 | Świetlówka kompaktowa 7W/840 G23 | szt. | 10
698 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 2G7 | szt. | 10
699 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 G23 | szt. | 10
700 | Świetlówka kompaktowa 9W/840 2G7 | szt. | 10
701 | Świetlówka kompaktowa 9W/840 G23 | szt. | 10
702 | Świetlówka LED T8 120cm 16W 1800lm 4000K | szt. | 5
703 | Świetlówka LED T8 150cm 20W 2300lm 4000K | szt. | 5
704 | Świetlówka LED T8 60cm 8W 900lm 4000K | szt. | 5
705 | Świetlówka liniowa 13W/640 T5 | szt | 50
706 | Świetlówka liniowa 14W/830 T5 | szt | 50
707 | Świetlówka liniowa 14W/840 T5 | szt | 50
708 | Świetlówka liniowa 15W/840 T8 | szt | 50
709 | Świetlówka liniowa 15W/865 T8 | szt | 50
710 | Świetlówka liniowa 18W/830 T8 | szt. | 50
711 | Świetlówka liniowa 18W/840 T8 | szt. | 50
712 | Świetlówka liniowa 18W/865 T8 | szt. | 50
713 | Świetlówka liniowa 21W/830 T5 | szt | 50
714 | Świetlówka liniowa 21W/840 T5 | szt | 50
715 | Świetlówka liniowa 24W/830 T5 | szt. | 50
716 | Świetlówka liniowa 24W/840 T5 | szt. | 50
717 | Świetlówka liniowa 28W/830 T5 | szt | 50
718 | Świetlówka liniowa 28W/840 T5 | szt | 50
719 | Świetlówka liniowa 30W/830 T8 | szt | 40
720 | Świetlówka liniowa 30W/840 T8 | szt | 40
721 | Świetlówka liniowa 35W/830 T5 | szt | 50
722 | Świetlówka liniowa 35W/840 T5 | szt | 50
723 | Świetlówka liniowa 36W/830 T8 | szt. | 50
724 | Świetlówka liniowa 36W/840 T8 | szt. | 50
725 | Świetlówka liniowa 36W/840-1 T8 1m | szt | 30
726 | Świetlówka liniowa 36W/865 T8 | szt. | 50
727 | Świetlówka liniowa 39W/830 T5 | szt | 50
728 | Świetlówka liniowa 39W/840 T5 | szt | 50
729 | Świetlówka liniowa 49W/830 T5 | szt | 50
730 | Świetlówka liniowa 49W/840 T5 | szt | 50
731 | Świetlówka liniowa 54W/830 T5 | szt | 40
732 | Świetlówka liniowa 54W/840 T5 | szt | 50
733 | Świetlówka liniowa 58W/830 T8 | szt. | 50
734 | Świetlówka liniowa 58W/840 T8 | szt. | 50
735 | Świetlówka liniowa 58W/865 T8 | szt. | 50
736 | Świetlówka liniowa 80W/830 T5 | szt | 50
737 | Świetlówka liniowa 80W/840 T5 | szt | 40
738 | Świetlówka liniowa 8W/640 T5 | szt | 50
739 | Taśma do drukarki 12MM CZARNA/BIAŁA DYMO 45013 lub równoważna | szt. | 1
740 | Taśma do drukarki 19MM CZARNA/BIAŁA DYMO 45803 lub równoważna | szt. | 1
741 | Taśma do drukarki 6MM CZARNA/BIAŁA DYMO 43613 lub równoważna | szt. | 1
742 | Taśma do drukarki 9MM CZARNA/BIAŁA DYMO 41913 lub równoważna | szt. | 1
743 | Taśma elektroizolacyjna ELEGOR 711E 19mm x 20m lub równoważna | szt. | 20
744 | Taśma LED 300 SMD 2835 24W IP63 barwa ciepła odcinek 5m | szt. | 2
745 | Taśma LED 300 SMD 2835 24W IP63 barwa ciepła odcinek 5m | szt. | 2
746 | Taśma LED 300 SMD 5050 72W IP63 RGB odcinek 5m | szt. | 2
747 | Taśma LED 600 SMD 2835 48W IP63 barwa zimna odcinek 5m | szt. | 2
748 | Taśma LED 600 SMD 2835 48W IP63 barwa zimna odcinek 5m | szt. | 2
749 | Topik 20g KONTAKT lub równoważny | szt. | 3
750 | Torba narzędziowa TEN 303 lub równoważna | szt. | 1
751 | Transformator SU135-23024 630VA lub równoważny | szt. | 1
752 | Trzymacz do złączek szynowych 2,5-70 | szt. | 3
753 | Uchwyt izolacyjny R00-3 | szt. | 3
754 | Uchwyt izolacyjny R00-3 z rękawem U8950005 lub równoważny | szt. | 3
755 | Uchwyt kablowy FLOP O12 (100szt) lub równoważny | op. | 3
756 | Uchwyt kablowy FLOP O3 (100szt) lub równoważny | op. | 3
757 | Uchwyt kablowy FLOP O5 (100szt) lub równoważny | op. | 3
758 | Uchwyt kablowy FLOP O7 (100szt) lub równoważny | op. | 3
759 | Uchwyt kablowy FLOP P10/6 (100szt) lub równoważny | op. | 3
760 | Uchwyt kablowy FLOP P8/5 (100szt) lub równoważny | op. | 3
761 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 13mm biały | szt. | 20
762 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 16mm biały | szt. | 20
763 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 22mm biały | szt. | 20
764 | Uchwyt paskowy UP-22 (100szt) lub równoważny | op. | 3
765 | Uchwyt samoprzylepny 19x19 biały (100szt) | op. | 3
766 | Uchwyt samoprzylepny 28x28 biały (100szt) | op. | 3
767 | Uchwyt ścienno sufitowy WSS 150 lub równoważny | szt. | 15
768 | Układ zapłonowy do oprawy sodowej 70-400W | szt. | 5
769 | Statecznik elektroniczny PC 1/2x26-42 TC PRO | szt. | 2
770 | Warystorowy ogranicznik przepięć B+C 3-fazowy | szt. | 2
771 | Warystorowy ogranicznik przepięć C 3-fazowy | szt. | 2
772 | Wkręt karton-gips 3,5x35mm (1000szt) | op. | 1
773 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH0x60mm 1000V | szt. | 3
774 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH1x80mm 1000V | szt. | 3
775 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH2x100mm 1000V | szt. | 3
776 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH3x150mm 1000V | szt. | 3
777 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PZ1x80mm 1000V | szt. | 3
778 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PZ2x100mm 1000V | szt. | 3
779 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 3,5x100mm 1000V | szt. | 3
780 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 4x100mm 1000V | szt. | 3
781 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 5,5x125mm 1000V | szt. | 3
782 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 6,5x150mm 1000V | szt. | 3
783 | Włącznik bezdotykowy 5A 800W 110-240V AC | szt | 2
784 | Wskaźnik napięcia śrubokrętowy neonowy | szt. | 8
785 | Wskaźnik napięć AC VT-2 lub równoważny | szt. | 2
786 | Wtyczka 1F z/u kątowa | szt. | 5
787 | Wtyczka 1F z/u kątowa z wyłącznikiem i diodą LED | szt. | 5
788 | Wtyczka 1F z/u prosta | szt. | 5
789 | Wtyczka płaska 2,5A 250V z uchwytem biała | szt. | 5
790 | Wtyczka przenośna 3F 125A 5P IP67 | szt. | 5
791 | Wtyczka przenośna 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5
792 | Wtyczka przenośna 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5
793 | Wtyczka przenośna 3F 63A 5P IP67 | szt. | 5
794 | Wtyczka zwrotnica faz przenośna 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5
795 | Wyłącznik mocy EB2S 160/3LF 80A 3P 16kA lub równoważny | szt. | 3
796 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 1P | szt. | 10
797 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 2P | szt. | 10
798 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 3P | szt. | 10
799 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 1P | szt. | 10
800 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 2P | szt. | 10
801 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 3P | szt. | 10
802 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 1P | szt. | 10
803 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 2P | szt. | 10
804 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 3P | szt. | 10
805 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 1P | szt. | 10
806 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 2P | szt. | 10
807 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 3P | szt. | 10
808 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 1P | szt. | 10
809 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 2P | szt. | 10
810 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 3P | szt. | 10
811 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 4P | szt. | 10
812 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B40A 1P | szt. | 10
813 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B40A 3P | szt. | 10
814 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B50A 3P | szt. | 10
815 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B63A 3P | szt. | 10
816 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 1P | szt. | 10
817 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 2P | szt. | 10
818 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 3P | szt. | 10
819 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 1P | szt. | 10
820 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 2P | szt. | 10
821 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 3P | szt. | 10
822 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 1P | szt. | 10
823 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 2P | szt. | 10
824 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 3P | szt. | 10
825 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C1A 2P | szt. | 10
826 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 1P | szt. | 10
827 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 2P | szt. | 10
828 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 3P | szt. | 10
829 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 1P | szt. | 10
830 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 2P | szt. | 10
831 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 3P | szt. | 10
832 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 1P | szt. | 10
833 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 2P | szt. | 10
834 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 3P | szt. | 10
835 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 1P | szt. | 10
836 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 3P | szt. | 10
837 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 4P | szt. | 10
838 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C50A 1P | szt. | 10
839 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C50A 3P | szt. | 10
840 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C63A 3P | szt. | 10
841 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C63A 4P | szt. | 5
842 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 1P | szt. | 10
843 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 2P | szt. | 10
844 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 3P | szt. | 10
845 | Wyłącznik PKZM0-1 lub równoważny | szt. | 5
846 | Wyłącznik PKZM0-10 lub równoważny | szt. | 5
847 | Wyłącznik PKZM0-16 lub równoważny | szt | 5
848 | Wyłącznik PKZM0-25 lub równoważny | szt. | 5
849 | Wyłącznik PKZM0-32 lub równoważny | szt. | 5
850 | Wyłącznik PKZM0-4 lub równoważny | szt. | 5
851 | Wyłącznik PKZM0-6,3 lub równoważny | szt. | 5
852 | Wyłącznik przelotowy na przewód OMYp 2,5A 250V biały | szt. | 5
853 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 25A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
854 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 40A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
855 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/300mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
856 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
857 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 80A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
858 | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 25A/230V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
859 | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 40A/230V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2
860 | Zapłonnik 4-22W | szt. | 50
861 | Zapłonnik 4-80W | szt. | 50
862 | Zasilacz do taśm LED 12V 100W IP67 | szt. | 2
863 | Zasilacz do taśm LED 12V 150W IP67 | szt. | 2
864 | Zasilacz do taśm LED 12V 15W IP67 | szt. | 2
865 | Zasilacz do taśm LED 12V 200W IP67 | szt. | 2
866 | Zasilacz do taśm LED 12V 30W IP67 | szt. | 2
867 | Zasilacz do taśm LED 12V 50W IP67 | szt. | 2
868 | Zasilacz do taśm LED 12V 60W IP67 | szt. | 2
869 | Zasilacz do taśm LED 12V 6W IP67 | szt. | 2
870 | Zasilacz do taśm LED 12V 72W desktop | szt. | 2
871 | Zasilacz impulsowy ZIM 12/08 równoważny | szt. | 2
872 | Zasilacz impulsowy ZIM-12/12 lub równoważny | szt. | 2
873 | Zasilacz impulsowy ZIM-12/25 lub równoważny | szt. | 2
874 | Zaślepka do Profilu LED kolor srebrny | szt. | 4
875 | Zaślepka do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
876 | Zatyczka gniazda (zabezpieczenie przed dziećmi) z kluczem biała (4szt) | op. | 5
877 | Zegar cyfrowy tygodniowy TSDW1CO-1 lub równoważny | szt. | 1
878 | Zegar dobowy analogowy EH011 lub równoważny | szt. | 3
879 | Zegar sterujący astronomiczny PCZ-524 lub równoważny | szt. | 3
880 | Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521 lub równoważny | szt. | 2
881 | Zestaw bezprzewodowych gniazd sterowanych pilotem 3+1 | szt. | 1
882 | Zestaw COMBOPOL 16/5 GS WYŁ.0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 1
883 | Zestaw COMBOPOL 32/5 GS WYŁ.0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 1
884 | Zestaw COMBOPOL 32/5 WYŁ. 0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 3
885 | Zestaw COMBOPOL 32/5 WYŁ. L-0-P IP44 lub równoważny | szt. | 1
886 | Zestaw uszczelniający do łączników IP44 do systemu ramkowego p/t | szt. | 5
887 | Zestaw uszczelniający IP44 do łączników p/t | szt. | 5
888 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 13 biała | szt. | 10
889 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 16 biała | szt. | 10
890 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 22 biała | szt. | 10
891 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 2-przewodowa | szt. | 5
892 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 3-przewodowa | szt. | 5
893 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 5-przewodowa | szt. | 5
894 | Złączka szynowa 10mm2 kolor niebieski | szt. | 10
895 | Złączka szynowa 10mm2 kolor szary | szt. | 10
896 | Złączka szynowa 16/25mm2 kolor niebieski | szt. | 10
897 | Złączka szynowa 16/25mm2 kolor szary | szt. | 10
898 | Złączka szynowa 2,5mm2 kolor niebieski | szt. | 10
899 | Złączka szynowa 2,5mm2 kolor szary | szt. | 10
900 | Złączka szynowa 35/50mm2 kolor niebieski | szt | 10
901 | Złączka szynowa 35/50mm2 kolor szary | szt. | 10
902 | Złączka szynowa 4mm2 kolor niebieski | szt. | 10
903 | Złączka szynowa 4mm2 kolor szary | szt. | 10
904 | Złączka szynowa 6mm2 kolor niebieski | szt. | 10
905 | Złączka szynowa 6mm2 kolor szary | szt. | 10
906 | Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 35-240mm2, montaż szyna TS35, 1 tor, 2 otwory zaciskowe kolor szary | szt. | 9
907 | Złączka szynowa ochronna 10mm2 | szt. | 10
908 | Złączka szynowa ochronna 16/25mm2 | szt. | 10
909 | Złączka szynowa ochronna 35/50mm2 | szt | 8
910 | Złączka szynowa ochronna 6mm2 | szt. | 10
911 | Złączka Wago 2x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5
912 | Złączka Wago 3x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5
913 | Złączka Wago 4x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5
914 | Złączka Wago 5x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5
915 | Zwieracz instalacyjny ZI-1 250A lub równoważny | szt. | 10
916 | Zwieracz instalacyjny ZI-2 400A lub równoważny | szt. | 10
917 | Żarnik halogenowy R7s 120W 118mm | szt. | 5
918 | Żarnik halogenowy R7s 120W 78mm | szt | 5
919 | Żarnik halogenowy R7s 230W 118mm | szt. | 5
920 | Żarnik halogenowy R7s 400W 118mm | szt. | 5
921 | Żarnik halogenowy R7s 80W 78mm | szt. | 5
922 | Żarówka halogenowa GY6.35 35W | szt. | 5
923 | Żarówka LED A60 10W E27 230V 810lm barwa ciepła 3000K | szt | 3
924 | Żarówka LED A60 12,5W ŚCIEMNIALNA E27 230V 1060lm barwa ciepła 2700K | szt. | 5
925 | Żarówka LED A60 12W E27 230V 1050lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
926 | Żarówka LED A60 15W E27 230V 1350lm barwa ciepła 3000K | szt | 5
927 | Żarówka LED A60 15W ŚCIEMNIALNA E27 230V 1520lm barwa ciepła 2700K | szt. | 5
928 | Żarówka LED A60 18W ES111 38° 1450lm 230V barwa ciepła 3000K | szt. | 5
929 | Żarówka LED A60 8,5W ŚCIEMNIALNA E27 230V 810lm barwa ciepła 2700K | szt | 5
930 | Żarówka LED A65 17W E27 230V 1520lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
931 | Żarówka LED C37 3W E14 230V świecowa 270lm barwa ciepła 3000K | szt | 5
932 | Żarówka LED C37 5,5W E14 230V świecowa 470lm barwa ciepła 3000K | szt | 5
933 | Żarówka LED C37 8W E14 230V świecowa 640lm barwa ciepła 3000K | szt | 5
934 | Żarówka LED ES111 15W 38° 1200lm 230V barwa ciepła 3000K | szt. | 4
935 | Żarówka LED G4 1,2W 12V AC/DC 165lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
936 | Żarówka LED G4 1,5W 12V DC 100lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
937 | Żarówka LED G4 3W 12V 200lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
938 | Żarówka LED G45 3W E14 230V kulka 270lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
939 | Żarówka LED G45 5,5W E14 230V kulka 470lm barwa ciepła 3000K | szt | 5
940 | Żarówka LED G9 2,5W 230V 200lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
941 | Żarówka LED G9 4,5W 230V 380lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
942 | Żarówka LED GLOB 15W E27 230V 1320lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
943 | Żarówka LED GLOB 19W E27 230V 2000lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
944 | Żarówka LED GU10 1,9W 230V 150lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
945 | Żarówka LED GU10 1,9W 230V 150lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
946 | Żarówka LED GU10 4W 230V 330lm barwa zimna 6500K | szt. | 5
947 | Żarówka LED GU10 4W 230V 410lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
948 | Żarówka LED GU10 6W 230V 470lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
949 | Żarówka LED GU10 6W 230V 480m barwa zimna 6500K | szt. | 5
950 | Żarówka LED GU10 8W 230V 640lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
951 | Żarówka LED GU10 8W 230V 650lm barwa zimna 6500K | szt. | 5
952 | Żarówka LED MR16 4W GU5.3 12V 300lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
953 | Żarówka LED R39 4W E14 230V 320lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
954 | Żarówka LED R50 6W E14 230V 400lm barwa ciepła 3000K | szt | 5
955 | Żarówka LED R63 8W E27 230V 640lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5
956 | Żarówka matelohalogenowa HQI TS 150W/NDL lub równoważna | szt | 5
957 | Żarówka matelohalogenowa HQI TS 70W/NDL lub równoważna | szt. | 5
958 | Żarówka matelohalogenowa HQI-TS 250W/NDL lub równoważna | szt. | 10
959 | Żarówka metalohalogenowa 150W/930 G12 230V | szt | 10
960 | Żarówka metalohalogenowa 400W E40 230V | szt. | 9
961 | Żarówka metalohalogenowa 70W E27 230V | szt. | 10
962 | Żarówka sodowa 100W E40 230V | szt. | 8
963 | Żarówka sodowa 150W E40 230V | szt. | 8
964 | Żarówka sodowa 250W E40 230V | szt. | 8
965 | Żarówka sodowa 400W E40 230V | szt. | 8
966 | Żarówka sodowa 70W E27 230V | szt. | 8
967 | Żarówka tablicowa 15W E14 230V | szt. | 20
968 | Żarówka wstrząsoodporna 100W E27 230V | szt. | 10
969 | Żarówka wstrząsoodporna 40W E27 230V | szt. | 10
970 | Żarówka wstrząsoodporna 60W E27 230V | szt. | 20
971 | Żarówka wstrząsoodporna 75W E27 230V | szt. | 20
972 | Żarówka wstrząsoodporna kulka 40W E14 230V | szt. | 10
973 | Żarówka wstrząsoodporna świecowa 25W E14 230V | szt. | 10
974 | Żarówka wstrząsoodporna świecowa 40W E14 230V | szt. | 20
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0