*Piła, dn. 02.07.2022 roku*

FZP.IV-241/54/22/

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą; „**SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:



**Dotyczy pakietu 4 poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu 50 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem?**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Grupa A: Testy kasetkowe Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 15- Test do oznaczania Covid –

19 antygen i utworzenie oddzielnego pakietu. Test z pozycji nr 15, zgodny z wymaganiami

Zamawiającego posiada w swojej ofercie większa liczba Wykonawców. Wydzielenie ww. pozycji

spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału w postępowaniu oraz uzyskanie przez Zamawiającego

korzystniejszych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostawienie obecnego zapisu

zawęża ilość wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu do jednego i uniemożliwia złożenie

oferty Wykonawcom oferującym testy kasetkowe immunochromatograficzne do jakościowego

wykrywania antygenu SARS-CoV-2, co jest sprzeczne z wymaganiami zapewnienia przez Zamawiającego warunków uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiającego.**

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania aktualnego świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu medycznego dla produktów: poz.17 z zadania 2A (podłoże kontaktowe do badania środowiska) oraz krążki bibułowe jałowe poz.26 z zadania 2B, które to produkty nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maj 2010 roku o wyrobach medycznych i nie mają deklaracji CEIVD. Są to wyroby do zastosowań ogólno -laboratoryjnych i w związku z powyższym nie wymagają oznakowania znakiem CE, jak również nie wystawia się dla takiego wyrobu Deklaracji Zgodności CE. Stawka VAT dla takiego wyrobu wynosi 23%.

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi .**

**Pytanie nr 4.**

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania aktualnego świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu medycznego dla produktu: poz.1 z zadania 4 (odczynnik do wykrywania katalazy), który to produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych i nie ma deklaracji CEIVD. Jest to wyrób do zastosowań ogólno-laboratoryjnych i w związku z powyższym nie wymaga oznakowania znakiem CE, jak również nie wystawia się dla takiego wyrobu Deklaracji Zgodności CE. Stawka VAT dla takiego wyrobu wynosi 23%.

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.**