WYJAŚNIENIA nr 2
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja
boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie” nr ZPU 271.15.2022

Pytanie 1:

1) Zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym w obszarze bieżni należy wykonać nawierzchnię nieprzepuszczalną o zdolności amortyzowania siły min. 42%. Informujemy, iż w przypadku amortyzacji im niższy wynik, tym nawierzchnia jest lepsza (z uwagi na lepsze odbicie od nawierzchni). W zawiązku z tym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni, dla których ten parametr mieści się w przedziale min. 42 max 35%.
Wyjaśnienie:
Zdolność amortyzowania siły – redukcja siły min 42% - nie ma określonego maksimum.

Pytanie 2:

2) STWIORB w rozdziale IV podaje parametry nawierzchni syntetycznej w sposób
niezgodny z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-2, a także inne niż te, które są opisane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym jako nawierzchnia dla bieżni. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że na boisku oraz bieżni należy wykonać nawierzchnię o parametrach zgodnych z aktualnie obowiązująca normą PN-EN 1487:2014-2

Wyjaśnienie:
Na boisku oraz bieżni należy wykonać nawierzchnię zgodnie z normą PN EN 14877:2014

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że zarówno na boisku jak i na bieżni należy wykonać nawierzchnię natryskową przepuszczalną.

Wyjaśnienie:
Należy wykonać nawierzchnię przepuszczalną lub nieprzepuszczalną przy zachowaniu
parametrów z normy PN EN 14877:2014

Pytanie 4:

Zgodnie ze STWIORB system nawierzchni musi posiadać aktualną aprobatę lub
rekomendację techniczną. Informuję, iż takich dokumentów dla nawierzchni nie wydaje się od wielu lat. W związku z czym wnoszę o odstąpienie od tego wymogu, a w zamian
wprowadzenie wymogu przedłożenia raportu z badań na zgodność z aktualną normą PN-
EN 14877:2014-2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie raportu z badań dla potwierdzenia systemu
nawierzchni.

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów