## pakiety
7/24/ZP/TPbN
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASROTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET Nr 1 |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Igły endoskopowe do iniekcji w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, średnica igły 23G - 25G, długość igły 4 - 6 mm- do wyboru dla zamawiającego, długość robocza min. 1800 mm, Srednica kanału roboczego 2,8mm. Pancerz igły zakończony metalowym zewnetrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizując pracę igły i eleminujący mozliwość jej wyginania. Jednorazowego użytku. Pakowane po 10 sztuk. | opakowanie | 100
OGÓŁEM
PAKIET Nr 2 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Sfinkterotom trójkanałowy, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", zakrzywiony. Cewnik 7 - 7,5 FR temperowany do 5 Fr dł.175 cm , cięciwa pleciona lub monofilament 20, 25 lub 30 mm, długość narzędzia minimalny kanał roboczy 2,8 mm. System Mark V® z cienodajnymi opaskami na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika stosowany w celu określenia głębokości kaniulacji. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 60
2 | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4 cm, dająca cień w promieniach RTG, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 i 450 cm, średnica 0,25” i 0,35”. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 60
3 | Cewnik popychający stosowany do endoskopowego wprowadzania stentów w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Średnica cewnika popychającego 5 oraz 6 Fr, dł. 170 cm na prowadnik 0,035. Na dystalnym końcu cewnika opcjonalnie znajduje się port do prowadnicy. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 10
4 | Trójkanałowy balon do usuwania złogów żółciowych, średnica cewnika 7 Fr końcówka temperowana do 5 Fr, dł. 200 cm. Trójstopniowy cewnik balonowy 8.5, 12 i 15mm pozwala na przeprowadzenie procedury jednym narzędziem. Większa średnica kanału do iniekcji pozwala zwiększyć przepływ kontrastu nie utrudniając przesuwania prowadnicy, możliwością kontrastowania poniżej lub powyżej balonu. Cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Współpracuje z ultrakrótką prowadnicą. Na prowadnik 0,035". Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 15
5 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, średnica cewnika prowadzącego 5 i 6 Fr na nim cewniki popychające w zależności od rozmiaru 8.5, 10 i 11 Fr do wprpwadzania protez 8.5, 10 i 11.5 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm umożliwiające ocenę odległości, długość 205cm, akceptujący prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. | zestaw | 30
8 | Koszyk jednorazowego użytku cztero drutowy do endoskopowego usuwania kamieni żółciowych oraz ciał obcych, miękki multifilament, cewnik 6.9 Fr dł. 210 cm, rozmiary 1.5x3.5, 2x4, 2.5x5.5 i 3x6 cm, minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8 mm. Obrotowa rączka pin-vise wspomagająca chwytanie złogów. Pakowane jałowo. | sztuka | 30
9 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych, skrętny, twardy monofilament, cewnik 6.9 Fr dł. 194 cm, rozmiary 1.5x3.5, 2x4 i 3x6 cm, minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8 mm. Obrotowa rączka pin-vise wspomagająca chwytanie złogów. Pakowane jałowo. | sztuka | 15
10 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 10
11 | Sfinkterotom igłowy jednorazowego użytku trójkanałowy, wysunięcie igły 4 mm, oddzielny kanał do prowadnicy umożliwia przepłukiwanie niezależne od podawania kontrastu, co pozwala na łatwe wprowadzanie prowadnicy 0,035, średnica cewnika 7.5 - 6 Fr, dł. 177 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
OGÓŁEM
PAKIET Nr 3 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych wykonane z nitynolu, pokrywane całkowicie (dostępne w wersji: z zaczepami do zapobiegania migracji i bez zaczepów), pokrywane w części środkowej i niepokrywane, obecność znacznikówcieniujących w RTG na końcach i pośrodku stentu, stenty załkowicie pokrywane z pętlą do usuwania/ repozycjonowania stentuna końcu dwunastniczym; średnica stentu po rozprężeniu10 mm, długość stentu40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, umieszczone w zestawie wprowadzającym o średnicy 8Fr- 9 Fr i długości 185 -230 cm, zestaw współpracujący z prowadnicą o srednicy 0,035'', konstrukcja zestawuumożliwiajaca złozenie stentu częściowo uwolnionego maksymalnie 80%jego długości, znacznik wkazujacy granicę rozprężenia na popychaczu, gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania | sztuka | 50
2 | Samorozprężalny stent przełykowy do tamowania z krwawień przełyku, nitynolowy, pokrywany silikonem na całej długości, posiadający pętle do jego usuwania na końcu dystalnym i proksymalnym, końce stentu poszerzone, znaczniki cieniujące na obu końcach stentu i na jego środku, zestaw wprowdzający o średnicy 9,4 mm na 6,6 mm (28F/20F) o długości 64 cm, w komplecie ze stentem prowadnica typu "Ultra Stiff" i strzykawka o pojemności 50/60 ml, możliwość pozostawienia stentu do 7 dni od daty implantacji. Sterylny, jednorazowego użytku | sztuka | 15
3 | Zestaw do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku pozwalający n schowanie stentu w jego wnętrzu i wyjęcie go bez ryzyka nawrotu krwawienia, składający się z metalowego ekstraktora z zaczepem oraz dwuczęściowej, zewnętrznej kaniuli o średnicy 28Fr i długości 100 cm. Sterylny, jednorazowego użytku | sztuka | 5
4 | Samorozprężalna proteza przełykowa, wykonana z nitinolu, pokrywana na całej długości, materiał pokrycia protezy – silikon, oba końce protezy poszerzone, zaopatrzona w pierścień antymigracyjny i pętlę do repozycjonowania na końcu proksymalnym, pierścień antymigracyjny pokryty polietylenem, pętla wykonana z linki metalowej, zaopatrzona w znacznik radiologiczny, co najmniej 3 znaczniki radiologiczne na każdym z końców stentu i 2 w środkowej części, dostępna w wersji z zastawką antyrefluksową z polietylenu i bez zastawki (do wyboru), średnica protezy w części roboczej - 20 mm, długości protezy: 8,5 - 15 cm ( do wyboru), zamontowana na zestawie wprowadzającym o średnicy 28F, sterylna. DEPOZYT | sztuka | 2
OGÓŁEM
UWAGA
W pozycji 4 - Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi protezę w formie depozytu na okres trwania umowy we wskazanym rozmiarze.
PAKIET Nr 4 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Jednorazowa, niepokrywana proteza samorozprężalna TTS; do zabiegów wykonywanych pod kontrolą fluorescencji; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimalizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 22mm-24mm, średnica kołnierzy 28mm-30mm; długość całkowita protezy 80mm-140mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 140cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 szt. w opakowaniu. DEPOZYT | sztuka | 2
OGÓŁEM
PAKIET Nr 5 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Sonda do APC z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, Ø 2,3 mm, długość min. 2,2 m, wypływ strumienia plazmy czołowy. kompatybilna z posiadanym aparatem eletrochirurgicznym ERBE VIO 200S z przystawką argonową ERBE APC 2 | sztuka | 8
2 | Sonda do APC z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, Ø 2,3 mm, długość min. 2,2 m, wypływ strumienia plazmy boczny wachlażowy. kompatybilna z posiadanym aparatem eletrochirurgicznym ERBE VIO 200S z przystawką argonową ERBE APC 2 | sztuka | 8
OGÓŁEM
PAKIET Nr 6 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Rurka doprowadzająca wodę do kanału pomocniczego OLYMPUS MAJ 1608 | sztuka | 100
2 | Rurka doprowadzająca wodę do kanału biopsyjnego | sztuka | 80
3 | Adapter kanału narzędzia | sztuka | 80
4 | Zawór woda/powietrze OLYMPUS | sztuka | 2
5 | Zawór ssący OLYMPUS | sztuka | 2
6 | Filtry do ssaka OLYMPUS | sztuka | 100
7 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11,35 mm-15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm | sztuka | 20
8 | Pojemnik wraz z pokrywą na wodę do płukania endoskopów OLYMPUS MAJ 901 | komplet | 2
10 | Wielorazowe zawory biopsyjne kompatybilne z posiadanymi endoskopami OLYMPUS (CF-H185L, GIF-H190, TJF 145) | sztuka | 30
11 | Rurka do kanału pomocniczego do podawania wody MAJ 855 | sztuka | 10
OGÓŁEM