**GMINA DZIAŁDOWO** Działdowo, dnia 13.07.2023r.

**13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10**

**tel. 23 697 07 00, fax 23 697 07 01**

**REGON 130378025 NIP 571-16-02-084**

**FZK.271.7.2023**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

## **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (****Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie” (ID 783474)**

W związku z wpłynięciem zapytania od Wykonawcy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z Oferentów:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wskazanie jakie typ i jakie kable należy wymienić, proszę o podanie właściwego przedmiaru (pozycje z przedmiaru nr 6, 10, 19, 22, 28, 36).

**Odpowiedź:**

Należy wymienić wszystkie kable zasilające i sterownicze zgodnie z PZT oraz załączonymi schematami.

**Pytanie nr 2**

Proszę o podanie schematu jednokreskowego i typu rozdzielnic (pozycje z przedmiaru nr 7, 26,33,41).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonymi schematami elektrycznymi.

**Pytanie nr 3**

Proszę o wskazanie konkretnych materiałów, które należy wycenić w pozycjach nr: 14, 27, 32, 55, 56, 57.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonymi schematami elektrycznymi.

Zamawiający zamieścił plik zawierający projektowane schematy elektryczne wraz z zestawieniem niezbędnych rozdzielnic, przewodów itp..

WÓJT

/-/ Mirosław Zieliński