**Załącznik nr 8 do SWZ**

**INFORMACJA DODATKOWA:**

1. **Opis części zamówienia:**
* **etap / część 1**
1. wodociąg magistrala na odcinkach: M1-M8 bez węzłów i odcinków: M3-M3a, M4-M4a, M7-M7A, M7-M7b;
2. wodociąg rozdzielczy na odcinku: R1-R6;
* **etap / część 2**
1. wodociąg rozdzielczy na odcinku: R5-R5d (cała ul. Bukowa);
* **etap / część 3**
1. wodociąg magistrala na odcinkach: M8-M20, M19-M19a z odgałęzieniem do hydrantu Hm4;
2. wodociąg rozdzielczy na odcinkach: R6-R23, R23-R25b, R24-R25, R17-R17a, R18 - R18a;
* **etap / część 4**
1. wodociąg magistrala na odcinku: M20 –M28 do włączenia w ul. Kwiatowej / Kosobudzkiej;;
2. wodociąg rozdzielczy na odcinkach: R25-R36 do włączenia w ul. Kwiatowej / Kosobudzkiej, R30-R30a, R31-R31a;
* **etap / część 5**
1. wodociąg magistrala na odcinkach: M19a—M19g, M19c-M19h;
2. wodociąg rozdzielczy na odcinkach: R23-R23j, R23g-R23k, R23c-R23l;
3. **Uwaga 1.**

Wykonawstwo części 2 uzależnione jest od stanu technicznego istniejącego rurociągu w ul. Bukowej. Ocena i zasadność budowy nowego odcinka objętego niniejszym zamówieniem wykonane będą na etapie prowadzenia robót ziemnych. W przypadku zaniechania tych robót zawarty będzie stosowny aneks do umowy.

1. **Uwaga 2.**

Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie zdemontuje istniejącą magistralę wodociągową (rurociąg stalowy / żeliwny ok. 300-400 mm) na odcinku od ujęcia przy ul. Leśnej do ul. Polnej i dostarczy ten materiał do siedziby Zamawiającego przy ul. Leśnej 11 (teren ujęcia wody).