## List1
Załącznik nr 3 do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 12/2024/TO/KP
FORMULARZ CENOWY
Lp | Nazwa urządzenia / wykaz części | Jedn. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto zł
I | Mieszadło prętowe typ MPRst-15 – zakres prac obejmuje dostawę i wymianę n/w materiałów/urządzeń/części zamiennych:
1 | Łożysko wielkogabarytowe z zębem zewnętrznym wraz z elementami złącznymi niezbędnymi do jego zamocowania | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Koło napędowe m-8 z-18 ze stali 18HGT o twardości po hartowaniu 58-60HRC + krążek zabezpieczający | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Układ smarowania łożyska centralnego (2 szt.) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Jednostka napędowa składająca się z: *przekładni (motoreduktora) Bonfiglioli 306L, *silnika o mocy P=0,37kW w wykonaniu Ex | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Rama zagęszczająca ze stali AISI 316 (1.4401) | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Zespół zgarniania osadu konstrukcja ze stali AISI 316 (1.4401) | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Zespół zgarniania części pływających- listwa zgarniania, konstrukcja ze stali AISI 316 (1.4401) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
II | Prace niezbędne do wykonania podczas remontu mieszadła – zakres prac obejmuje demontaż i ponowny montaż nowych w/w materiałów/urządzeń/części zamiennych:
1 | Demontaż i ponowny montaż hermetycznego przekrycia zagęszczacza przy użyciu dźwigu; podczas montażu przekrycia po wykonanym remoncie - zamontowanie nowego uszczelnienia oraz zastosowanie niezbędnych nowych elementów montażowych (śruby, przekładki, podkładki itp.) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Rozruch technologiczny i sprawdzenie poprawności ustawień poszczególnych podzespołów wraz z uruchomieniem, pomiarem ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji dla instalacji / urządzeń dostarczonych i zamontowanych, remontowanych lub podlegających przebudowie, pomiarem prądów roboczych i szkoleniem obsługi w zakresie eksploatacji | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
III | ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: |  |  |  | 0 |  | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)