## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.1.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy bezigłowych portów do iniekcji, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …....* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...………….* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Bezigłowy port do iniekcji, sterylny: - liczba aktywacji co najmniej 200, - do użytku przez co najmniej 7 dni, - pasujący do standardowych złączy luer oraz luer-lock, - możliwość podawania tłuszczy i krwi, - możliwość stosowania w MRI, - neutralne ciśnienie odłączania, - minimalna przestrzeń martwa maksymalnie do 0,09 ml, - obudowa łącznika z przezroczystą membraną | szt. |  | 9500 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
| .........………………......…, dn. ....................roku |  |  |  |  | .………………………………………………………………. Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
| ……………………………………………………………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………….
| Wycenę sporządził: |  |  |  |  | Opis zamówienia sporządził:

## Zadanie 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do podaży leków i płynów, krwi oraz preparatów krwiopochodnych kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającego pompami objętościowmi Medima, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………….* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednorazowego użytku, sterylne | szt. |  | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µ, ochrona przed promieniowaniem UV i światłem widzialnym, kolor bursztynowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm (+-15cm), nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopochodnych z portem igłowymkompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml,filtr200µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pomp, zawór rolkowy, długość 250 cm LUB 270cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem bezigłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednorazowego użytku, sterylne | szt. |  | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem bezigłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µ, ochrona przed promieniowaniem UV i światłem widzialnym, kolor bursztynowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm (+-15cm), nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopochodnych z portem bezigłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml,filtr200µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pomp, zawór rolkowy, długość 250 cm LUB 270cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## Zadanie 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.3.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek termoplastycznych do unieruchamiania pacjenta w radioterapii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Maska termoplastyczna trzypunktowa do unieruchamiania pacjenta w radioterapii z tworzywa - otwór na nos z gładkim obrzeżem zapobiegający ewentualnym otarciom i podrażnieniom skóry nosa - poza miejscami mocowania maska musi posiadać gładkie obrzeża zapobiegające ewentualnym otarciom i podrażnieniom skóry żuchwy i szyi - powłoka antybakteryjna - możliwość kilkukrotnego przemodelowania maski - grubość maski 2 mm lub 2,4 mm, perforacja maxi 23,56% lub perforacja micro 17,15% lub perforacja maxi 22%. Mocowanie maski kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem Orfit. | szt. | 372 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Maska termoplastyczna wzmocniona trzypunktowa z dużym otworem na twarz obejmującym obszar od brwi do żuchwy, wzmocniona dodatkowym tworzywem termoplastycznym . Grubość maski podstawowej 2 mm, grubość materiału wzmacniającego 1,2 mm, łączna grubość maski w częściach wzmocnionych 3,2 mm lub maska jednowarstwowa o grubości 3,2 mm., perforacja maxi 23,56% i micro 17,15% lub perforacja 22%. Mocowanie maski kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem AIO Orfit. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Maska termoplastyczna czteropunktowa do unieruchamiania głowy i ramion, grubość 2,4mm, wzmocniona perforacja | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4. | Maska termoplastyczna pięciopunktowa do unieruchamiania głowy i ramion, grubość 2,4mm, wzmocniona perforacja | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## Zadanie 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.4.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sukcesywne dostawy elektrod do czasowej stymulacji endokawitarnej, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Elektrody do czasowej stymulacji endokawitarnej: - zakres rozmiarowy 4-7F (do wyboru przez zamawiającego), - długość robocza nie krótsza niż 112 cm, - długość całkowita nie krótsza niż 125 cm, - produkt jałowy , jednorazowego użytku ; - widoczny w rtg ; - kod długości co 10 cm na całym obwodzie elektrody ; - miękki , zagięty koniec ; - końcówka dosercowa prosta lub zagięta, do wyboru przez zamawiającego; - barwny kod rozmiarowy złącza centralnego; - pakowane w spiralnie zwiniętą rurkę z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą elektrodę przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i magazynowania; - osłony wtyków łączących elektrodę z kardiostymulatorem, zabezpieczających przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym - kompatybilność ze standardowymi typami stymulatorów zewnętrznych. | szt. |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## Zadanie 5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.5.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł do wykonywania blokad obwodowych oraz igieł do wykonywania blokad powięziowych, zestawów do znieczulenia kombinowanego (Epidural-Spinal), zestawów do infiltracji ran, zestawów do blokad ciągłych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….....* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………….*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Igły do wykonywania blokad obwodowych widoczne w USG, z kablem kompatybilnym ze stymulatorem typu Stimuplex HNS 12. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna igły pokryta warstwą polimerową, odsłonięty jedynie czubek igły. Elementy echogeniczne, w postaci dwóch odcinków po 1 cm, rozmieszczone równomiernie wokół igły, jedynie na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem Luer-Lock; w rozmiarach: 22G x 50mm ,22G x 80 mm oraz 20G x 150 mm (do wyboru przez zamawiającego) | szt. |  | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igły do wykonywania blokad powięziowych widoczne w USG. Elementy echogeniczne, w postaci dwóch odcinków po 1 cm, rozmieszczone równomiernie wokół igły, jedynie na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem Luer-Lock, w rozmiarach: 22G x 50mm, 22G x 80 mm, 21G x 110mm, 21G x 150mm (do wyboru przez zamawiającego) | szt. |  | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestawy do znieczulenia kombinowanego (Epidural-Spinal) składający się z: igły Tuohy 18Gx90 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27G; systemu blokowania igły do znieczulenia podpajęczy-nówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończonego z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości, rozmiar 20Gx90 cm; łącznika zaciskowego; filtra 0.2 µm; strzykawki LOR 10 ml. | szt. |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • zbrojonego cewnika ze spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik, • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równo-miernie rozmieszczoną, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu (360°) wokół cewnika • rozrywanego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniula do wkłucia) 18Gx116mm • zintegrowanego mocowania filtra i cewni-ka do ciała pacjenta, wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cew-nika • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm. Rozmiary (do wyboru przez Zamawiają-cego): - cewnik do infiltracji ran 19Gx600mm z 60 otworami na pierwszych 150 mm - cewnik do infiltracji ran 19Gx600mm z 45 otworami na pierwszych 100 mm - cewnik do infiltracji ran 19Gx700mm z 88 otworami na pierwszych 220 mm | szt. |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do blokad ciągłych w technologii „cewnik na igle” , składający się z: igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie (360°) wokół igły, z dodatkowym otworem na igle do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta. Rozmiary: - igła 21Gx68mm, cewnik 20Gx82mm - igła 21Gx101mm, cewnik 20Gx114mm | szt. |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z: igły z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 21Gx90mm ze skrzydełkami, cewnik podpajęczynów-kowy 25Gx90 cm, widoczny w RTG, otwór dystalny, łącznik zaciskowy- zielony, filtr 0,2 µm. | szt. |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych na przebiegu linii. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. Objętość nominalna 315ml do 480 ml, przepływ 10ml/h. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0