Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych analizatora immunochemicznego

W rubryce  należy wpisać TAK lub NIE  oferowanego parametru  w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli. Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora:

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

| Lp | Parametry wymagane | Potwierdza Wykonawca Wymagana odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator immunochemiczny, fabrycznie nowy- rok produkcji nie starszy niż 2021 , wyposażony w UPS |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w zakresie: - Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG, ilościowe . -Total PSA -Troponina hs - TSH 3 gen. - f T3 - f T4 - Witamina D3 - HbsAg - D-dimery |  |
|  | Analizator bezigłowy, bez codziennych procedur myjąco-płucząco-konserwacyjnych |  |
|  | Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym |  |
|  | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej Szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Esculap na koszt Wykonawcy |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych |  |
|  | Menu aparatu oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Analizator wpisany do rejestru wyrobów medycznych, posiada certyfikat CE |  |
|  | Bezpłatny serwis techniczny na czas trwania umowy |  |
|  | Reakcja serwisu na wezwanie do 24 godzin. |  |
|  | Bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu. |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych.. |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne  – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu do tabeli  wymaganych parametrów granicznych analizatora traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie są, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………., dnia ……………………

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika