Czarnków, 24 marzec 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia przeglądów sprzętu medycznego na oddziałach szpitalnych wraz z dostarczeniem raportów serwisowych z przeprowadzonych czynności, a także wpisem potwierdzającym daną czynność w Paszporcie Technicznym (osobno dla każdego urządzenia).

OFERTA NA USŁUGĘ WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Numer fabryczny | Rok produkcji | j. m. | Ilość | Dodatkowe części zamienne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancetron GFT-400, Famed (PS) | 970037 | 1997 | szt. | 1 |  |
| 2. | Aparat kriochirurgiczny CBY-ACB700 (PS) | N060286 | 2007 | szt. | 1 |  |
| 3. | Aparat EKG E600G, Farum (PS) | 201102013 | 2011 | szt. | 1 |  |
| 4. | Kolumna anestezjologiczna DVE4002, Drager (IP) | G16600 | 2003 | szt. | 1 |  |
| 5. | Aparat do znieczuleń Leon Plus, Heinen Lowstein (OIOM) | 0200010HUL30107172 | 2017 | szt. | 1 |  |
| 6. | Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych) BSM-3753, Nihon Kohden (OIOM) | 07543 | 2016 | szt. | 1 |  |
| 7. | Kardiomonitor Diaskop2, Unitra Blazet (OIOM) | 8623621 | 1986 | szt. | 1 |  |
| 8. | Pompa do żywienia dojelitowego Flocare Infinity, Nutricia (OIOM) | 82102283 | 2014 | szt. | 1 |  |
| 9. | Respirator transportowy E600, Otwo Medical (DZIEC) | 201124211294 | 2014 | szt. | 1 |  |
| 10. | Stanowisko do resuscytacji Panda, GE (DZIEC) | BPBWX71355 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 11. | Kardiomonitor B105, GE (DZIEC) – wyposażenie Pandy | SP318311592WA | 2018 | szt. | 1 |  |
| 12. | Nawilżacz Fished&Paykel (DZIEC) – wyposażenie Pandy | 180130347102 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 13. | Pompa strzykawkowa Medima S1 (OIOM) | 0100689/06 | 2006 | szt. | 1 |  |
| 14. | Pompa strzykawkowa Medima S1 (OIOM) | 0100688/06 | 2006 | szt. | 1 |  |
| 15. | Stimuplex HNS12, Bbraun (OIOM) | 34.0696 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 16. | Pulsoksymetr Smartsat z czujnikiem VM2160, Viamed (ZRM) | T200020010 | 2020 | szt. | 1 |  |

*w cenie przeglądu proszę uwzględnić części zamienne, zgodnie z wymaganiami Producenta, np. wymiana akumulatorów (proszę opisać)

- Ostateczny termin składania ofert: do 3 kwietnia 2023r.

- Termin realizacji: do uzgodnienia po zakończeniu postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują).