Dach i malowanie wewnątrz – Garaż lokomotywy – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Poznań

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC - tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: od 20.09.2023 do końca października 2023

Zakres prac:

| - Dach Orientacyjne wymiary: - Długość: ok. 15,95 m - Szerokość: ok. 6,70 m Naprawa pokrycia dachowego: - Wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej; zabezpieczyć newralgiczne miejsca - Wykonać niezbędne opierzenie Naprawa komina ceglanego: Komin wentylacyjny stalowy: - oczyścić i zakonserwować antykorozyjnie Instalacja odgromowa: - zdemontować starą instalacje odgromową i zamontować nową Oczyścić i zakonserwować rynny i rury spustowe |  |
| --- | --- |
| - Malowanie wnętrz Orientacyjne wymiary: - Długość: ok. 15,25 m - Szerokość: ok. 6,00 m - Wysokość 1: ok. 5,15 m - Wysokość 2: ok. 4,45 m Przygotowanie do malowania: - Oczyścić ściany i sufit: - z luźnych powłok i warstw - zbędnych elementów (śruby itp.) - Uzupełnić ubytki - Zamontować kratkę wentylacyjną na otworze wentylacyjnym - Przemalować drzwi Malowanie ścian: - Lamperia na wysokości 1,5m - Kolor: - Lamperia: ciemno szary - Ściany: jasno szary RAL 7035 Malowanie sufitu: - Kolor: - Sufit: jasno szary RAL 7035 Malowanie kanału rewizyjnego: - Kolor: - Kanał: czarny Przeróbka wywietrzaka: - dostosować do komina lokomotywy - pomalować |  |
| - Ułożyć kraty WEMA na kanałach rewizyjnych: - SPC I – ul. Bałtycka (zamontować dodatkowe stopki) Orientacyjne wymiary: - długość 9,3 m - szerokość 1,3 m - SPC II – ul. Szarych Szeregów Orientacyjne wymiary: - długość 10,2 m - szerokość 1,15 m |  |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz