Nr. Postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.31.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art.275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) składamy ofertę na:

**CZĘŚĆ 2: Cyfrowa łaźnia sucha z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.**

**Dane Wykonawcy**

Nazwa: …………………………………

Siedziba: …………………………………

Województwo: …………………………………

Osoba reprezentująca: …………………………………

Numer NIP: …………………………………

Numer REGON: …………………………………

e-mail: …………………………………

Numer telefonu: …………………………………

**W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane pozostałych Wykonawców i zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych. Dane pozostałych Wykonawców:**

**Dane Wykonawcy**

Nazwa: …………………………………

Siedziba: ………………………………….

Województwo: …………………………………

Osoba reprezentująca: …………………………………

Numer NIP: …………………………………

Numer REGON: …………………………………

e-mail: …………………………………

Numer telefonu: …………………………………

**Niezbędne pełnomocnictwo/a należy załączyć do oferty.**

Do bieżącego kontaktu upoważniamy: ……………………………………………

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami):…………………………………………………

1. Stosownie do Specyfikacji Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości określonej poniżej:

netto w wysokości ………………………………………..(słownie: ……………………………………….. )

wg stawki podatku VAT ………… %,

co stanowi wartość brutto w wysokości ……………………………………….. (słownie: ……………………………………….. )

Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

1. Pozacenowe kryteria oceny ofert.

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETR:** | **OFEROWANY:** |
| Gwarancja:  24 miesięcy – 0 pkt  36 miesięcy – 20 pkt  48 miesięcy- 40 pkt. | Oferowany termin gwarancji ……….. miesięcy. |

UWAGA:

Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym żadnego z powyższych wariantów Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje wymagany zapisami SWZ termin gwarancji 24 miesięcy. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie uznana za ważną i zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego.

1. Zobowiązujemy się wykonać dostawę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z instalacją i przeprowadzeniem szkolenia w terminie do 35 dni od podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się związani określonymi w dokumentacji postępowania wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami.
3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SWZ wzorem, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego

1) w przypadku wyboru przedmiotowej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest/są:

………………………………………………………………………………………………

2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy są:

a) ……………………… tel.…………………… e-mail…………………..…..

b) ……………………… tel.…………………… e-mail……………………....

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych w osobnym pliku zatytułowanym „……….…………………………………...”, który zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1233) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne**.** W pliku zostały zastrzeżone następujące dokumenty:

1. ........................................................
2. ........................................................

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………..

**(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiając powyżej uzasadnienie lub dołączając uzasadnienie w sposób umożliwiający jego udostępnienie).**

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ zamówienie powierzymy podwykonawcom\*, \*(niewłaściwe skreślić)

Podwykonawcom wykonanie zamówienia zostanie powierzone w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(jeśli dotyczy)

8.Czy Wykonawca prowadzi:

☐ Jednoosobową dzielność gospodarczą

☐ Mikroprzedsiębiorstwo

☐ Małe przedsiębiorstwo

☐ Średnie przedsiębiorstwo

☐ Inne

9. Oświadczamy, że wybór oferty:

 NIE BĘDZIE

 BĘDZIE

skutkował powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do………………………(należy podać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania), których wartość bez kwoty podatku wynosi ………….. zł[[1]](#footnote-1)

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert

12. W okresie gwarancji zapewniamy wsparcie techniczne i merytoryczne pod nr telefonu …………………… ,e-mail: ………………….

1. Zgłoszenie z tytułu gwarancji kierowane będą pocztą elektroniczną na adres email:……………...

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................

Jednocześnie wskazujemy następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się już w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................

Oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem osobistym/podpisem zaufanym przez:

………………………………………………………………………………………………

Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.31.2023 Załącznik nr 2 do SWZ

**Wykonawca:**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:**

**NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)**

**Formularz przedmiotowy**

**CZĘŚĆ 2: Cyfrowa łaźnia sucha z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.**

**Określone parametry w Tabeli 1 mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

|  |
| --- |
| **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| Oferowany produkt to …………………………..  Producent: …………………….. ( pełna nazwa, strona www.)  Model: …………………………. nr katalogowy : …………………………  Rok produkcji: ………………………… |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE:** |
| 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2023 r.) **cyfrowej łaźni suchej z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.**  Zakres dostawy obejmuje:  transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem na I piętro budynku A. w godzinach od 7:30 do 14:00.  Dostawa w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy. |
| 2.Wymiary urządzenia szer. x głęb.: nie większe niż 25x45 cm |
| 3.Zakres termostatowania nie mniejszy niż 20-120 st. C (koniecznie wymagana temperatura 100 st. C) |
| 4.Ustawianie parametrów termostatowania (czas, temperatura itp.) za pomocą płaskich przycisków i/lub ekranu dotykowego (brak wystających pokręteł czy przycisków) |
| 5.Dopuszczalny błąd temperatury nie większy niż ±0,5 st. C |
| 6.Minimalny zakres timera w pracy ciągłej: 1-60 min |
| 7.Praca w temperaturze otoczenia w zakresie nie mniejszym niż 15-40 st. C |
| 8.Równomierny rozkład temperatury w blokach grzejnych (jednorodność nie gorsza niż ±0,5 st. C) |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** |
| 9.Wymienne bloki grzejne w liczbie umożliwiającej termostatowanie minimum 40 probówek szklanych o średnicy zewnętrznej 15-16 mm (liczba bloków grzejnych dowolna) |
| **GWARANCJA:** |
| 10.Gwarancja 24 miesiące- KRYTERIUM OCENY OFERT\*. |
| 11.W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej, nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta. |
| 12.Pracownik serwisu technicznego posługujący się językiem polskim |
| 13.Serwis techniczny świadczony w siedzibie Zamawiającego |
| 14.Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca |
| 15.W przypadku wystąpienia wady Przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do rozpoczęcia naprawy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia oraz usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia |
| 16.W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni opiekę metodyczno-naukową w okresie gwarancji urządzenia poprzez udzielenie ciągłego wsparcia w zakresie technicznym i merytorycznym |
| **DOKUMENTACJA** |
| W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże w formie drukowanej i/lub na nośniku elektronicznym w formacie .pdf lub .doc;:   1. pełną dokumentację techniczną (instrukcję obsługi i postępowania w sytuacjach awaryjnych urządzenia) w języku producenta wraz z jej polskim tłumaczeniem 2. dokumenty gwarancyjne 3. Wymagany dokument potwierdzający – rozkład temperatury w 100 st. C, w każdym bloku grzejnym w dwóch punktach, z których jeden jest położony skrajnie zewnętrznie, a drugi skrajnie wewnętrznie |

**Tabela 2.**

**Parametry dodatkowo punktowane, stanowiące kryterium oceny ofert.**

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja:  24 miesięcy – 0 pkt  36 miesięcy– 20 pkt  48 miesięcy- 40 pkt. | Wykonawca określa w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SWZ |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)

1. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj, w przypadku:

   a) wenątrzwspólnotowego nabycia towarów,

   b) mechanizmu odwróconego obciążenia, którym mowa w art.17 ust. 1 pkt.7 ustawy o podatku od towarów i usług

   c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)