**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wzorcowanie wagi automatycznej (przenośnikowej) oraz legalizacja wagi nieautomatycznej (samochodowej) znajdujących się w Ciepłowni Dojazdowa, ul. Dojazdowa 22 w Elblągu.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) wykonanie wzorcowania wagi automatycznej (bez akredytacji), zgodnie z Polskimi Normami,

b) wykonanie legalizacji wagi nieautomatycznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych,

c)przeprowadzenie przeglądu obu wag, przetworników tensometrycznych, sprawdzenie połączeń oraz luzów. W przypadku stwierdzenia usterek – przedstawienie oferty cenowej na ich usunięcie, do akceptacji Zamawiającego.

2. Dane techniczne wagi nieautomatycznej:

             Znak producenta: 82 eplus, Znak typu: T 8570

             Numer fabryczny: 145485 Rok produkcji: 2015

             Producent: RHEWA Waagenfabrik, Niemcy

Dane techniczne wagi automatycznej:

             Producent: Master Engineering B.V.; znak fabr.: WE 302D

             Znak typu: DE-08-MI006-PTB055, nr fabryczny: TM/278/2016

Rok produkcji: 2016

3. Wykonawca nie może przekazać wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

4. Usługa zostanie wykonana w terminie:

- wzorcowanie wagi automatycznej: we wrześniu 2024 r. (dokładne terminy zostaną ustalone między stornami).

- legalizacja wagi nieautomatycznej: w listopadzie 2024 r., nie później niż **do dnia 25.11.2024 r**. (dokładne terminy zostaną ustalone między stornami).

- przegląd wag i ewentualna naprawa: we wrześniu 2024 r. (dokładne terminy zostaną ustalone między stornami).

5. Odebranie prac zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru prac bez uwag.

6. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego (ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg) oraz świadectwa wzorcowania i legalizacji.

7. Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada uprawnienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania Usługi,
2. dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami niezbędnymi do wykonania Zlecenia; z tym zastrzeżeniem, iż osoby te będą legitymowały się odpowiednią wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem i właściwymi zezwoleniami lub uprawnieniami.