Białystok, 13.08.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.2.12.2024

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi genotypowania wielkoskalowego metodą mikromacierzy z próbek kożuszków leukocytarnych z wykorzystaniem panelu Illumina GSAv3 MD-24

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

- Załącznik 2 wspomina o „Objętości materiału wyjściowego: 50ul kożuszka leukocytarnego”.

– czy objętość materiału wyjściowego może wynosić 100ul?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na większą objętość materiału wyjściowego (100ul kożuszka leukocytarnego).

- Załącznik 2 wspomina o "normalizacji uzyskanego DNA do następnego etapu, którym jest genotypowanie".

– czy Zamawiający może potwierdzić, że użycie znormalizowanego wejściowego DNA nie jest wymagane, jeśli nie zostanie uznane za konieczne przez laboratorium(próbki o stężeniu niższym niż 25ng/μl przejdą analizę genotypowania bez dostosowania stężenia. Może tak być również w przypadku niektórych próbek krwi, ponieważ ilość materiału wejściowego jest niska)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że użycie znormalizowanego wejściowego DNA nie jest wymagane, jeśli nie zostanie uznane za konieczne przez laboratorium (próbki o stężeniu niższym niż 25ng/μl przejdą analizę genotypowania bez dostosowania stężenia)

- Załącznik 2 wspomina, że: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 4 tygodni od otrzymania próbek”.

- Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 25 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 25 dni roboczych od dnia otrzymania próbek.

- Załacznik 5 (§ 4 pkt.4) wpomina o dostawie w dwóch partiach.

- Czy Zamawiający może potwierdzić dostawę w jednej partii?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wysłanie wszystkich próbek w jednej partii.

- Załacznik 5 (§ 4 pkt.6) wpomina o dostawie krwii pełnej.

- Czy Zamawiający może potwierdzić, że to pomyłka i miał na myśli dostawę kożuszków leukocytarnych (buffy coat)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do błędu/pomyłki pisarskiej, i chodzi o dostawę kożuszków leukocytarnych.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - /podpis na oryginale/