Mikołajki Pomorskie, 2024-05-22

Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

Wyjaśnienia nr 1/2024 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.),  na zadanie pn.

„Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.,

znak sprawy: ZP.271.7.2024.BP

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.,  Zamawiający przekazuje  treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: :  1  : 
Czy Zamawiający wyraża  zgodę  na zastosowanie dachu w technologii producenta przy zachowaniu współczynnika przenikalności U=0,14W/m2K:
- kąt spadku 1 % ( jednospadowy)

- płyta warstwowa  dachowa  PIR 40 mm

- Pianka PUR 120 mm

- płyta OSB 12 mm

- blacha trapezowa T4

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zamienne dachu przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła U=0,14 W/m2K:

- kat spadku 1 % ( jednospadowy)

- płyta warstwowa dachowa PIR 40mm

- pianka PUR120 mm

- folia paraizolacyjna

- płyta OSB 12mm

- blacha trapezowa T4

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w podłodze kontenerów płyty MFP 22 mm na OSB 22 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie  płyt OSB 22mm na podłodze kontenera, należy przyjąć płytę MFP 22 mm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ścianie zewnętrznej płyty warstwowej z rdzeniem PIR 120 mm przy zachowaniu współczynnika przenikalności U=0,19W/m2K i El 30

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie  jako ściany zewnętrzne płyt warstwowych z rdzeniem PIR 120 mm przy zachowaniu  współczynnika  przenikania  ciepła U=0,19 W/m2K i E130.

Wójt Gminy  Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka