*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„Dostawa i montaż przeszklonej ścianki EI30 z profili aluminiowych w Komisariacie Policji  Bydgoszcz-Śródmieście ul. Poniatowskiego 5 ”*

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 – 4

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

- wzór umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Demontaż i utylizacja starej uszkodzonej ścianki wewnętrznej,

- Dostawa i montaż nowej przeszklonej ścianki EI30 z profili aluminiowych w kolorze białym     o wymiarach wg rysunku z drzwiami z zamkiem na wkładkę, zworą elektromagnetyczną,     samozamykaczem i obustronnym pochwytem,

- podłączenie zwory do istniejącej instalacji kontroli dostępu,

- wykonanie poprawek malarskich ościeża po wymianie ścianki.

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 2 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy).

Wykonawca będzie zobowiązany na 3 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.