Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dla następujących obiektów Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach

**Lista obiektów Zamawiającego:**

1. **Zasilanie podstawowe – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10**

Nr ewidencyjny przyłącza PPE: PL\_ZEOD\_2661001222\_89; Grupa taryfowa: B23;

Moc umowna: 100 kW; Moc przyłączeniowa: 340 kW; Napięcie znamionowe 15 kV;

Licznik trójfazowy POZYTON typ EQM klasy I dla czynnej energii i klasy II dla energii

biernej, układ dociążający typu RD- 50/3, układ synchronizacji czasu w oparciu o moduł

RTS10; Nr licznika: 425.0006125; Układ pomiarowo – rozliczeniowy: pośredni; Mnożna

wskazania x 450. Licznik jest własnością Zamawiającego. Przewidywany pobór energii

elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: rok 2023 (12 m-cy) – 196 MWh.

1. **Zasilanie rezerwowe – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10**

Nr ewidencyjny przyłącza PPE: PL\_ZEOD\_2661001217\_90; Grupa taryfowa: C21;

Moc umowna: 30 kW; Moc przyłączeniowa: 100 kW; Napięcie znamionowe 0,4 kV;

Licznik trójfazowy LANDIS typ ZMG410CR4440b; Nr licznika: 97725972;

Układ pomiarowo – rozliczeniowy: półpośredni; Mnożna wskazania x 30;

Licznik jest własnością PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko–Kamienna.

Przewidywany pobór energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: rok 2023

(12 m-cy) – 0,1 MWh.