DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

OBIEKT:		wodociąg i kanalizacja sanitarna

Łęknica, ul. 1-go Maja, Polna, Czerwona

dz. nr 107, 58/3, 133/17, 133/19, 133/16, 133/21, 133/3, 133/28, 133/25, 138/3 AM_1, obręb 0001

Jednostka ewidencyjna: 081101_1, Łęknica

INWESTOR: 	Gmina Łęknica

ul. Żurawska 1

68-208 Łęknica

PROJEKTANT: mgr inż. Małgorzata Dobrowolska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE  SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

NR EWIDENCYJNY  85/01/DUW

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Nadziejko

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE  SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

NR EWIDENCYJNY  18/2002/Gw

ASYSTENT

PROJEKTANTA: mgr inż. Małgorzata Gaertner-Syroka

11 styczeń 2021r.

egz. nr .............

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

1.	INWESTOR	4

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3.	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI	4

4.	PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI	4

5.	LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE	5

5.1.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	5

5.2.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	5

6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚĆI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	5

7.	DANE DOTYCZĄCE TERENÓW CHRONIONYCH - ZABYTKI	6

8.	DANE DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.	7

9.	DANE OKRESLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	8

10.	INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻUTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA	8

10.1.	Odniesienie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8

10.2.	Oddziaływanie inwestycji na środowisko	9

11.	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	10

12.	ISTNIEJĄCA ZIELEŃ	11

Załączniki	12

Rysunki	13

ZAŁĄCZNIKI:

- Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy – Warunki techniczne sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, pismo: DWiK.603.1.4.2021 z dnia 11.01.2021

- Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Opinia konserwatorska, pismo: ZN.5142.1.2021[Łek] z dnia 09.03.2021

- Gmina Łęknica – Uzgodnienie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, pismo: RGN.7011.2.2021 z dnia 04.03.2021r.

- Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy – Uzgodnienie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami, pismo: DWiK.603.1.62.2021 z dnia 04.03.2021

- Apexim AM Paliwa Sp. z o.o. – Uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej z dnia 16.02.2021

- Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 15.03.2021

- Starosta Żarski – Odpis protokołu narady koordynacyjnej, znak: GK.6630.1.45.2021 
z dnia 30.03.2021

- Wypisy z rejestru gruntów

- Oświadczenia

RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Projekt zagospodarowania terenu, skala: 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Profil podłużny sieci wodociągowej, pkt W1-W10, skala: 1:100/1:500

- Profil podłużny sieci wodociągowej, pkt W11-W27, skala: 1:100/1:500

- Profil podłużny sieci wodociągowej, zasilanie hydrantów, skala: 1:100/1:250

- Profil podłużny przyłączy wodociągowych, dz. nr 133/19, 133/16, skala: 1:100/1:250

- Profil podłużny przyłączy wodociągowych, dz. nr133/21, 133/3, 133/25, skala: 1:100/1:250

- Profil podłużny kanalizacji sanitarnej, skala: 1:100/1:500

- Profil podłużny kanalizacji sanitarnej, skala: 1:100/1:500

- Profil podłużny przyłączy kanalizacji sanitarnej, skala: 1:100/1:250

- Schemat węzłów wodociągowych, skala:  b/s

- Studzienka wodomierzowa ø1000 mm, skala b/s

- Studnia betonowa ø 1000mm, skala 1:25

- Zał.1 Zestawienie studni kanalizacyjnych ø1000

# I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

„Budowa sieci wodociągowej od ul. Polnej (dz. nr 133/17) przez ul. 1-go Maja ( działka 
nr 58/3) do działku 138/3 oraz sieci kanalizacyjnej od ul. Polnej (działka nr 133/17) 
do ul. 1-go Maja (działka nr 58/3)”

# INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Łęknica z siedzibą w Łęknicy  przy ul. Żurawskiej 1.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są:

- umowa z Inwestorem

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z właściwymi instytucjami i właścicielami gruntów,

- literatura fachowa,

- wizje lokalne.

# KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXVI

# PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul. Polnej (dz. nr 133/17) przez ul. 1-go Maja ( działka nr 58/3) do działku 138/3 oraz sieci kanalizacyjnej od ul. Polnej (działka nr 133/17) do ul. 1-go Maja (działka nr 58/3)”

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami 
oraz z przyłączami do działek przeznaczonych pod zabudowę a także sieci kanalizacji sanitarnej łącznie z odprowadzeniem ścieków z terenów przeznaczonych pod budowę.

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące branże:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno – budowlany:

  - branża sanitarna,

  - informacja BiOZ.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna).

# LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Łęknica w miejscowości Łęknica. 
Projektowana sieć wodociągowa i  kanalizacja sanitarna zlokalizowana została na działkach należących do:

- Gminy Łęknica,

- osób prywatnych.

Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Projektowana inwestycja obejmuje sieci tj. obiekty typowo liniowe. Trasy sieci przebiegają zasadniczo w pasach drogowych istniejących i projektowanych dróg. Lokalizacja sieci 
w działkach będących własnością osób prywatnych została z nimi uzgodniona.

ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowości Łęknica - obręb 0001. Projektowane sieci lokalizowane są w pasach dróg publicznych, dróg wewnętrznych, 
na terenach zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Inwestycja prowadzona będzie na obszarze zabudowanym.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji (inwestycja podziemna, liniowa, nie oddziaływująca znacząco na środowisko) nie zmieni się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji projektu nie przewiduje się rozbiórek istniejących obiektów.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚĆI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projektowana inwestycja ma głównie charakter liniowy. Poniżej przedstawiono zakres rzeczowy inwestycji:

Sieć wodociągowa:

- łączna długość sieci wodociągowej Ø 160mm				–  l = 460,7m

- łączna długość sieci wodociągowej Ø 90mm				–  l = 18,2 m

- łączna długość przyłączy wodociągowych Ø 32mm 			–  l =59,9 m

- łączna ilość odcinków sieci od sieci wodociągowej głównej do hydrantów                          o średnicy Ø 90mm							–  n =4 szt.

- łączna ilość przyłączy wodociągowych o średnicy  Ø 32mm		–  n =5 szt.

- łączna długość rur stalowych przeciskowych:

- 323,90x6,3mm							– l = 114,0 m

- łączna ilość zasuw:

- DN 150								– n = 3 szt.

- DN 80									– n = 4 szt.

- łączna ilość hydrantów:

- DN 80 nadziemne,							– n = 4 szt.

Kanalizacja sanitarna:

- łączna długość przyłączy o średnicy Ø 160mm				–  l = 17,1 m

- łączna ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160mm	–  n =3 szt.

- łączna długość kanałów grawitacyjnych Ø 160mm			–  l = 30,4 m

- łączna długość kanałów grawitacyjnych Ø 200mm			–  l = 118,0 m

- łączna ilość korków na średnicy Ø160mm (na odejściu od studni S)	–  n = 1 szt.

# DANE DOTYCZĄCE TERENÓW CHRONIONYCH - ZABYTKI

## Znaczna część obszaru gminy Łęknica została objęta różnymi formami ochrony prawnej. Jedną z nich są obszary chronionego krajobrazu (Rozporządzenie nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z 10 lipca 1996 roku) – ochroną zostały objęte tereny doliny Nysy Łużyckiej i tereny północnej części gminy.

W bliskim otoczeniu prowadzonych prac w związku z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Łęknicy są następujące formy ochrony przyrody:

- Park Krajobrazowy, Łuk Mużakowa – utworzony Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2001r. W 2009r. nadano temu obszarowi certyfikat Geoparku Krajowego, natomiast w 2011r. Łuk Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego.

- Ochrona w formie pomników przyrody – Uchwała Rady Miejskiej 
nr XXXVIII/202/2002 drzew znajdujących się w dolinie Nysy Łużyckiej

Teren działek objętych inwestycją zlokalizowany jest  w obrębie układu urbanistycznego miasta Łęknica ujętego w gminnej ewidencji zabytków przyjętej zarządzeniem nr 178.2012 Burmistrza Łęknicy z dnia 7.11.2012r.

Na terenie objętym inwestycja nie występują żadne stanowiska archeologiczne.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie , iż jest on zabytkiem(dotyczy także historycznych nawierzchni), należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia przedmiot przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie zawiadomić właściwego konserwatora zabytków lub w przypadku braku takiej możliwości – Burmistrza Miasta.

# DANE DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Planowana inwestycja leży w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa – Nr rej. PL.ZIPOP.1393.PK.19.

Część parku wpisana do rejestru Zabytków Województwa Lubuskiego decyzją nr L-76 (d.3362) z dnia 31.12.98r., a Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14.04.2004r. został uznany za pomnik historii, ponadto w dniu 02.07.2004r. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o wpisaniu Parku Mużakowskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stanowi strefę ochrony konserwatorskiej.

Ponadto inwestycja nie leży na Obszarze Europejskiej Sieci Natura 2000 a najbliżej położone obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wymieniono poniżej:

Parki Krajobrazowe

Teren objęty inwestycją bezpośrednio graniczy z Parkiem  Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”., który został wpisany w status Światowego Geoparku UNESCO w 2015r.

Na terenie Parku znajduje się:

- Rezerwat przyrody – „Nad Młyńską Strugą”

- 4 użytki ekologiczne

- 17 pomników przyrody.

Ponadto znajdują się tu obszary sieci Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków PLB020005 „Bory Dolnośląskie” oraz 3 specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH080038 „Łęgi nad Nysą Łużycką”, PLH080044 „Wilki nad Nysą” i PLH080060 „Uroczyska Borów Zasieckich”.

Planowana inwestycja nie wskazuje zagrożenia wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko w tym również negatywnego oddziaływania na Obszary Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody ze względu na charakter planowanych prac oraz odległość obszarów podlegających ochronie od inwestycji.

Ponadto planowana inwestycja nie wskazuje zagrożenia wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko w tym również negatywnego oddziaływania na Obszary Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody ze względu na charakter planowanych prac oraz znaczną odległość obszarów podlegających ochronie od inwestycji.

# DANE OKRESLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Miejscowość Łęknica nie jest zlokalizowana obrębie złóż kopalnianych węgla brunatnego Kopalni Babina.

Teren inwestycji zlokalizowany jest pomiędzy złożem Babina-łuska 0 III i Babina-łuska o II.

Ze względu na charakter kopalni – była to kopalnia odkrywkowa – na rodzaj prowadzonych prac, nie ma oddziaływania eksploatacji górniczej.

# INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻUTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA

## Odniesienie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Planowane zamierzenie budowlane, którego elementem jest niniejszy projekt zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) dla tej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Przyjęta technologia oraz zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne mają na celu uzyskanie w pełni sprawnego i zgodnego z przepisami działania systemu. Właściwa eksploatacja infrastruktury nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Ponadto należy zaznaczyć, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego oddziaływania  na środowisko: ze względu na rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia – planowana budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jest zlokalizowana głównie w pasie dróg; z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, wykorzystanie zasobów naturalnych czy wystąpienie poważnej awarii przemysłowej nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia, funkcjonowanie projektowanych sieci nie będzie wiązało się z emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu, ścieków czy też odpadów; przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach cennych przyrodniczo, w zasięgu jego oddziaływania nie występują także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione.

Negatywny wpływ inwestycji na środowisko może mieć miejsce jedynie w następującej fazie realizacji przedsięwzięcia:

- podwyższona emisja hałasu, drgań, spalin,

- pogorszenie warunków krajobrazowych,

- pogorszenie warunków i bezpieczeństwa komunikacji na drogach, w których prowadzi się roboty budowlane itp.

Zdarzenia takie będą miały jednak charakter krótkotrwały i całkowicie zanikający.

W celu wyeliminowania albo znaczącego ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego realizacji konieczna jest właściwa lokalizacja i organizacja zaplecza technicznego ekip budowlanych. Ponadto niezbędne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami. Należy także uwzględnić zasadę minimalnego zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy i jego zaplecza. Niezbędne jest także zrekultywowanie przekształconego terenu w wyniku prowadzonych prac.

# INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przeprowadzono:

- analizę projektowanego obiektu,

- analizy uwarunkowań formalno-prawnych  obejmującej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania na środowisko.

Ad.a. Ze względu na brak oddziaływania obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych 
z użytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy p.poż, sanitarne itp. oraz brak oddziaływania obiektu w zakresie przysłaniania i zacieniania (§13.1, §60 i §60   rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek, w których jest prowadzona.

Ad.b. Analiza uwarunkowań formalno - prawnych określonych w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 327)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 120, poz. 826)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

pozwala również stwierdzać, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

W związku z powyższym, obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki zawarte 
w projekcie, tj.  dz. nr 107, 58/3, 133/17, 133/19, 133/16, 133/21, 133/3, 133/28, 133/25, 138/3 AM_1, obręb 0001, jednostka ewidencyjna: 081101_1, Łęknica

# ISTNIEJĄCA ZIELEŃ

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

Opracowała:

mgr inż. Małgorzata Gaertner-Syroka

mgr inż. Małgorzata Dobrowolska

# II. ZAŁĄCZNIKI

- Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy – Warunki techniczne sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, pismo: DWiK.603.1.4.2021 z dnia 11.01.2021

- Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Opinia konserwatorska, pismo: ZN.5142.1.2021[Łek] z dnia 09.03.2021

- Gmina Łęknica – Uzgodnienie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, pismo: RGN.7011.2.2021 z dnia 04.03.2021r.

- Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy – Uzgodnienie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami, pismo: DWiK.603.1.62.2021 z dnia 04.03.2021

- Apexim AM Paliwa Sp. z o.o. – Uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej z dnia 16.02.2021

- Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 15.03.2021

- Starosta Żarski – Odpis protokołu narady koordynacyjnej, znak: GK.6630.1.45.2021 z dnia 30.03.2021

- Wypisy z rejestru gruntów

- Oświadczenia

# III. RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Projekt zagospodarowania terenu, skala: 1:500