Warszawa 17.11.2023 r.

**Informacja o pytaniach do treści Zaproszenia do składania ofert oraz zmianach w Zaproszeniu**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** WCh\_Z.262.1.19\_10.2023

**Nazwa postępowania:**  Dostawa dostawę zestawu próżniowego, wyparki, pomp i suszarki

**Tryb udzielenia zamówienia:** procedura otwarta bez stosowania przepisów ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym ww. postępowania, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pytanie do Zad.2

Pompa MPC 095Z, którą chce zakupić Zamawiający ma wysokość 277mm (w opisie technicznym maksymalna wysokość to 230mm)- wnosimy o korektę parametru.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 2.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

W Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 – zmienia się zapis:

z: - maksymalne wymiary: 240x150x230mm (szer. x głęb. x wys.).

na: - maksymalne wymiary: 240x150x280mm (szer. x głęb. x wys.).

Podpis w oryginale

Kierownik Administracyjny

Wydziału Chemicznego

(-) mgr Krzysztof Strusiński