**Opis przedmiotu zamówienia dla 2 szt. klimatyzatorów dla MWOMP Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 .**

Przedmiot zamówienia dotyczy demontażu 2 szt. wyeksploatowanych klimatyzatorów marki Hitachi i montażu 2 szt. nowych klimatyzatorów w następujących pomieszczeniach:

Budynek A

1. Sekcja A+E (Główny Specjalista ds. AE):

pokój nr 203, kondygnacja IV, metraż - 18,25 m², na stałe przebywa 1 osoba, czasowo do 4 osób, urządzenia – komputer, radio, lodówka.

Budynek B

1. Korytarz:

parter, metraż – 23,9 m², połączony z Rejestracją - metraż 17,3m², oraz portiernią metraż - 5,8 m², na stałe przebywają 4 osoby, czasowo do 10 osób, urządzenia – komputer 3 szt., drukarka.

Zakres przedmiotu i warunki realizacji zamówienia:

* demontaż 2 szt. klimatyzatorów;
* montażu 2 szt. nowych klimatyzatorów o mocy dobranej z uwzględnieniem ww. danych,
* doprowadzenie zasilania i sterowania,
* wyprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku,
* montaż urządzeń zewnętrznych w miejscu urządzeń zdemontowanych,
* napełnienie czynnikiem chłodniczym R32,
* wymagane przedstawienie autoryzacji producenta oraz certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorcy,
* po montażu wykonanie niezbędnych prac doprowadzających miejsce montażu do stanu pierwotnego,
* udzielenie gwarancji minimum 36 m-cy,
* serwisowanie w okresie gwarancji.

Wymagania do zapytania

1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić obecnie istniejący system klimatyzacji i możliwość podłączenia nowych klimatyzatorów.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat producenta dostarczanych urządzeń
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu pochodzącego od krajowego przedstawiciela producenta.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2158 ze zmianami) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tj.
5. Certyfikatu F-gazowego dla personelu,
6. Certyfikatu F-gazowego dla Firmy,
7. Autoryzacji producentów
8. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje w zakresie przedmiotu umowy oraz dysponować wykwalifikowanymi pracownikami oraz niezbędnymi narzędziami i sprzętem do realizacji przedmiotowych czynności.
9. Wykonawca nie jest w sporze prawnym i finansowym z Zamawiającym, a zawarte z Zamawiającym poprzednie umowy zrealizował bez zastrzeżeń.
10. Wykonawca jest w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia.

Zalecenia Zamawiającego:

1. Wykonawca powinien przeprowadzić wizje lokalną stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów przedmiotu zamówienia.
2. Ustalenia godzin pracy, dostawy i montażu zamówienia ze względu na wykonywanie prac w czynnym obiekcie.