OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec ZNAK PZD-ZP.261.8.2024

# UWAGA:

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym): …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy (ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy): …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

(podstawa do reprezentacji)

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.8.2024 i na warunkach tam określonych za cenę:

Tabela elementów rozliczeniowych

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] f × g = h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 201/119/4 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz klauzula PODGiK | km | 1,2 |  |  |
| 1.2 | Kalkulacja własna | D-M-00.00.00 | Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót | kpl | 1 |  |  |
| - Roboty rozbiórkowe, demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KSNR 6/808/7 | D-01.02.04 | Bariery drogowe stalowe - rozebranie | m | 129 |  |  |
| 2.2 | KNR 1501/201/8 | D-01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji betonowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych, grubosc ponad 20˙cm | m3 | 50 |  |  |
| 2.3 | KNR 404/1105/1 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km | m3 | 50 |  |  |
| 2.4 | KNR 201/108/1 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste | ha | 0,05 |  |  |
| 2.5 | KNNR 1/101/5 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55˙cm | szt. | 25 |  |  |
| 2.6 | KNNR 1/107/2 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2˙km | mp | 25 |  |  |
| 2.7 | KNNR 1/107/3 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km | mp | 10 |  |  |
| 2.8 | KNNR 1/107/1 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km | mp | 80 |  |  |
| 2.9 | KNNR 1/202/3 | D-01.02.02a | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległosc do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II - zdjęcie warstwy humusu | m3 | 720 |  |  |
| 2.10 | AT 3/102/4 | D-01.02.04 | Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 10˙cm | m2 | 6 240 |  |  |
| 2.11 | AT 3/101/2 | D-01.02.04 | Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na głębokość 6-10˙cm | m | 50 |  |  |
| - Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 1/201/6 | D-02.00.01, D-02.01.01, D-02.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 2 173,31 |  |  |
| 3.2 | KNNR 1/208/2 (2) | D-02.00.01, D-02.01.01, D-02.02.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10˙t Krotność=2 | m3 | 2 173,31 |  |  |
| 3.3 | KNNR 1/407/2 (1) | D-02.00.01, D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III, moc 75KM - użycie materiału miejscowego | m3 | 910 |  |  |
| - Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 201/215/4 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III | m3 | 4 195,76 |  |  |
| 4.2 | KNNR 4/1411/3 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm | m3 | 344,16 |  |  |
| 4.3 | KNNR 4/1410/4 | D-03.02.01 | Podłoża betonowe, grubość 20˙cm - pod studnie, wpusty | m3 | 66,4 |  |  |
| 4.4 | KNNR 4/1424/2 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu - z włazem jezdniowo-krawężnikowym D400 | szt. | 80 |  |  |
| 4.5 | KNNR 4/1413/1 (1) | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m | szt. | 38 |  |  |
| 4.6 | KNNR 4/1413/2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości Krotność=20 | 0.5 m | -2 |  |  |
| 4.7 | KNNR 4/1308/7 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm - rura PP K2-Kan SN8 | m | 1 050 |  |  |
| 4.8 | KNNR 4/1308/3 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm | m | 576 |  |  |
| 4.9 | KNR 228/501/9 (1) | D-03.02.01 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka przykanalików, kanałów | m3 | 830,25 |  |  |
| 4.10 | KNNR 1/318/3 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów szerokosci 0,8-2,5˙m o scianach pionowych, głebokosc do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II | m3 | 2 737,55 |  |  |
| 4.11 | KNKRB 1/422/1 | D-03.02.01 | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) osadzenie elementów na ławie betonowej | m | 280 |  |  |
| - Budowa kanału technologicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 4/1411/3 | D-10.10.02a | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm | m3 | 130,8 |  |  |
| 5.2 | TPSA 40/301/6 | D-10.10.02a | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt. | 33 |  |  |
| 5.3 | TPSA 40/102/1 | D-10.10.02a | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura osłonowa fi 125mm pod kanał technologiczny | m | 1 090 |  |  |
| 5.4 | TPSA 40/102/1 | D-10.10.02a | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura osłonowa fi 125mm pod kabel oświetlenia ulicznego | m | 1 090 |  |  |
| 5.5 | TPSA 39/301/11 | D-10.10.02a | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | km | 1,09 |  |  |
| 5.6 | TPSA 39/301/12 | D-10.10.02a | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, dodatek za każda następna rurę w rurociągu | km | 1,09 |  |  |
| 5.7 | TPSA 39/206/4 | D-10.10.02a | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, kanalizacja wtórna, butla, rury Fi˙40˙mm | odcinek | 1 |  |  |
| 5.8 | DC 13/301/5 | D-10.10.02a | Budowa pakietu mikrokanalizacji na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-IV, w zwojach, 1 pakiet w wykopie | km | 1,09 |  |  |
| 5.9 | DC 13/403/1 | D-10.10.02a | Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji, za pierwsza mikrorurke - odcinek | odcinek | 1 |  |  |
| 5.10 | DC 13/403/2 | D-10.10.02a | Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji, dodatek za każda kolejna mikrorurke - odcinek | odcinek | 1 |  |  |
| 5.11 | TPSA 40/322/1 | D-10.10.02a | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 33 |  |  |
| 5.12 | KNR 228/501/9 (1) | D-10.10.02a | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka i zasypka kanałtu technologicznego | m3 | 261,6 |  |  |
| - Poszerzenie jezdni (bez warstwy wiążącej i ścieralnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNNR 6/103/3 (1) | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 2 838 |  |  |
| 6.2 | KNR 911/201/4 | D-04.02.01a | Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem recznym | m2 | 2 838 |  |  |
| 6.3 | KNNR 6/104/3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10˙cm Krotność=1,400 | m2 | 2 838 |  |  |
| 6.4 | KNNR 6/112/1 | D-04.04.00, D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm | m2 | 2 634 |  |  |
| 6.5 | KNNR 6/113/6 analogia | D-04.04.00, D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - analogia gr. 20cm Krotność=1,333 | m2 | 2 152 |  |  |
| 6.6 | KNKRB 6/103/1 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, zagęszczenie mechaniczne | m3 | 90,75 |  |  |
| 6.7 | AT 3/202/1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8˙kg/m2 | m2 | 2 152 |  |  |
| 6.8 | KNKRB 6/103/5 | D-05.03.05, D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno - bitum., wbudowanie mechaniczne | t | 234,38 |  |  |
| 6.9 | KNNR 6/110/3 (1) analogia | D-04.07.01, D-04.07.01a | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia - podbudowa bitumiczna gr.7cm z betonu asfaltowego A16P 50/70 Krotność=0,875 | m2 | 2 152 |  |  |
| - Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 231/403/4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1 266 |  |  |
| 7.2 | KNR 231/402/4 | D-08.01.01b | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - pod krawężnik i sciek | m3 | 189,9 |  |  |
| 7.3 | AT 3/402/1 | D-08.05.06a | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na ławie betonowej grubości 25˙cm, układana w dwóch rzędach | m | 1 256 |  |  |
| 7.4 | KNKRB 6/404/5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa cementowa | m | 1 297 |  |  |
| 7.5 | KNR 231/402/4 | D-08.01.01b | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - ławy pod obrzeża | m3 | 93,38 |  |  |
| 7.6 | KNNR 6/113/5 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - podbudowa zasadnicza chodników Krotność=2 | m2 | 2 376 |  |  |
| 7.7 | KNNR 6/502/3 (2) | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 1 900,8 |  |  |
| 7.8 | KNNR 6/502/3 (2) | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo- piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy | m2 | 475,2 |  |  |
| 7.9 | KNNR 6/113/5 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - nawierzchnia pobocza zjazdów | m2 | 150 |  |  |
| 7.10 | KNNR 2/1601/2 | D-10.01.01 | Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m - analogia - umocnienie skarpy prefabrykowana palisada żelbetowa, wysokosc do 150cm | m | 110 |  |  |
| 7.11 | KNNR 2/1601/2 | D-10.01.01 | Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m - analogia - Fundamenty betonowe - ściana oporowa typu L z typowych prefabrykowanych elementów SK-33,3 | m | 75 |  |  |
| - Rozbudowywana nawierzchnia jezdni |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | AT 3/202/2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/ bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 | m2 | 6 846 |  |  |
| 8.2 | AT 3/203/1 | D-05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne | m2 | 6 846 |  |  |
| 8.3 | KNNR 6/308/3 (4) | D-05.03.05, D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16W 50/70, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm | m2 | 6 846 |  |  |
| 8.4 | AT 3/202/2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/ bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 | m2 | 6 846 |  |  |
| 8.5 | KNNR 6/309/2 (2) analogia | D-05.03.05, D-05.03.054 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm - analogia grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność=1,250 | m2 | 6 846 |  |  |
| - Pobocze ograniczone krawężnikiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | KNR 231/403/4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1044 |  |  |
| 9.2 | KNR 231/402/4 | D-08.01.01b | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - pod krawężnik i sciek | m3 | 156,6 |  |  |
| 9.3 | AT 3/402/1 | D-08.05.06a | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na ławie betonowej grubości 25˙cm, układana w dwóch rzędach | m | 944,5 |  |  |
| 9.4 | KNNR 6/113/5 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - nawierzchnia pobocza drogi | m2 | 730,8 |  |  |
| - Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | KNNR 6/702/8 | D-01.02.04 | Zdjęcie znaków lub drogowskazów - wraz z demontażem słupków | szt. | 20 |  |  |
| 10.2 | KNNR 6/702/1 (1) | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm | szt. | 39 |  |  |
| 10.3 | KNNR 6/702/4 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2 | szt. | 45 |  |  |
| 10.4 | KNR 231/704/2 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39˙kg/m | m | 94 |  |  |
| 10.5 | KNKRB 6/704/3 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowanie mechaniczne | m2 | 27 |  |  |
| 10.6 | KNKRB 6/704/5 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręczne | m2 | 54 |  |  |
| 10.7 | KNKRB 6/704/2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowanie mechaniczne | m2 | 319 |  |  |
| 10.8 | KNR 231/701/4 | D-07.05.01 | Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 2,5˙m | m | 10 |  |  |
| - Przebudowa przepustu na mały most |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | KNNR 1/201/6 | M.11.01.00, M.11.01.07, M.11.01.08, M.11.01.09 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - wykop pod budowę małego mostu | m3 | 153 |  |  |
| 11.2 | KNNR 4/1402/1 (2) | M.12.00.00 - M.12.01.03 | Przygotowanie mechaniczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10-14˙mm, stal w prętach - budowa małego mostu | t | 2,6 |  |  |
| 11.3 | KNNR 4/1404/2 | M.12.00.00 - M.12.01.03 | Montaż zbrojenia ścian płaskich, pręty Fi˙10-14˙mm – przebudowa ścianki czołowej przepustu w km 1+171 | t | 2,6 |  |  |
| 11.4 | KNNR 4/1407/2 | M.13.01.05 | Deskowanie scian prostych, bloków oporowych o wys. do 3˙m - budowa małego mostu | m2 | 117,1 |  |  |
| 11.5 | KNNR 4/1409/2 | M.13.01.05 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu na samochodzie, ściany proste i łukowe - budowa małego mostu | m3 | 22 |  |  |
| 11.6 | KNNR 4/1513/1 | M.15.00.00 | Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa | m2 | 102 |  |  |
| 11.7 | KNNR 4/1513/3 | M.15.00.00 | Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa | m2 | 102 |  |  |
| 11.8 | KNNR 1/318/3 | M.11.01.04 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II - budowa małego mostu | m3 | 87,4 |  |  |
| 11.9 | KNR 201/516/5 | M.21.01.11 | Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 23,8 |  |  |
| 11.10 | KNNR 2/1601/2 | M.21.01.11 | Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m - analogia wykonanie gurtów betonowych | m | 6 |  |  |
| 11.11 | KNR 231/704/2 | M.19.01.07 | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39˙kg/m | m | 8 |  |  |
| - Inne roboty (przebudowa ogrodzeń, zjazdów, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Kalkulacja indywidualna | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących ogrodzeń kolidujacych z inwestycja | m | 587 |  |  |
| 12.2 | KNNR 2/1602/3 (1) | D-07.06.01a | Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3˙m), wysokość elementu do 2˙m, słupki z kształtowników | m | 587 |  |  |
| 12.3 | KNNR 2/1601/2 | D-07.06.01a | Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m | m | 587 |  |  |
| 12.4 | Kalkulacja indywidualna | D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.03.23a | Dostosowanie wysokościowe zjazdów do rozbudowywanej drogi | m2 | 300 |  |  |
| 12.5 | KNNR 6/112/2 | D-04.04.00, D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - podbudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej | m2 | 280 |  |  |
| 12.6 | KNNR 6/113/6 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - podbudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej | m2 | 280 |  |  |
| BRANŻA MOSTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | kalk. własna | D-01.00.00 | Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót | kpl | 1 |  |  |
| - Roboty rozbiórkowe i demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni jezdni - obiekty mostowe | m2 | 97,2 |  |  |
| 14.2 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozbiórka izolacji płyty pomostu | m2 | 144,18 |  |  |
| 14.3 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozbiórka balustrad | mb | 44,7 |  |  |
| 14.4 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozbiórka kap chodnikowych | m2 | 64,82 |  |  |
| 14.5 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozbiórka żelbetowej płyty pomostu | m2 | 30,28 |  |  |
| 14.6 | kalk. własna | D-01.02.04 | Demontaż dźwigarów stalowych I550 wraz z poprzecznicami | kg | 14 428 |  |  |
| 14.7 | kalk. własna | D-01.02.04 | Częściowa rozbiórka korpusów przyczółków, skrzydeł i ścianek zaplecznych | m3 | 51,06 |  |  |
| - Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | kalk. własna | D-02.01.01 | Wykop pod konstrukcję wzmocnienia korpusu przyczółka - transport urobku do 1 km | m3 | 729,24 |  |  |
| 16.Fundamentowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | kalk. własna | D-02.04.01 | Wzmocnienie korpusu podpory - mikropale wiercone d=150 mm, L=10 m | szt. | 28 |  |  |
| - Zasypka |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | kalk. własna | D-02.03.01 | Zasypka zagęszczona do Is=0,98 - do poziomu wzmocnienia korpusu podpory | m3 | 399 |  |  |
| 17.2 | kalk. własna | D-02.03.01 | Zasypka pod konstrukcją płyt przejściowych - zagęszczona do Is = 1,00 | m3 | 81 |  |  |
| - Korpus podpory |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | kalk. własna | M-13.01.00 | Chudy beton pod konstrukcję wzmocnienia przyczółka gr. 10 cm - beton C12/15 | m3 | 7 |  |  |
| 18.2 | kalk. własna | M-13.01.00 | Elementy żelbetowe w deskowaniu - korpus podpory + płaszcz + skrzydła - beton C30/37 | m3 | 132 |  |  |
| 18.3 | kalk. własna | M-13.01.00 | elementy żelbetowe w deskowaniu - korpus podpory + płaszcz + skrzydła - zbrojenie - stal BST500S | kg | 18,652 |  |  |
| - Izolacje powłokowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | kalk. własna | D-03.00.04 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór mających kontakt z gruntem | m2 | 243,04 |  |  |
| - Łożyska |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | kalk. własna | M-17.02.00, M-17.02.01 | Łożyska elastomerowe - stałe - 1300 KN | szt. | 1 |  |  |
| 20.2 | kalk. własna | M-17.02.00, M-17.02.01 | Łożyska elastomerowe - jednokierunkowe - 1300 KN | szt. | 1 |  |  |
| 20.3 | kalk. własna | M-17.02.00, M-17.02.01 | Łożyska elastomerowe - wielokierunkowe - 1300 KN | szt. | 10 |  |  |
| - Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | kalk. własna | D-08.00.00 | Drenaż odwodnienia izolacji + kruszywo otoczone żywicą | mb | 50,72 |  |  |
| 21.2 | kalk. własna | D-08.00.00 | Sączki odwodnienia izolacji | szt. | 6 |  |  |
| - Dźwigary stalowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | kalk. własna | M-14.01.02 | Piaskowanie konstrukcji stalowej obiektu mostowego | kg | 17 756 |  |  |
| 22.2 | kalk. własna | M-14.01.02 | Powłoki malarskie konstrukcja stalowa obiektu mostowego | kg | 17 756 |  |  |
| 22.3 | kalk. własna | M-14.01.02 | Montaż istniejących dźwigarów stalowych I550 wraz z poprzecznicami - 5 szt. istniejących dźwigarów | kg | 14 797 |  |  |
| 22.4 | kalk. własna | M-14.01.02 | Montaż dodatkowego dźwigara stalowego I550 wraz z poprzecznicami - 1 szt. dodatkowy dźwigar | kg | 2 959,4 |  |  |
| 22.5 | kalk. własna | M-14.01.02 | Montaż łączników zespolenia - trzpienie napawane na górnej powierzchni dźwigarów stalowych - 360szt | kpl | 1 |  |  |
| - Płyta pomostu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | kalk. własna | M-13.01.00 | Żelbetowa płyta pomostu w deskowaniu - beton C35/45 | m3 | 32 |  |  |
| 23.2 | kalk. własna | M-13.01.00 | elementy żelbetowe w deskowaniu - płyta pomostu - zbrojenie - stal BST500S | kg | 5 945,48 |  |  |
| - Izolacja płyty pomostu |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | kalk. własna | D-03.00.04 | Izolacja płyt pomostu z pap termozgrzewalnych gr. min 5 mm | m2 | 154,8 |  |  |
| - Krawężniki kamienne |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | kalk. własna | D-08.05.01 | Kraweżniki kamienne 20x20 na zaprawie cementowej - obiekt mostowy | mb | 31,4 |  |  |
| 25.2 | kalk. własna | D-08.05.01 | Kraweżniki kamienne 20x30 na ławie betonowej - dojazdy do obiektu mostowego | mb | 20 |  |  |
| - Kapa chodnikowa i bezpiecznik |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | kalk. własna | M-13.01.00 | Żelbetowa kapa chodnikowa gr. min 23 cm - beton C30/37 | m3 | 22 |  |  |
| 26.2 | kalk. własna | M-13.01.00 | elementy żelbetowe w deskowaniu - płyta pomostu - zbrojenie - stal BST500S | kg | 3 862,52 |  |  |
| - Izolacjonawierzchnia kapy chodnikowej i bezpiecznika |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | kalk. własna | D-03.00.04 | Izolacjonawierzchnia z żywic gr. min 4 mm | m2 | 78,19 |  |  |
| - Bariery ochronne |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | kalk. własna | D-06.00.01 | Barieroporęcz mostowa H2W2 | mb | 48,34 |  |  |
| 28.2 | kalk. własna | D-06.00.01 | Odcinki barier ochronnych drogowych na dojazdach do obiektu H2W2 | mb | 32 |  |  |
| - Płyty przejściowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | Chudy beton pod konstrukcją płyt przejściowych gr. 10 cm - beton C12/15 | m3 | 8 |  |  |
| 29.2 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | Żelbetowe płyty przejściowe gr. 30 cm - beton C25/30 | m3 | 21 |  |  |
| 29.3 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | elementy żelbetowe w deskowaniu - płyty przejściowe - zbrojenie - stal BST500S | kg | 2 070 |  |  |
| 29.4 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | Izolacja płyt przejściowych z pap termozgrzewalnych gr. min 5 mm | m3 | 74,5 |  |  |
| 29.5 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | Beton ochronny izolacji gr. 10 cm - beton C16/20 | m3 | 8,5 |  |  |
| 29.6 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | Drenaż zasypki płyt przejściowych - rura perforowana na korytkach betonowych kruszywo drenażowe zabezpieczone geowłókiną | mb | 20 |  |  |
| 29.7 | kalk. własna | M-13.01.00, D-03.00.04 | drenaż zasypki płyt przejściowych - rura perforowana +kruszywo drenażowe zabezpieczone geowłókiną | mb | 20 |  |  |
| - Dylatacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | kalk. własna | M-18.01.01 | Dylatacja bitumiczna - szerokość 50 cm | mb | 19,4 |  |  |
| - Nawierzchnie na obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | kalk. własna | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca - gr. 4,5 cm | m2 | 93,6 |  |  |
| 31.2 | kalk. własna | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna - gr. 5 cm | m2 | 93,6 |  |  |
| - Malarskie powłoki ochronne na powierzchniach betonowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | kalk. własna | D-03.00.04 | Gzymsy | m2 | 31,42 |  |  |
| 32.2 | kalk. własna | D-03.00.04 | Płyta pomostu | m2 | 143,52 |  |  |
| 32.3 | kalk. własna | D-03.00.04 | Przyczółki | m2 | 90,15 |  |  |
| - Umocnienia skarp przy przyczółkach |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | kalk. własna | D-06.01.01 | Podwalina betonowa umocnienia skarpy o przekroju 30x80 - beton C25/30 | m3 | 7,2 |  |  |
| 33.2 | kalk. własna | D-06.01.01 | Bruk kamienny na betonie | m2 | 127,75 |  |  |
| - Umocnienia skarp koryta potoku |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | kalk. własna | D-06.01.01 | Wykop pod konstrukcje umocnienia | m3 | 120 |  |  |
| 34.2 | kalk. własna | D-06.01.01 | Narzut z głazów kamiennych D>80 | m3 | 143,52 |  |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | KNNR 5/701/3 | E-01 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne Krotność=3 | m3 | 1,5 |  |  |
| 35.2 | KNNR 5/702/3 | E-01 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne Krotność=3 | m3 | 1,5 |  |  |
| 35.3 | KNNR 5/701/5 | E-01 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 90 |  |  |
| 35.4 | KNNR 5/702/5 | E-01 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 90 |  |  |
| 35.5 | KNNR 5/706/1 | E-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m Krotność=2 | m | 309 |  |  |
| 35.6 | KNNR 5/705/1 | E-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm DVR 75 lub równoważne | m | 309 |  |  |
| 35.7 | KNNR 5/907/6 | E-01 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 309 |  |  |
| 35.8 | KNNR 5/713/1 | E-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m – kabel układany w rurach, słupach, fundamentach YAKXs 4x35 | m | 369 |  |  |
| 35.9 | KNNR 5/726/10 | E-01 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 Krotność=13 | szt. | 2 |  |  |
| 35.10 | KNNR 5/1001/1 (2) | E-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, żelbetowy - analogia fundament F150 | szt. | 13 |  |  |
| 35.11 | KNNR 5/1001/1 (1) | E-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy - słup S60PC | szt. | 4 |  |  |
| 35.12 | KNNR 5/1001/2 (1) | E-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy - słup S80PC | szt. | 9 |  |  |
| 35.13 | KNNR 5/1002/1 | E-01 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg - wysięgnik na słupy stalowe 1m | szt. | 13 |  |  |
| 35.14 | KNNR 5/1003/3 (2) | E-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe | kpl | 13 |  |  |
| 35.15 | KNNR 5/1006/1 | E-01 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa TB12 lub równoważne | kpl | 13 |  |  |
| 35.16 | KNNR 5/1002/1 | E-01 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg - wysięgnik rurowy na słup energetyczny 1m | szt. | 23 |  |  |
| 35.17 | KNNR 5/1003/3 (1) | E-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody 1-żyłowe Krotność=23 | kpl | 3 |  |  |
| 35.18 | KNNRW 5/906/2 | E-01 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej | szt. | 23 |  |  |
| 35.19 | KNNR 5/1004/1 | E-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - 75W/11566lm lub równoważne | szt. | 12 |  |  |
| 35.20 | KNNR 5/1004/1 | E-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - 45,5W/6997lm | szt. | 10 |  |  |
| 35.21 | KNNR 5/1004/1 | E-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - 56,5W/9225lm | szt. | 10 |  |  |
| 35.22 | KNNR 5/1004/1 | E-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - 65W doświetlenie przejścia | szt. | 4 |  |  |
| 35.23 | KNNR 5/1303/3 | E-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 13 |  |  |
| 35.24 | KNNR 5/1301/1 | E-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 23 |  |  |
| 35.25 | KNNR 5/1304/1 | E-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 17 |  |  |
| 35.26 | Kalkulacja własna |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| - Przebudowa sieci energetycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | KNNRW 9/901/10 | E-01 | Słup bliźniaczy - demontaż | szt. | 2 |  |  |
| 36.2 | KNNRW 9/901/8 | E-01 | Słup pojedynczy z ustrojami - demontaż | szt. | 5 |  |  |
| 36.3 | KNNR 5/1402/1 (2) | E-01 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5˙m, koparko-spycharka | stanow | 7 |  |  |
| 36.4 | KNNR 5/1405/1 | E-01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustrojem prefabrykowanym, żerdź 10,5/10 | słup | 2 |  |  |
| 36.5 | KNNR 5/1405/1 | E-01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustrojem prefabrykowanym, żerdź 10,5/2,5 | słup | 1 |  |  |
| 36.6 | KNNR 5/1405/1 | E-01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustrojem prefabrykowanym, żerdź 10,5/6 | słup | 1 |  |  |
| 36.7 | KNNR 5/1405/1 | E-01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustrojem prefabrykowanym, żerdź 10,5/12 | słup | 1 |  |  |
| 36.8 | KNNR 5/1405/1 | E-01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustrojem prefabrykowanym, żerdź 12/10 | słup | 2 |  |  |
| 36.9 | KNNR 5/905/2 | E-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70˙mm2 | km | 0,145 |  |  |
| 36.10 | KNNR 5/905/1 | E-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25˙mm2 | km | 0,145 |  |  |
| 36.11 | KNNR 5/905/1 | E-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35˙mm2 | km | 0,051 |  |  |
| 36.12 | KNNR 5/905/1 | E-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x16˙mm2 | km | 0,07 |  |  |
| 36.13 | KNNR 5/907/3 | E-01 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, kategoria gruntu IV Krotność=4 | m | 17 |  |  |
| 36.14 | KNNR 5/907/5 | E-01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych pretowych, kategoria gruntu III Krotność=12 | m | 4,5 |  |  |
| 36.15 | KNNR 5/701/5 | E-01 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 15 |  |  |
| 36.16 | KNNR 5/702/5 | E-01 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 15 |  |  |
| 36.17 | KNNR 5/706/1 | E-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m Krotność=2 | m | 48 |  |  |
| 36.18 | KNNR 5/705/1 | E-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm DVR 75 lub równoważne | m | 94 |  |  |
| 36.19 | KNNR 5/713/1 | E-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych, kabel do 0,5˙kg/m - kabel układany w rurach, słupach, fundametach NA2XY-J 4x35 | m | 82 |  |  |
| 36.20 | KNNR 5/713/1 | E-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych, kabel do 0,5˙kg/m - kabel układany w rurach, słupach, fundametach NA2XY-J 4x120 | m | 70 |  |  |
| 36.21 | KNNR 5/726/10 | E-01 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 Krotność=5 | szt. | 2 |  |  |
| 36.22 | KNNR 5/1302/4 | E-01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 13 |  |  |
| 36.23 | KNNR 5/1302/2 | E-01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 36.24 | KNNR 5/1304/1 | E-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 4 |  |  |
| 36.25 | Kalkulacja własna |  | Geodezja | kpl | 1 |  |  |
| 36.26 | Kalkulacja własna |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| 36.27 | Kalkulacja własna |  | Opłata za dopuszczenie | kpl | 1 |  |  |
| BRANŻA TELETECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przebudowa sieci Orange Polska |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | KNR 5-01 0704-07 | T-01 | Montaż i ust.slupów kablow.zelbet.pojedyncz.o dl. 8.5 m z dwiema belkami ustoj.- gr.kat.IV | szt. | 5 |  |  |
| 37.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0505-08 | T-01 | Montaż osprzętu (poprzecznika) do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej | szt. | 5 |  |  |
| 37.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kable miedziane rozdzielcze | m | 324 |  |  |
| 37.4 | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej - kable miedziane abonenckie | m | 648 |  |  |
| 37.5 | ZN-97/TP S.A.-039 0802-03 | T-01 | Przewieszanie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kable rozdzielcze | m | 324 |  |  |
| 37.6 | ZN-97/TP S.A.-039 0802-03 | T-01 | Przewieszanie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kable abonenckie | m | 324 |  |  |
| 37.7 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przelacznicy (1 zmierz.swiatlow.) | odc. | 1 |  |  |
| 37.8 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-04 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przelacznicy (kazdy nast. zmierz.swiatlow.) | odc. | 11 |  |  |
| 37.9 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-07 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przelacznicy / odc.regenerat. /1 zmierz.swiatlow. | odc. | 1 |  |  |
| 37.10 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-08 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przelacznicy / odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.swiatlow. | odc. | 11 |  |  |
| 37.11 | ZN-97/TP S.A.-039 0902-03 | T-01 | Pomiary tlumiennosci optycznej linii światłowodowych metoda transmisyjna łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony swiatlow. | odc. | 1 |  |  |
| 37.12 | ZN-97/TP S.A.-039 0902-04 | T-01 | Pomiary tlumiennosci optycznej linii światłowodowych metoda transmisyjna lacznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony swiatlow. | odc. | 11 |  |  |
| 37.13 | KNR 5-03II 0503-07 | T-01 | Zdemontowanie slupów pojedynczych zelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 5 |  |  |
| 37.14 | Kalkulacja indywidualna | T-01 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej kabla światłowodowego | kpl | 1 |  |  |
| 37.15 | Kalkulacja indywidualna | T-01 | Nadzór wlasciciela sieci telekomunikacyjnej | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem netto |  |  |  |
|  |  |  |  | Stawka podatku VAT [%] |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT [zł] |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena oferty brutto [zł] |  |  |  |

Uwaga

Przypomina się, że zgodnie z zapisami §6 ust.5 projektowanych postanowień umowy, Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie, cyt.: „(…) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowił będzie kolejny załącznik do Umowy. (…)”.

Ustalając cenę oferty należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. oraz w 2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. – Rozdział XXVI ust.7 SWZ

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia dot. części, na którą/które składamy ofertę oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 70 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec (oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich).

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.3 SWZ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

# 6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.2 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec, znak PZD-ZP.261.8.2024 Wykonawca:

# nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# polega na zdolnościach lub podmiotów udostępniających zasoby/*

# UWAGA:

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:

# 7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się):

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

- Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

- Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)

- Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,

- Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/*,

- Wykonawca posiada inny status/*.

9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

…………………………………………………………………………………………………

10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: …………………………………………………………………………………………………

11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

# 12. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

# 13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*

# w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione,  jeżeli dotyczy)*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela: (jeżeli dotyczy)*

e-mail: ........................................................................................................................

Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy