Kraków, dnia 05.07.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Zakup i dostawa akcesoriów do aparatu serii NOX (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych oraz akcesoriów do diametrii ERBE.”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4.Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów do aparatu serii NOX (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych oraz akcesoriów do diametrii ERBE

CPV:

Pakiet I, II: 33162000-3

Pakiet III, IV: 33124000-5

Pakiet V, VI, VII: 33190000-8

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.61.2023. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień
i dostarczonych wyrobów przekroczy maksymalną wartość. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacji o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Nina Zamojska tel. / fax. (0-12) 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 12.08.2023 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, 
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby       zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 1 b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 1 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 14.07.2023 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2023 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art.111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 i 4 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
o których mowa w art. 131 ust. 2.

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      61.2023: Zakup i dostawa akcesoriów do aparatu serii NOX (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych oraz akcesoriów do diametrii ERBE prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu 
                                 z postępowania

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – formularz cenowy

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.61.2023 – Zakup i dostawa akcesoriów do aparatu serii NOX (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych oraz akcesoriów do diametrii ERBE, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………

- ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (dotyczy wszystkich pakietów)

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215.000 EUR – postępowanie nr DZ.271.61.2023 
o następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa sukcesywna wyrobów medycznych zwanych dalej towarem, wymienionych w załączniku nr 1, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu nr……………… lub pocztą elektroniczną - adres…………………… Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany 
w zamówieniu.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określone są w  załączniku nr………… do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4.

- Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu towarów 
w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych towarów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj towaru). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Inżynierii Klinicznej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Dopuszcza się możliwość rozszerzenia asortymentu o nową generację produktu spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia i tożsamym przeznaczeniu, ale 
w unowocześnionej wersji o nowych numerach katalogowych. Powyższa zmiany wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza towar na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za towary objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym 
i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  0,5% wartości zamówienia, 
w ramach którego sprzedano wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie paragrafu 4 pkt. 6

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

6. W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w § 2 ust. 3. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości Zamówienia w  § 2 ust. 3.’’

§ 5 - Inne postanowienia

- Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych towarów przekroczy maksymalną wartość, podaną w § 2 ust. 3. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy 
w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych 
z wykorzystaniem towarów w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości towarów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

- Wykonawca oświadcza, że towary, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdy dostarczony towar będzie posiadał wymagany, co najmniej 3-miesięczny licząc od dnia odebrania towaru przez Zamawiającego termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 6 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – formularz cenowy

- Załącznik nr 3 – obowiązek informacyjny

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy. Zmiana wynagrodzenia, z przyczyn opisanych w ust. 3 powyżej, powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:

a)	 waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

b)	 zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

c) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów

i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 110%;

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;

e) do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
i kalkulację przedstawiające wpływ tej zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności o ile  dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;

f) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi 
w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy;

g) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

- W przypadku, gdy:

a)   całkowity wzrost cen materiałów lub kosztów Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy będzie wyższy niż 25%  i jednocześnie będzie to powodować, że realizacja zamówienia - pomimo zmiany wynagrodzenia zgodnie 
z postanowieniami powyżej - łączyć  się będzie ze stratą Wykonawcy w postaci wynagrodzenia mniejszego niż koszty jego realizacji, lub

b) Zamawiający nie zaakceptuje wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zgodnie 
z postanowieniami powyżej,

Strony mogą ustalić rozwiązanie niniejszej umowy na podstawie porozumienia stron, jednakże ze skutkiem na 2 miesiące naprzód.

- Formy pisemnej w postaci aneksu nie wymagają zmiany niniejszej  Umowy przewidziane 
w przepisach § 2 ust. 5, 6, 7 oraz § 5 ust. 1. Umowy.

- Zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie przepisu art. 455 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych zapisów umownych. W takim wypadku Strony podejmą życzliwe negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Umowy uznanego za nieważne lub nieskuteczne zapisem, który najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu 
i prawniczemu, jaki przyświecał Stronom zawierając dane postanowienie umowne.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	                                        Zamawiający

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ……………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie 
z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I – Sukcesywna dostawa akcesoriów do diatermii ERBE | CPV: 33162000-3 |
|  | 1. Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard / International bez kabla przyłączeniowego – 20 szt. |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard / International | TAK |  | – |
| 6 | bez kabla przyłączeniowego nr katalogowy: 20190-045 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 7 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard - 20 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, długość, min. 4 m do uchwytu nr katalogowy: 20192-127 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, opisać podać długość |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 100 mm – 15 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 100 mm nr katalogowy: 20191-237 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 150 mm – 1 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Przedłużka elektrody monopolarnej 150 nr katalogowy: 20191-238 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm – 10 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Przedłużka elektrody monopolarnej trzpień ø 4 mm, długość min. 40 mm, nr katalogowy: 20191-358 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, opisać podać długość |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 6. Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm - 30 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm, nr katalogowy: 21191-003 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 7. Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm - 20 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm, nr katalogowy: 21191-002 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 8. Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm, (cena za opakowanie 5 szt.) - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm, nr katalogowy: 21191-024 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 9. Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm – 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm, nr katalogowy: 21191-012 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 10. Pinceta bipolarna Classic prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 145 mm - 10 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Pinceta bipolarna Classic prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 145 mm nr katalogowy: 20191-238 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 11. Bipolarny kabel przyłączeniowy - 12 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Bipolarny kabel przyłączeniowy, długość, min. 4m nr katalogowy: 20196-045 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, opisać podać długość |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 13. Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim- Line” - 20 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim- Line” z 2 przyciskami, Standard z kablem przyłączeniowym o długości 4 m nr katalogowy: 20190-065 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 14. Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, do dzielonych elektrod neutralnych - 10 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, | TAK |  | – |
| 6 | do dzielonych elektrod neutralnych nr katalogowy: 20194-077 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 7 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 15. Uchwyt do elektrod (kabel) – 60 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Uchwyt do elektrod (kabel) nr katalogowy: 20190-066 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 16. Elektroda bierna (kabel) – 60 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | elektroda bierna (kabel) nr katalogowy: 20194-078 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 17. Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm – 60 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość, min. 60 mm (opk=5szt) nr katalogowy: 21191-003 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, opisać podać długość |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 18. Elektroda szpatułkowa, zagięta, 3 x 24 mm – 50 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | elektroda szpatułkowa, zagięta, 3 x 24 mm, długość, min. 40 mm, nr katalogowy: 21191-009 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, opisać podać długość |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 19. Elektroda kulka - 50 szt. |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | elektroda kulka, nr katalogowy: 21191-024 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK |  | – |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |

| PAKIET II – Sonda FiAPC 1500 A lub równoważny – 10 szt. | CPV: 33162000-3 |
| --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Sonda FiAPC 1500 A, ø 1,5 mm, długość, min. 1,5 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem, np. do bronchoskopii, (opakowanie 10 szt.) nr katal: 20132-220 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach oraz w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez zamawiającego | TAK, opisać podać długość |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |

| PAKIET III - Akcesoria do kapnografu SDMS |  |  | CPV: 33124000-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Klips uszny Ear Clip do kapnografu senTec (op/24 szt.) - 72 opak. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | klips uszny Ear Clip (op/24szt.), nr katalogowy: 7073376 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Żel kontaktowy do kapnografu SenTec - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | żel kontaktowy, pojemność, min. 5 ml, nr katalogowy: 707242 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, opisać podać pojemność |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Czujnik do kapnografu SenTec V-Sign Sensor 2 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | czujnik do kapnografu firma SenTec: V-Sign Sensor 2, nr katalogowy: 707231 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Gaz kalibracyjny do kapnografu SenTec (op. 6 szt.) - 16 op |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | gaz kalibracyjny, pojemność, min. 600 ml, nr katalogowy: 707236 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, opisać podać pojemność |  | [1,2] |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Zmieniacz membran z załadowaną membraną do kapnografu SenTec (op/9szt) lub (op 3 szt.) -40 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | zmieniacz membran, nr katalogowy: 7074039 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |

| PAKIET IV - Akcesoria do aparatu serii: Nox (Nox Medical) |  |  | CPV: 33124000-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Termistor ustno-nosowy kompatybilny z polisomnografem Nox A1 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | Termistor ustno-nosowy kompatybilny z polisomnografem Nox A1, nr katalogowy: 7073860 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 2. 5-odprowadzeniowy przewód ze złotymi elektrodami EEG do systemów Nox A1 - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | zestaw kabelków do EEG Noxa A1, nr katalogowy: 7073441 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Kaniula nosowa z filtrem, dł. 90 cm do systemów Nox A1 (40 szt./op.) - 30 opak. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | kaniula nosowa z filtrem, dł. 90 cm do systemów Nox A1 (40 szt./op.), nr katalogowy: 7072074 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | długość całkowita, min. 90 [cm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Czujnik do pulsoksymetru Nonin 3150 kompatybilny z systemami Nox A1, - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | Czujnik do pulsoksymetru Nonin 3150 kompatybilny z systemami Nox A1, nr katalogowy: 7072162 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Przewód głowowy do systemów Nox A1, dł. 90 cm - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | przewód głowowy do systemów Nox A1, dł. 90 cm, nr katalogowy: 7073514 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 6. Przewód brzuszny do systemów Nox A1 - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | przewód brzuszny do systemów Nox A1, nr katalogowy: 7078982 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 7. Odprowadzenia dwubiegunowe typu Snap- ON do systemów Nox A1, dł. 148/150 cm - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | odprowadzenia dwubiegunowe typu Snap- ON do systemów Nox A1, dł. 148/150 cm, nr katalogowy: 7073438 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 8. Odprowadzenie dwubiegunowe EKG typu Snap-ON do systemów Nox A1, dł. 50/100 cm - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | odprowadzenie dwubiegunowe EKG typu Snap-ON do systemów Nox A1, dł. 50/100 cm, nr katalogowy: 7072172 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 9. Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. M (op. 20 par) - 30 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. M, nr katalogowy: 7072078 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 10. Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. L (op. 20 par) - 20 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. L, nr katalogowy: 7072079 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 11. Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. XL (op. 20 par) - 15 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. XL nr katalogowy: 7073504 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 12. Pasta klejąco - przewodząca do elektrod EEG, Ten20 (op. 3 szt.) - 20 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | pasta klejąco - przewodząca do elektrod EEG, Ten20 (op. 3 szt.) nr katalogowy: 7073512 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 13. Pasta cementująca do elektrod EEG, Lic 2 op. (10 szt.) - 15 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | pasta cementująca do elektrod EEG, Lic 2 op. nr katalogowy: 7078727 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 14. Żel złuszczający i przygotowujący skóre pod elektrody EEG - Nuprep op. (3 szt.) - 30 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | żel złuszczający i przygotowujący skórę pod elektrody EEG - Nuprep op. (3 szt.). nr katalogowy: 7073511 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 15. Maska ustno-nosowa ResMed - 120 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | maska ustno-nosowa ResMed AirFitF20/F30 nr katalogowy: AirFitF20/F30 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 16. Maska nosowa ResMed - 15 op. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | podać |  | – |
| 5 | Maska nosowa ResMed AirFit N20 nr katalogowy: AirFit N20 lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
| 6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |

| PAKIET V - Części serwisowe do aparatury medycznej 1 |  | CPV: 33190000-8 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Czujnik pulsoksymetrii Nellcor - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | czujnik pulsoksymetrii typu Nellcor Oxi Max, dł. min. 0,9 [m], nr kat. DS100A wg Nellcor lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z pulsoksymetrami N-65 oraz PM-10M | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Czujnik pulsoksymetrii typu Y Nellcor - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | wielorazowy czujnik pulsoksymetrii typu Y, nr kat. D-YS wg Nellcor lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor Oxi Max | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Kabel połączeniowy EKG do kardiomonitora DASH 3000 - 6 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel połączeniowy EKG Multi Link 3/5 odprowadzeniowy, nr kat. 2017003-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Przewody do EKG do monitorów Dash 3000 - 12 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 4 | przewody do EKG 3-odprowadzeniowy, nr kat. 412682-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 - 10 szt. | TAK, podać |  | – |
| 5 | przewody do EKG 5-odprowadzeniowy, nr kat. 412681-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 - 2 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Komplet elektrod kończynowych do EKG - 30 kompletów |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | komplet czterech elektrod kończynowych wykonanych z tworzywa sztucznego, kolorystyka zgodna z oznaczeniami przewodu pacjenta, poszczególne elektrody wyposażone w zaciski do podłączenia końcówek przewodu pacjenta od aparatów EKG | TAK, podać |  | – |
|  | 6. Pas piersiowy do aparatów EKG - 75 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pas piersiowy dla dorosłych o wymiarach, min. 100 x 1500 [mm] do aparatów EKG, wykonany z mat. Dopuszcz. do kontaktu z ciałem pacjenta - 75 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | pas piersiowy dla dzieci o wymiarach, min. 32 x 1350 [mm] do aparatów EKG, wykonany z materiału dop. do kontaktu z ciałem pacjenta - 5 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 7. Adapter przedłużający do czujników Nellcor - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | adapter przedłużający do czujników SpO2, nr kat. MC-10 wg Nellcor lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z czujnikami Nellcor Oxi Max | TAK, podać |  | – |
|  | 8. Kabel pacjenta do Lifepak 20 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kabel pacjenta 3-odprowadzeniowy wg standardu IEC, nr kat. 11110-000030 wg Physio-Control lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
|  | 9. Kabel główny Philips 3 - odprowadzeniowy - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG, umożliwiający monitorowanie min. 3 odprowadzeń, nr kat. M1669A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 10. Przewod EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Philips - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw przewodów pacjenta, nr kat. M1674A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 11. Kabel główny Philips 5 - odprowadzeniowy - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG, umożliwiający monitorowanie min. 5 odprowadzeń, nr kat. M1668A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 12. Przewod EKG pacjenta 5 - odprowadzeniowy Philips - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw przewodów pacjenta, nr kat. M1645A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 13. Czujnik Spo2 Philips - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | czujnik SpO2 (dla pacjentów o wadze pow. 50 kg), długość min. 3 [m], kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami MP5 prod. Philips, nr kat. M1191BL wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 14. Mankiet do kardiomonitorów Philips - 25 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych, wielokrotnego użytku rozmiar M, nr kat. M1574A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 15. Kabel główny EKG Spacelabs - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG 5 - żyłowy, długość min. 3 [m], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 700-0008-07 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 16. Przewód EKG pacjenta - 5 odprowadzeniowy Spacelabs - 30 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw 5 ekranowanych, przewodów pacjenta, długość min. 60 [cm], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 700-0006-09 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 17. Kabel główny EKG Spacelabs - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG min. 5 - żyłowy, długość min. 3 [m], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 012-0508-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 18. Przewód EKG pacjenta 5-odprowadzeniowy Spacelabs - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw 5 ekranowanych, przewodów pacjenta, długość min. 60 [cm], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 012-0517-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 19. Mankiet do kardiomonitorów Spacelabs - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych rozmiar M: nr kat. 714-0073-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 20. Adapter SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | adapter do SpO2, długość min. 300 [cm], nr kat. 700-0030-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 21. Czujnik SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs - 55 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | czujnik SpO2 klips dla dorosłych, nr kat. 015-0660-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 22. Mankiet do kardiomonitora Mennen Medical - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych rozmiar M: nr kat. 800-071-329 wg Mennen lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | – |
|  | 23. Kabel EKG Mennen Medical - 11 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel EKG 5 żyłowy kompatybilny z kardiomonitorem Mennen Medical Vitalogik 4x000, nr kat. 551-306-593 wg Mennen lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | – |
|  | 24. Przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed, długość 1 [m], nr kat. 3368433 wg Drager lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Infinity Delta | TAK, podać |  | – |
|  | 25. Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12 - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12, model 562, nr kat. 0010-20-42710 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 26. Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12, model EV6201 nr kat. 0010-30-42719 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 27. Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12 - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12, model ELG504A, nr kat. 0010-30-42730 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 28. Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs, kabel o dł. 3m nr kat. 015-0661-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 29. Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec, model M1196A, lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem MP5 | TAK, podać |  | – |
|  | 30. Dren do NIBP do kardiomonitorów Spacelabs - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | dren do mankietów do NIBP, długość min. 250 [cm], nr kat. 714-0018-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |

| PAKIET VI - Części serwisowe do aparatury medycznej 2 |  | CPV: 33190000-8 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Listwa termiczna drukarki elektrokardiografu EDAN SE-12 Express, SE-1201 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | listwa termiczna drukarki 210 mm kompatybilna z elektrokardiografami EDAN SE-12 Express, SE-1201 prod. Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Przewód komunikacyjny MAC 5000 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kabel komunikacyjny MAC5000 - CAM14 o dł. min. 4.6 m, nr kat. 2016560-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z EKG MAC 5000 | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Komplet odprowadzeń do modułu CAM14 z końcówkami - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | 10 odprowadzeń z końcówkami IEC typu grabber, nr kat. 420101-002 oraz 900178-103 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z modułem CAM14 | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 0,8Ah - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V, pojemność 0,8 Ah, wymiary zewnętrzne: 96 x 25 x 61,5 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 5. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 1,2Ah - 30 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V, pojemność 1,2 Ah, wymiary zewnętrzne: 97 x 48 x 54,5 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 6. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 7,2Ah - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V pojemność 7,2 Ah, wymiary zewnętrzne: 151 x 65 x 94 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 7. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 12Ah - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V pojemność 12 Ah, wymiary zewnętrzne: 151 x 98 x 94 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 8. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 18Ah - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V pojemność 18 Ah, wymiary zewnętrzne: 181 x 76 x 167 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 9. Kosz na akcesoria do podstawy jezdnej GCX kardiomonitora - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kosz na akcesoria do podstawy jezdnej GCX kardiomonitora, nr kat. RS-0006-64 lub równoważny w zakresie min. wymiarów kosza, max. dopuszczalnego obciążenia akcesoriami | TAK, podać |  | – |
|  | 10. Akumulator kardiomonitora Spacelabs 90369, 90367, 90309 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora Spacelabs 90369, 90367, 90309, nr kat. 146-0018-xx wg Spacelabs lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitoram Spacelabs 90369, 90367, 90309 | TAK, podać |  | – |
|  | 11. Akumulator kardiomonitora GE Dash 3000 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora GE Dash 3000, nr kat. 2017857-002 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitoram GE Dash 3000 | TAK, podać |  | – |
|  | 12. Akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-1201 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-1201, wykonany w technologii Li-Ion 14,8 V, 2200 mAh, współpracujący z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 13. Akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express, wykonany w technologii Li-Ion 14,8 V, 4400 mAh, współpracujący z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 14. Pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-1201 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kompletna pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE 1201 z elementami mechanicznymi, współpracująca z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 15. Pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kompletna pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express z elementami mechanicznymi, współpracująca z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 16. Pokrywa drukarki elektrokardiografu M-Trace - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pokrywa drukarki elektrokardiografu M-Trace prod. M4Medical | TAK, podać |  | – |
|  | 17. Filtr powietrza ultrasonografu Sonix Touch - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | filtr powietrza do USG Sonix Touch, nr kat. 00.032.268 wg Ultrasonix lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z USG Sonix Touch | TAK, podać |  | – |
|  | 18. Komplet elektrod przedsercowych do aparatów EKG - 36 komp. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | komplet złożony z sześciu elektrod metalowych przedsercowych dla dorosłych o średnicy 30 [mm] - 30 komp. | TAK, podać |  | – |
| 6 | komplet złożony z sześciu elektrod metalowych przedsercowych dla dzieci o średnicy 15 [mm] - 6 komp. | TAK, podać |  | – |
|  | 19. Pokrywa drukarki aparatu BTL 08MT Plus - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pokrywa drukarki elektrokardiografu BTL 08MT PLUS prod. BTL Industries | TAK, podać |  | – |
|  | 20. Ekran dotykowy do ultrasonografu Sonix Touch - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | rezystancyjny ekran dotykowy do ultrasonografu Ultrasonix Sonix Touch, nr kat 00.033.048 wg Ultrasonix lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z ultrasonografem Sonix Touch | TAK, podać |  | – |
|  | 21. Pilot łóżka - 30 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pilot sterujący 3-kanałowy do posiadanych przez Zamawiającego łóżek prod. Merivaara, nr kat. HB7360006 wg Merivaara lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z łóżkiem Merivaara Futura Nova | TAK, podać |  | – |
|  | 22. Klawiatura funkcyjna elektrokardiografu BTL 08 MT Plus - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | klawiatura foliowa funkcyjna, kompletna ze złączem współpracująca z aparatem EKG BTL 08 MT Plus, prod. BTL Industries | TAK, podać |  | – |
|  | 23. Sprężyna gazowa łóżka Merivaara - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | sprężyna hydrauliczno gazowa do łóżka Merivaara Futura Nova, nr kat. 712646/LN wg Merivaara lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z łóżkiem Merivaara Futura Nova | TAK, podać |  | – |
|  | 24. Uchwyt lampy operacyjnej - 27 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | uchwyt do lampy operacyjnej z kamerą, nr kat. 89-930-04-04 wg KLS Martin lub równoważny, tj. w pełni komp. z lampą operacyjną Martin - 5 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | zwykły uchwyt do lampy operacyjnej, nr kat. 89-930-00 wg KLS Martin lub równoważny tj. w pełni kompatybilny z lampą operacyjną Martin - 22 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 25. Akumulator kardiomonitora Philips MP5 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora PHILIPS MP5, nr kat. M4605A wg. Philips lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiom. Philips MP5 | TAK, podać |  | – |
|  | 26. Aparat do resuscytacji oddechowej z wyposażeniem - 45 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | resuscytator silikonowy, w komplecie do każdego aparatu, min.: worek tlenowy ze złączką, zastawki dla dorosłych i dzieci, przewód doprowadzający tlenowy - ok. 2 m ze złączką, filtr przeciwbakteryjny - 3 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | w komplecie do każdego aparatu maski silikonowe w rozmiarach: 2, 3, 4, 5 | TAK |  | – |
| 7 | wszystkie główne elementy resuscytatora przystosowane do sterylizacji - przy dostawie dołączyć dokument instrukcji przeprowadzania procesu sterylizacji do każdej sztuki aparatu | TAK |  | – |
|  | 27. Filtr wody 0,1 μm - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | filtr wody 0,1 μm współpracujący z C-10 Probetester, nr kat. T30124 wg ES Medical lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z C-10 Probetester | TAK, podać |  | – |
|  | 28. Pilot pacjenta do łóżka MODENA - 16 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pilot sterujący do posiadanych przez Zamawiającego łóżek prod. STIEGELMEYER, nr kat. 243218 wg STIEGELMEYER lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z łóżkiem Modena | TAK, podać |  | – |
|  | 29. Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego OMRON - 75 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem o dł. drenu min. 60 cm do ciśnieniomierza elektronicznego OMRON, rozmiar 22-32cm | TAK, podać |  | – |
|  | 30. Mankiet do ciśnieniomierza zegarowego - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z podwójnym wężykiem o dł. drenów min. 60 cm do ciśnieniomierza zegarowego, rozmiar 22-32cm | TAK, podać |  | – |
|  | 31. Akumulator do kardiomonitora Mennen - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator litowo-jonowy 14,8V/5200mAh do kardiomonitora Vitalogik 4x000, nr kat. 101-120-026wg Mennen lub równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | – |
|  | 32. Akumulator do Medima S1 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator NiMH, 9,6 [V], do posiadanych przez Zamawiającego pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, model: MEDIMA S1, producent: MEDIMA | TAK, podać |  | – |
| 6 | pojemność, min. 2000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | czas pracy, min. 20 [godz.] przy przepływie 5 [ml/h] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | czas ładowania, max. 5 [godz.] | TAK, podać |  | [2,1] |
|  | 33. Akumulator do Lifepak 20 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 6 | akumulator NiMH, 12 [V], do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów, model: LIFEPAK 20, producent: PHYSIO CONTROL | TAK, podać |  | – |
| 5 | pojemność, min. 2000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 34. Akumulator do Lifepak 20e - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator Lithium-ion, 11,1 [V], do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów, model: LIFEPAK 20E, producent: PHYSIO CONTROL | TAK, podać |  | – |
| 6 | pojemność, min. 4000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 35. Bateria do defibrylatora LIFEPAK 500 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | bateria litowa, 12 [V], niaładowalna, do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów, model: LIFEPAK 500, producent: PHYSIO CONTROL | TAK, podać |  | – |
| 6 | pojemność, min. 6000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | okres ważności baterii, min. 5 lat | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 36. Filtr Hepa do urządzenia Warmtouch - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | filtr hepa do urządzenia Medtronic/Covidien Warmtouch, nr kat. 10092812 wg Medtronic/Covidien lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny urządzeniami Medtronic/Covidien Warmtouch | TAK, podać |  | – |
|  | 37. Kabel EKG do aparatów Aspel B56 - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG do aparatów Aspel B56, nr kat. 30w v.001 wg Aspel lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z aparatem Aspel B56 | TAK, podać |  | – |
|  | 38. Kabel EKG do aparatów BTL 08MT - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG do aparatów BTL 08MT, nr kat. C008.160v113 wg BTL lub produkt równoważ., tj. w pełni komp. z aparatem BTL 08MT | TAK, podać |  | – |

| PAKIET VII - Części serwisowe do aparatury medycznej 3 |  |  | CPV: 33190000-8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Przewód synchronizacji kardiomonitor NIHON KOHDEN - Defibrylator Lifepak 12, 20 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kabel synchronizacji, nr kat. K974/YJ910P wg NIHON KOHDEN lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Kabel główny do kardiomonitora Nihon-Kohden - 6 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | długość kabla min. 2,3 m | TAK, podać |  | [1,2] |
| 5 | kabel główny EKG, nr kat. K922 (JC-906P) wg. Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Nihon-Kohden - 80 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy, nr kat. K911 (BR-903P) wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Mankiety do kardiomonitorów Nihon-Kohden - 150 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951D (YP-963T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 150 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży, nr kat. S951E (YP-964T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 20 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Adapter SpO2 do Nihon-Kohden - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | długość kabla min. 2,1 m | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | Adapter SpO2 do Nihon-Kohden, średnica kabla 4mm, model K931, nr kat. JL-900P wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 6. Czujnik SpO2 do Nihon-Kohden - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | długość kabla min. 3,0 m | TAK, podać |  | [1,2] |
| 5 | czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, model P225F, nr kat. TL-201T wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
| 6 | oferowany czujnik saturacji typu klips - wodoodporny | TAK/NIE |  | 5/0 |

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Pakiet 1

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard/International bez kabla przyłączeniowego | 20 |  |  |  |
| 2 | Kabel monolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m do uchwytu | 20 |  |  |  |
| 3 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 100 mm | 15 |  |  |  |
| 4 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 150 mm | 1 |  |  |  |
| 5 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 40 mm | 10 |  |  |  |
| 6 | Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm | 30 |  |  |  |
| 7 | Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm | 20 |  |  |  |
| 8 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm | 10 |  |  |  |
| 9 | Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm | 5 |  |  |  |
| 10 | Pinceta bipolarna Classic prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 145 mm | 10 |  |  |  |
| 11 | Bipolarny kabel przyłączeniowy, dł. 4m | 12 |  |  |  |
| 12 | Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim- Line” z 2 przyciskami, Standard z kablem przyłączeniowym o długości 4 m | 20 |  |  |  |
| 13 | Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, do dzielonych elektrod neutralnych | 10 |  |  |  |
| 14 | Uchwyt do elektrod (kabel) | 60 |  |  |  |
| 15 | Elektroda bierna (kabel) | 60 |  |  |  |
| 16 | Elektroda szpatułka prosta | 60 |  |  |  |
| 17 | elektroda szpatułka zagięta | 50 |  |  |  |
| 18 | elektroda kulka | 50 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 2

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | wartość netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Sonda FiAPC 1500 A, ø 1,5 mm, długość 1,5 mz rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem, np. do bronchoskopi. Cena za opakowanie 10 szt. | 10 |  |  |  |
| Razem cena |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 3

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Klips uszny | 72 |  |  |  |
| 2 | Żel kontaktowy do kapnografu SenTec | 20 |  |  |  |
| 3 | Czujnik do kapnografu SenTec V-Sign Sensor 2 | 4 |  |  |  |
| 4 | Gaz kalibracyjny do kapnografu SenTec | 16 |  |  |  |
| 5 | Zmieniacz membran z załadowaną membraną do kapnografu SenTec | 40 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 4

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Termistor ustno-nosowy kompatybilny z polisomnografem Nox A1 | 4 |  |  |  |
| 2 | 5 odprowadzeniowy przewód ze złotymi elektrodami EEG do systemów Nox A1 | 20 |  |  |  |
| 3 | Kaniula nosowa z filtrem, dł. 90 cm do systemów Nox A1 | 30 |  |  |  |
| 4 | Czujnik do pulsoksymetru Nonin 3150 kompatybilny z systemami Nox A1 | 10 |  |  |  |
| 5 | Przewód głowowy do systemów Nox A1, dł. 90 cm | 5 |  |  |  |
| 6 | Przewód brzuszny do systemów Nox A1 | 5 |  |  |  |
| 7 | Odprowadzenia dwubiegunowe typu Snap- ON do systemów Nox A1, dł. 148/150 cm | 5 |  |  |  |
| 8 | Odprowadzenie dwubiegunowe EKG typu Snap-ON do systemów Nox A1, dł. 50/100 cm | 5 |  |  |  |
| 9 | Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. M | 30 |  |  |  |
| 10 | Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. L | 20 |  |  |  |
| 11 | Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. XL | 15 |  |  |  |
| 12 | Pasta klejąco - przewodząca do elektrod EEG, Ten20 | 50 |  |  |  |
| 13 | Pasta cementująca do elektrod EEG, Lic | 15 |  |  |  |
| 14 | Żel złuszczający i przygotowujący skóre pod elektrody EEG - Nuprep | 30 |  |  |  |
| 15 | Maska ustno-nosowa ResMed AirFit F20 | 120 |  |  |  |
| 16 | Maska nosowa ResMed AirFit N20 | 15 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 5

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Czujnik pulsoksymetrii Nellcor | 20 |  |  |  |
| 2 | Czujnik pulsoksymetrii typu Y Nellcor | 2 |  |  |  |
| 3 | Kabel połączeniowy EKG do kardiomonitora DASH 3000 | 6 |  |  |  |
| 4 | Przewody do EKG 3-odprowadzeniowy | 10 |  |  |  |
| 5 | Przewody do EKG 5-odprowadzeniowy | 2 |  |  |  |
| 6 | Komplet elektrod kończynowych do EKG | 30 |  |  |  |
| 7 | Pas piersiowy dla dorosłych o wymiarach, min. 100 x 1500 [mm] | 75 |  |  |  |
| 8 | Pas piersiowy dla dzieci o wymiarach, min. 32 x 1350 [mm] | 5 |  |  |  |
| 9 | Adapter przedłużający do czujników Nellcor | 4 |  |  |  |
| 10 | Kabel pacjenta do Lifepak 20 | 1 |  |  |  |
| 11 | Kabel główny Philips 3 - odprowadzeniowy | 1 |  |  |  |
| 12 | Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Philips | 5 |  |  |  |
| 13 | Kabel główny Philips 5 - odprowadzeniowy | 5 |  |  |  |
| 14 | Przewod EKG pacjenta 5 - odprowadzeniowy Philips | 10 |  |  |  |
| 15 | Czujnik Spo2 Philips | 15 |  |  |  |
| 16 | Mankiet do kardiomonitorów Philips | 25 |  |  |  |
| 17 | Kabel główny EKG Spacelabs | 10 |  |  |  |
| 18 | Przewód EKG pacjenta - 5 odprowadzeniowy Spacelabs | 30 |  |  |  |
| 19 | Kabel główny EKG Spacelabs | 1 |  |  |  |
| 20 | Przewód EKG pacjenta 5-odprowadzeniowy Spacelabs | 1 |  |  |  |
| 21 | Mankiet do kardiomonitorów Spacelabs | 20 |  |  |  |
| 22 | Adapter SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs | 1 |  |  |  |
| 23 | Czujnik Spo2 do kardiomonitorów Spacelabs | 55 |  |  |  |
| 24 | Mankiet do kardiomonitora Mennen Medical | 4 |  |  |  |
| 25 | Kabel EKG Mennen Medical | 11 |  |  |  |
| 26 | Przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed | 10 |  |  |  |
| 27 | Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12 | 5 |  |  |  |
| 28 | Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12 | 4 |  |  |  |
| 29 | Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12 | 5 |  |  |  |
| 30 | Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs | 5 |  |  |  |
| 31 | Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec | 4 |  |  |  |
| 32 | Dren do NIBP do kardiomonitorów Spacelabs | 5 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 6

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Listwa termiczna drukarki elektrokardiografu EDAN SE-12 Express, SE-1201 | 1 |  |  |  |
| 2 | Przewód komunikacyjny MAC 5000 | 4 |  |  |  |
| 3 | Komplet odprowadzeń do modułu CAM14 z końcówkami | 1 |  |  |  |
| 4 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 0,8Ah | 4 |  |  |  |
| 5 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 1,2Ah | 30 |  |  |  |
| 6 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 7,2Ah | 4 |  |  |  |
| 7 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 12Ah | 1 |  |  |  |
| 8 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 18Ah | 1 |  |  |  |
| 9 | Kosz na akcesoria do podstawy jezdnej GCX kardiomonitora | 10 |  |  |  |
| 10 | Akumulator kardiomonitora Spacelabs 90369, 90367, 90309 | 1 |  |  |  |
| 11 | Akumulator kardiomonitora GE Dash 3000 | 1 |  |  |  |
| 12 | Akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-1201 | 2 |  |  |  |
| 13 | Akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express | 2 |  |  |  |
| 14 | Pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-1201 | 2 |  |  |  |
| 15 | Pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express | 2 |  |  |  |
| 16 | Pokrywa drukarki elektrokardiografu M-Trace | 1 |  |  |  |
| 17 | Filtr powietrza ultrasonografu Sonix Touch | 1 |  |  |  |
| 18 | Komplet złożony z sześciu elektrod metalowych przedsercowych dla dorosłych o średnicy 30 [mm] | 30 |  |  |  |
| 19 | Komplet złożony z sześciu elektrod metalowych przedsercowych dla dzieci o średnicy 15 [mm] | 6 |  |  |  |
| 20 | Pokrywa drukarki aparatu BTL 08MT Plus | 1 |  |  |  |
| 21 | Ekran dotykowy do ultrasonografu Sonix Touch | 1 |  |  |  |
| 22 | Pilot łóżka | 30 |  |  |  |
| 23 | Klawiatura funkcyjna elektrokardiografu BTL 08 MT Plus | 2 |  |  |  |
| 24 | Sprężyna gazowa łóżka Merivaara | 15 |  |  |  |
| 25 | Uchwyt do lampy operacyjnej z kamerą | 5 |  |  |  |
| 26 | Zwykły uchwyt do lampy operacyjnej | 22 |  |  |  |
| 27 | Akumulator kardiomonitora Philips MP5 | 2 |  |  |  |
| 28 | Aparat do resuscytacji oddechowej z wyposażeniem | 45 |  |  |  |
| 29 | Filtr wody 0,1 μm | 4 |  |  |  |
| 30 | Pilot pacjenta do łóżka MODENA | 16 |  |  |  |
| 31 | Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego OMRON | 75 |  |  |  |
| 32 | Mankiet do ciśnieniomierza zegarowego | 15 |  |  |  |
| 33 | Akumulator do kardiomonitora Mennen | 1 |  |  |  |
| 34 | Akumulator do Medima S1 | 1 |  |  |  |
| 35 | Akumulator do Lifepak 20 | 1 |  |  |  |
| 36 | Akumulator do Lifepak 20e | 8 |  |  |  |
| 37 | Bateria do defibrylatora LIFEPAK 500 | 4 |  |  |  |
| 38 | Filtr Hepa do urządzenia Warmtouch | 20 |  |  |  |
| 39 | Kabel EKG do aparatów Aspel B56 | 20 |  |  |  |
| 40 | Kabel EKG do aparatów BTL 08MT | 10 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 7

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Przewód synchronizacji kardiomonitor NIHON KOHDEN - Defibrylator Lifepak 12, 20 | 1 |  |  |  |
| 2 | Kabel główny do kardiomonitora Nihon-Kohden | 6 |  |  |  |
| 3 | Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Nihon-Kohden | 80 |  |  |  |
| 4 | Mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy | 150 |  |  |  |
| 5 | Mankiet NIBP dla dorosłych, duży | 20 |  |  |  |
| 6 | Adapter SpO2 do Nihon-Kohden | 10 |  |  |  |
| 7 | Czujnik SpO2 do Nihon-Kohden | 10 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.