Chojnice, dnia 28.12.2022 r.

Gmina Miejska

 Chojnice

NI. 271.1.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy:** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00510393/01 z dnia 2022-12-21 postępowania w trybie podstawowym na Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej świetlicy na działce 3445/2 przy ulicy Jabłoniowej 43B w Chojnicach

**Gmina Miejska Chojnice** w nawiązaniu do ogłoszonego dnia 21.12.2022 r. na stronie **ttps://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje** postępowania udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1**

Proszę o zamieszczenie specyfikacji STWiOR

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. STWiOR znajduje się w zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna.

**Pytanie nr 2**

Proszę o zamieszczenie rysunku szczegółowego z przekrojem C1 i D1
**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja znajduje się w zał. nr 8 do SWZ- dokumentacja techniczna.

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie z jakiego materiału i w jakim kolorze mają być ościeżnice regulowane?
**Odpowiedź:**

Ościeżnica drewniana w kolorze drzwi regulowana do grubości muru- jesion w kolorze dąb bielony, uszczelka na ościeżnicy, 2 zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach.

**Pytanie nr 4**

Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane skrzydła drzwi wewnętrznych oraz w jakim kolorze?

**Odpowiedź:**

Ramiaki z drewna klejonego warstwowo wyłożonego naturalnym obłogiem drewnianym, wewnątrz z warstwą izolacyjną wygłuszającą -  jesion w kolorze dąb bielony.

**Pytanie nr 5**

Czy opierzenia oraz orynnowanie wraz parapetami z blachy tytan-cynk mają być w kolorze naturalnym czy patyna?

**Odpowiedź:**

Patyna.

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okna podawczego z aluminium?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie okna podawczego z aluminium.

**Pytanie nr 7**

Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczącej wieszaków szatniowych.
**Odpowiedź:**

Wieszak szatniowy na kółkach na 100 haczyków 150 cm czarny - dwie sztuki, wyposażony w hamulce, które zapobiegają niekontrolowanemu przesuwaniu się, osłonki na haczykach, z numerkami i szyldami na haczyki.

**Pytanie nr 8**

Proszę o podanie odległości na którą ma być przewieziony maszt z demontażu.

**Odpowiedź:**

Na terenie miasta Chojnice, maksymalnie do 6 km.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję przelewu wierzytelności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 15 ust 2 Zamawiający jasno wskazał, iż Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i 2 k.c.

**Pytanie nr 10**

Proszę o podanie kwoty środków własnych, w celu oszacowania możliwości wystawienia fv częściowych zgodnie z zapisem z umowy oraz kwotę dofinansowania również w celu oszacowania pozostałych płatności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzyskał promesę z Programu Rządowego Polski Ład, maksymalny poziom
dof. z tego programu to 2.000.000,00 zł, pozostałą kwotę zabezpiecza Zamawiający. Natomiast w myśl art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.

BURMISTRZ

ARSENIUSZ FINSTER