Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 05.06.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych przez okres 12 miesięcy; nr sprawy: ZP/TP/05/23.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 02.06.-03.06..2023 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dot. Wzór Umowy § 5 pkt. 2.

„Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym 
–  24 godziny (w dni robocze) od momentu dokonania zamówienia z uwagi na wyjątkową potrzebę Zamawiającego.”

Czy Zamawiający uzna za terminową dostawę  według procedury w trybie pilnym, dostawę 
w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za terminową dostawę  według procedury w trybie pilnym, dostawę w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, w związku z czym dokonał modyfikacji zapisów § 5 pkt. 2 wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 6 do SWZ (wzór umowy), stanowi załącznik do pisma.

Pytanie 2

Część 2, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu w proporcjach 50%/50% ? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu w proporcjach 50%/50%.

Pytanie 3

Część 2, poz.6-7 :

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji.

Pytanie 4

Część 3, poz.8

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji.

Pytanie 5

Część 6, poz.1 :

Czy zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga  wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7.

Pytanie 6

Część 6, poz.1 :

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji.

Pytanie 7

Część 7, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepiec włókninowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem w rozmiarze10x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Część 7, poz.8-10 :

Czy zamawiający wydzieli w/w pozycje i stworzy z nich odrębny pakiet, co umożliwi start większej liczbie wykonawców, a tym samym uzyskanie konkurencyjnych cen ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 9

Część 7, poz.8-10 :

Czy zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7 ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7.

Pytanie 10

Część 7

poz.8-10 :

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji.

Pytanie 11

Pyt. do umowy

I Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12

Pyt. do umowy

II Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację   § 9 w następujący sposób:

2.W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich zapłacenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 13

Część 2, poz.1-5 Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe

możliwości wyboru.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego jakich rozmiarów siatek wymaga do poszczególnych pozycji ,według rozmiarów przedstawionych poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym: Rozmiar 1 – max 15 mm - palec Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec Rozmiar 3 -15-35 mm dłoń , stopa Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-5 z części nr 2.

Ponadto, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: poz. 1 rozmiar 4, poz. 2 rozmiar 6, poz. 3 rozmiar 8, poz. 4 rozmiar 10.

Pytanie 14

Część 3, poz. 4-8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Pytanie 15

Część 7, poz. 8-10 Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt.

blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 8-10 z części nr 7.

Zamawiający dopuszcza  wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów paragrafu 5 pkt 2 wzoru umowy (dodatek nr 6 do SWZ).

Zmodyfikowany wzór umowy, stanowi załącznik do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 5 czerwca 2023 r.