Załącznik nr 2a

Specyfikacja do przetargu na materiały używane w diagnostyce na okres
12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zadanie 1: podłoża na płytkach
Lp.	Nazwa	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szacunkowa netto	VAT %	Wartość szacunkowa brutto
1	Columbia agar z 5% krwią baranią		1x10 płytek	360
2	Columbia agar z 5% krwią baranią i CNA do izolacji ziarniaków Gram dodatni.		jw	24
3	Haemophilus agar z czyn.: V, X, Poly Vitex, bacytracyna		jw	18
4	Agar czekoladowy – podłoże podstawowe		jw	18
5	Agar chromogenny – posiew moczu		jw	160
6	Agar chromogenny dla MRSA, do izolacji bezpośredniej z materiału klinicznego od pacjenta		jw	20
7	Mannitol Salt Agar		jw	60
8	Agar wzbogacony		jw	48
9	Podłoże z DN-azą		jw	36
10	Mac Concey agar z fioletem krystalicznym		jw	80
11	Podłoże Salmonella/Shigella agar		jw	30
12	Podłoże chromogenne dla Yersinia		jw	4
13	Podłoże chromogenne dla Str.agalactiae, hodowla w war.tlenowych lub z 5% CO2		jw	24
14	Chromogenne podłoże skryningowe do wykryw. enterokoków opornych na wankomycynę i różnicuj. kolonie E.faecalis i E.faecium		jw	1
15	Podłoże Schedlera z witaminą K3 dla bakterii bezwzględnie beztlenowych: Gram dodatnich i ujemnych		jw	40
16	Podłoże chromogenne do bezpośred.wykrywania karbapenemaz w tym NDM1 z mat.klinicznego od pacjenta		jw	1
17	Podłoża kontaktowe do badania środowiska		jw	10
					Razem

Zadanie 2: akcesoria do lekowrażliwości i kontroli lekowrażliwości

Lp.	Nazwa	Numer / katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szacunkowa netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Jałowa sól fizjologiczna		9mlx20	75
2	Jałowa woda destylowana		5mlx100	1
3	Oznczanie MIC Kolistyny w zakresie stężeń: 0,25-16mg/L metoda mikrorozcieńczeń, kolorymetryczna		1x48oznaczeń	4
4	Bulion do oznaczania wrażliwości kolistynę		1x50testów	4
5	Liofilizowany szczep wzorcowy E.coli ATCC 25922		1x2szt	1
6	Liofilizowany szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		jw	1
7	Liofilizowany szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213		jw	1
8	Liofilizowany szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212		jw	1
9	Liofilizowany szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49766		jw	1
10	Liofilizowany szczep Streptococcus pneumoniae ATCC 49619		jw	1
11	Liofilizowany szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 700603		jw	1
12	Liofilizowany szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49247		jw	1
13	Test kasetkowy immunochromatograficzny do równoczesnej identyfikacji karbapenemaz: NDM, KPC, OX48, VIM,IMP – bezpośrednio z wyhodowanej kolonii dla m/i r.Enterobacterales i r.Pseudomonas		1x20 / testów	10
					razem

Zadania 3: szybkie testy do identyfikacji bakterii
Lp.	Nazwa	Numer / katalogowy	**Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Wartość szacunkowa opakowania netto	Wartość szacunk. netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Test lateksowy dla Strep.gr.A		1x50 oznaczeń	2
2	Test lateksowy dla Strep.gr.B		1x50 oznaczeń	2
3	Enzym ekstrakcyjny dla testów lateksowych grupy A, B;		1x2fiolki	2
4	Test lateksowy dla Strep.grup A-F; zestaw zawiera wszystkie odczynniki do oznaczeń		1x50 oznaczeń	1
5	Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus z hodowli, wykrywający białko Ai koagulazę związaną		1x100testów	15
6	Test lateksowy dla E.coli O157		1 x 50 oznaczeń	1
7*	Surowica lub lateks poliwalentna/y HM do identyfikacji r.Salmonella z hodowlii		1 x 5 ml	2
8*	Surowica lub lateks monowalentna/y BO dla r.Salmonelli		1 x 5 ml	1
9*	Surowica lub lateks monowalentna/y CO do identyfikacji r.Salmonella z hodowli		1 x 5ml	1
10*	Surowica lub lateks monowalentna/y DO do identyfikacji r.Salmonella z hodowli		1 x 5ml	1
11	4godzinna identyfikacja pałeczek Gram ujemnych innych niż rodzina Enterobacterales /fermentujacych i niefermentujacych glukozę/o minimum 16 cechach		1x20testów	3
					Razem

*jeżeli dla pozycji 7,8,9,10 – nie ma pojedynczych surowic/lateksów tylko jest komplet to należy z czterech wierszy zrobić jeden i uwzględnić 2 komplety
** przy innych wielkościach opakowań, należy przeliczyć i zaokrąglić do góry

Zadanie 4: krążki diagnostyczne: kod PKWiU 24.66.42
Lp.	Nazwa	Numer katalogowy	**Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szacunk. netto		VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Czynnik X / dla Haemophilusa		1x50	3
2	Czynnik V / dla Haemophilusa		jw	3
3	Czynnik V+X / dla Haemophilusa		jw	3
4	Krążki lub paski do różnicowania Neisseria/Moraxella		jw	6
5	Krążki EF dla r.Enterococcus		1x30krążków	5
6	Krążki z optochiną		1x50krążków	12
7	Krążki/paski z nitrocefinazą		1x25	1
8	Krążki bibułowe jałowe		5x50 krążków	1
					Razem

** przy innych wielkościach opakowań, należy przeliczyć i zaokrąglić do góry

Zadanie 5: diagnostyka kiły
Lp.	Nazwa	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szacunk. netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Test TPHA (haemaoagulaty Microplate); op. 100szt.		1x100 / testów	2 op.
2	Test RPR Carbon – test aglutynacyjny		1x500testów	1 op.
3	Płytka 96 dołkowa do oznaczeń TPHA		1x 96 dołków	4 sztuki
4	Syphilis Test (p-ciała IgG/IgM antyTreponema pallidum; surowica/osocze/krew pełna – 50 testów		1x50 / testów	3 op.
					razem

Zadanie 6: Odczynniki stosowane w diagnostyce bakteriologicznej

Lp.	Nazwa	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szcunk. netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Odczynnik do wykrywania katalazy		1 x 30ml	2
2	Odczynnik rozrzedzający plwocinę		1 x 50	2
3	Kwas boronowy do oznaczeń KPC		2 ml	4
4	EDTA do oznaczeń MBL		2 ml	4
					Razem

Zadanie 7: barwniki do metody Grama
Lp.	Nazwa	Numer / katalogowy	**Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szacunkowa netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Roztwór fioletu krystalicznego		1litr	2
2	Roztwór fuksyny karbolowej		jw	2
3	Odczynnik Lugola – roztwór jodu		jw	2
4	Odbarwiacz - alkohol		jw	2
					Razem

** przy innych wielkościach opakowań, należy przeliczyć i zaokrąglić do góry

Zadanie8: kasetkowe testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne
Lp.	Nazwa	Numer / katalogowy	**Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szacunkowa netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto
1	Test immunochromatog. do oznaczeń Rota/Adeno- wirusów w kale, 1 test umożliwia oznaczenie obu wirusów, zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania testu		1x10	40
2	Test immunochromatog. do oznaczeń wirusów RSV w drogach oddechowych, zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania testu i właściwe wymazówki do pobrania wymazu		1x20	7
3	Test immunochromatog. do oznaczeń Norowirusów – zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania testu		1x10	30
4	Test kasetkowy do oznaczeń Campylobacter w kale		1x10	13
5	Test immunochromatog. do oznaczeń Helicobacter pyroli w kale, zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania testu		1x20	6
6	Test immunochromatog. do oznaczeń Chlamydia trachomatis w wymazie z szyjki macicy, cewki moczowej – zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania testu i właściwe wymazówki do pobrania wymazu		1x20	4
7	Test do oznaczeń Neisseria gonorrhoeae z dróg moczowo-płciowych; zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania oznaczenia, łącznie z wymazówkami		1x10	1
8	Test do oznaczeń Trichomonas vaginalis, zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania oznaczenia, łacznie z wymazówkami		1x10	1
9	Test immunochromatog. do oznaczeń Grypy A + B z układu oddechowego – test zawiera wszystkie składowe potrzebne do wykonania testu i właściwe wymazówki do pobrania materiału		1 x 10	20
10	Test do oznaczeń Str.pyogenes w wymazie z gardła – zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do oznaczeń		1 x 20	1
11	Test do oznaczeń Str.agalactiae w wymazie z pochwy i odbytu; zestaw zawiera wszystkie składowe potrzebne do oznaczeń		1 x 20	1
12	Test do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu		1 x 10	8
13	Test do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu		1 x10	4
14	Test immunochromatograficzny do oznaczeń COVID w wymazach z nosa/gardła		1x25oznaczeń	4
14	Kasetkowy test ciążowy hCG / - dla Szpit.Odd.Ratunkowego		1x30	6
15	Test immunoenzymatyczny do równoczesnego oznaczenia antygenu i toksyn C.difficile w kale		1 x25	15
					razem

** przy innych wielkościach opakowań, należy przeliczyć i zaokrąglić do góry

Zadanie 9: sprzęt jednorazowy i inny
Lp.	Asortyment	Numer katalogowy	Jm.	Ilość w sztukach	**Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Szacunkowa wartość netto	VAT {%}	Szacunkowa wartość brutto
1	Pojemniki sterylne do moczu o poj. 20-30 ml		Szt.	5000	1 x 100	50
2	Pojemniki sterylne do kału z łopatką		Szt.	2400	1 x 100	24
3	Wymazówka plastikowa, wiskozowa w sterylnej probówce transportowej		Szt.	7000	1 x 100	70
4	Wymazówka plastikowa bez węgla z podłożem transportowym Stuart, sterylna		Szt.	3000	1 x 100	30
5	Wymazówka plastikowa, sterylna z podłożem transportowym AMIES i węglem		Szt.	600	1 x 100	6
6	Sterylne wymazówki bez probówki, pakowane indywidualnie		Szt	8000	1x100	80
7	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 10µl		Szt.	12000	1 x 200	60
8	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 1µl		Szt.	10000	1 x 200	50
9	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 55 mm		Szt.	400	1 x 10	40
10	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 90 mm		Szt.	200	1 x 25	8
11	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 5 ml		Szt.	1000	1x500	2
12	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 20 ml		Szt.	1000	1x500	2
13	Probówki Eppendorf, stożkowe zamykane o pojemności 1,5ml 30000 x g		Szt.	1000	jw	2
14	Mikro probówki zakręcane PP o pojemności 0,5 ml		Szt.	200	1x100sztuk	2
15	Końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 0,5-10μl, bezbarwne		Szt.	4000	1x1000sztuk	4
16	Końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 10-200μl bezbarwne		Szt.	2000	1x1000sztuk	2
17	Końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 100-1000μl bezbarwne		Szt.	2000	1x500sztuk	4
18	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 5-200μl, Ώσ³te		Szt	500	1x5	100
19	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 100-1000μl, niebieskie		Szt	500	1x5	100
20	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 4 mm		Szt.	20	1 x 10	2
21	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 2 mm		Szt.	20	1 x 10	2
22	Zestaw do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 (probówka z PS o pojemności 11ml, średnica 16mm, długość 100mm, okrągłodenna z korkiem, sterylna + wymazówka do pobierania wymazów na COVID-19 jałowa + naklejka na probówkę)		Szt.	200	1 x 100	2
23	Pisaki laboratoryjne (niebieskie lub czarne)		Szt.	30	1x10sztuk	3
	RAZEM					Razem

** przy innych wielkościach opakowań, należy przeliczyć i zaokrąglić do góry

Należy uzupełnić numer katalogowy we wszystkich zadaniach.