## Arkusz1
zał nr 2 SWZ 30/TP/2024
L.p. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ OZNACZEŃ | Ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jedn. netto za 1 opakowanie | % VAT | Cena jed. brutto za 1 op. | wartość netto | Wartość brutto | cena za test netto | cena za test brutto
1. | D -dimery | 4800
2. | Prokalcytonina | 4200
3. | NT pro-BNP | 1440
4. | Dzierżawa analizatora | 24 msc
RAZEM
l.p. | Parametry wymagane | [8 empty] | TAK/NIE | Odpowiedz oferenta TAK/NIE Podać parametry oferowane
1 | Analizator nowy rok produkcji 2024 rok.
2 | Wieloparametrowy analizator do badan immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną
3 | Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego.
4 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy
5 | Minimum 12 równolegle działających miejsc pomiarowych.
6 | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatów.
7 | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).
8 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
9 | Odczynniki w formie monotestów
10 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym
11 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
12 | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i wyników.
13 | Aparat posiadający możliwość programowalnego uśpienia aparatu na czas braku aktywności, tzw. „sleep mode”.
14 | Wszystkie odczynniki od jednego producenta
15 | Analizator posiadający możliwość dwustronnej komunikacji z systemem laboratoryjnym ATD-software
16 | Oferent ponosi koszt wpięcia aparatu do systemu szpitalnego ATD software Profilab
17 | Analizator posiadający możliwość optycznego wykrywania próbek
18 | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z w wykorzystaniem łącza internetowego.
19 | Test d-dimer musi posiadać zwalidowany algorytm pozwalający na wykluczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej potwierdzony instrukcją użytkowania oraz danymi publikacyjnymi
20 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujace)
21 | Analizator posiadający możliwość wykrywania skrzepu w próbce
22 | Zapewnienie stacji roboczej do podłączenia analizatora do LIS ( komputer z oprogramowaniem Microsoft Office, monitor, klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa, drukarka laserowa, sieciowa , czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy, UPS)
23 | W przypadku awarii analizatora dostawca zapewnia sprzęt zastępczy i pokrywa koszty naprawy i transportu oraz pokrywa koszt badań u podwykonawcy
24 | W przypadku braku odczynników dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań wysyłanych do podwykonawcy
25 | Dostawca zapewnia szkolenie personelu z obsługi analizatora
26 | 24 msc gwarancji na analizator , 2 bezpłatne przeglądy (raz w roku)
PARAMETRY OCENIANE
| Opis parametrów | [8 empty] | TAK | NIE
1. | Możliwość rozbudowy do 4 modułów diagnostycznych połączonych 1 stacją roboczą | [8 empty] | 20 p. | 0
2. | Możliwość współdzielenia kalibracji pomiędzy modułami diagnostycznymi | [8 empty] | 20 p. | 0
………………………………………………………………………………
podpis elektroniczny osoby upoważnionej