Szp/FZ – 28/      /2021					 	                          Wrocław, dnia  16.06.2021 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284  ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp   jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienie  do postępowania pn.: ,,Dostawa materiałów do badań diagnostycznych”

Pytanie nr 1

- Dotyczy Pakietu nr 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu próżniowego pobierania krwi, z próżnią przygotowaną i wykalibrowaną fabrycznie, pozwalającą na wystandaryzowanie objętości pobranej próbki krwi? Bez możliwości aspiracji tłokiem.

- Ograniczenie wymagań tylko do systemu aspiracyjno próżniowego nie ma uzasadnienia merytorycznego. System próżniowy, wynaleziony przez firmę Becton Dickinson, a oferowany na rynku przez kilka różnych podmiotów, posiada niepodważalne zalety dla użytkownika:

  - Wykalibrowaną fabrycznie próżnię w probówce, co eliminuje ryzyko niedopełnienia lub przepełnienia probówki, a tym samym ryzyko zaburzenia proporcji krwi do oczynnika, co prowadzi do występowania błędów przedanalitycznych mających negatywny wpływ na wynik badania laboratoryjnego

  - Probówka napełnia się krwią automatycznie, bez konieczności dodatkowych czynności i manipulacji

  - Napływ krwi jest wystandaryzowany i delikatny, tak aby minimalizować ryzyko hemolizy i innych błędów przedanalitycznych

  - Przepływ krwi jest niezależny od użytkownika, co minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i zmienność procesu pobrania

  - Nie ma możliwości przepływu wstecznego krwi wymieszanej z odczynnikiem z probówki do żyły pacjenta, co niestety zdarza się w przypadku techniki aspiracji i cofnięcia tłoka. Tym samym wyeliminowane jest również ryzyko wystąpienia błędu przedanalitycznego wynikającego z niezachowania właściwej proporcji między pobraną krwią a odczynnikiem.

- System próżniowy BD Vacutainer® jest najczęściej stosowanym zamkniętym systemem pobierania krwi na świecie, wybieranym z powodu swoich cech użytkowych oraz jakości.

- System posiada rozwiązania umożliwiające prawidłowe wykonanie tzw „trudnych pobrań”, także w przypadku pacjentów onkologicznych i z powodzeniem stosowany jest od wielu lat także przez renomowane placówki takie jak: CO w Bydgoszczy, CO w Krakowie, NIO w Gliwicach, KCO w Katowicach, ZCO w Szczecinie, ŚCO w Kielcach, WSZ Szczecin, SW Kalisz, Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu i wiele innych.

- Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę

- 2. W przypadku zgody na zaoferowanie systemu próżniowego zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania uchwytów jednorazowych, niezbędnych do pracy w systemie próżniowym, w dodanym dodatkowo wierszu Formularza Asortymentowo Cenowego.

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakiet 1 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody jednorazowej na podkładzie z włókniny o średnicy

40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający działając na podstawie art.286 ust.1 w treści SWZ wprowadza  zmiany dotyczące terminu oraz składania ofert .

Zmiana treści SWZ:  zapisy przyjmują brzmienie

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2021 r.

- XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić  na stronie internetowej prowadzonego postępowania  pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw  do dnia 25.06.2021 r. do godz. 08:00.

- XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021, o godzinie 08:10.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.