Numer referencyjny:**ZZP.260.1.24.2023** Lublin, dnia 28.09.2023r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
bez negocjacji, którego przedmiotem jest* *wykonanie robót budowlanych polegających   
na zaprojektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka   
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. dla obiektu CSR Łabędzia, pod numerem 2023/BZP 00402347 /01; z dnia 19.09.2023 r.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków   
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

Czy budynek CRS Bystrzyca na którym ma być posadowiona instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowany jest w strefie archeologicznej lub konserwatora zabytku?

**ODPOWIEDŹ**

Budynek CSR Łabędzia nie jest zlokalizowany w strefie archeologicznej ani w strefie konserwatora zabytków.

**PYTANIE Nr 2**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora na 2 panele?
2. Czy Zamawiający wymaga jedynie uzyskania opinii konstruktorskiej nośności dachu, czy wykonania szczegółowej ekspertyzy wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi nośności dachu?

**ODPOWIEDŹ**

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 1 optymalizatora na 2 panele. Należy zamontować jeden optymalizator do jednego panela.
2. Zamawiający wymaga uzyskania opinii konstruktorskiej stwierdzającej możliwość posadowienia planowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CSR Łabędzia.