Numer referencyjny: ZZP.260.1.24.2023			                   Lublin, dnia 28.09.2023r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających 
na zaprojektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.  dla obiektu CSR Łabędzia, pod numerem 2023/BZP 00402347 /01; z dnia 19.09.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Czy budynek CRS Bystrzyca na którym ma być posadowiona instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowany jest w strefie archeologicznej lub konserwatora zabytku?

ODPOWIEDŹ

Budynek CSR Łabędzia nie jest zlokalizowany w strefie archeologicznej ani w strefie konserwatora zabytków.

PYTANIE Nr 2

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora na 2 panele?

- Czy Zamawiający wymaga jedynie uzyskania opinii konstruktorskiej nośności dachu, czy wykonania szczegółowej ekspertyzy wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi nośności dachu?

ODPOWIEDŹ

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 1 optymalizatora na 2 panele. Należy zamontować jeden optymalizator do jednego panela.

- Zamawiający wymaga uzyskania opinii konstruktorskiej stwierdzającej możliwość posadowienia planowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CSR Łabędzia.