COZL/DZP/AS/3411/PN-45/24

Lublin, dnia 14.05.2024 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

**„Dostawa różnego asortymentu medycznego (staplery, ładunki do staplerów, trokary) na potrzeby COZL”. ( COZL/DZP/AS/3411/PN-45/24).**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy załącznika nr 2, pozycji nr 7 i 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie,  
czy Zamawiający miał na myśli staplery (poz.7) i kompatybilne do nich ładunki (poz.8) z zszywkami  
o wysokości 3,5mm, zamiast wskazanych w OPZ zszywek 3,8mm. Jednocześnie, chcielibyśmy  
podkreślić, iż pozostałe wymagane parametry pozostają bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**