## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2 do SWZ
PAKIET 1
Lp. | Implant | Jm | Ilość (18 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy z obustronnymi łukami derotacyjnymi w części bliższej, z off-stem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, napylany w 1/3 bliższej porowatą plazmą tytanową w 2 wersjach kąta szyjkowo trzonowego (128 i 135stopni), każda wersja w 11 rozmiarach oraz na życzenie bezkołnierzowy dysplastyczny bezcementowy trzpień tytanowy, prosty do wąskich kanałów. | szt | 15
2. | Trzpień cementowany w 5 rozmiarach, zakładany przy pomocy tego samego instrumentarium co w punkcie 1 | szt | 8
3. | Trzpień tytanowy, przynasadowy, bezcementowy w 13 rozmiarach z off-setsm rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, bezkołnierzowy z obustronnymi łukami derotacyjnymi, na 1/2 długości pokryty plazmą tytanową, w dwu wrsjach kata szyjkowo-trzonowego (128 i 135stopni), eurostożek 12/14. | szt | 85
4. | Trzpień przynasadowy monoblok osadzany szyjkowo.Trzpień krótki, prosty, bezkołnierzowy w 8 rozmiarach, tytanowy w 2/3 pokryty plazmą tytanową i frakcją hydroksyapatytu, w 3 wersjach kąta szyjkowo-trzonowego (120, 130 i 135stopni), eurostożek 12/14. | szt | 20
5. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna tytanowa press-fit o strukturze wyspowej (3D) pokryta plazmą tytanową, bezotworowa lub otworowa Panewki w rozmiarach 44-68mm. | szt | 105
6. | sruby do w/w panewki | szt | 20
7. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna tytanowa samogwintująca, wkręcana z gwintem na całej wysokości czaszy. Rozmiar 44-68mm | szt | 15
8. | Panewka polietylenowa z 2 pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej RTG, o rozmiarze od 42 - 64 mm ze skokiem co 2mm oraz na życzenie głęboka ( zatrzaskowa ) panewka polietylenowa z dwoma pierścieniami metalowymi do orjentacji przestrzennej rtg | szt | 8
9. | Głowa bipolarna rozmiar 43-55mm | szt | 17
10. | Głowa metalowa 28 mm, 32mm, 36mm w min 5 rozmiarach szyjkowych. | szt | 40
11. | Głowa ceramiczna. W minimum 4 długościach szyjki (S, M, L, XL) średnica w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm. | szt | 60
12. | Wkład do obu panewek (z pkt 5 i 7) ceramiczny od 28, 32, 36 mm | szt | 20
13. | Wkład w wersji symetrycznej i asymetrycznej do paneweki ( z pkt. 5) z polietylenu z wit E w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm | szt | 70
14. | Wkład w wersji symetrycznej i asymetrycznej do paneweki ( z pkt. 7) z wysoko usieciowanego polietylenu w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm | szt | 15
15. | Korek wchłanialny kaniulowany lub polietylenowy w rozmiarach zgodnych z rozmiarem trzpienia. | szt | 25
16. | Panewka rewizyjna, wielootworowa , średnica zewnętrzna panewki od 44 do 68 mm , ze skokiem co 2 mm | szt | 5
17. | Śruby do panewki rewizyjnej w ilości 7 szt. na panewkę | szt | 35
18. | Augmenty panewkowe uniwersalne do panewek bezcementowych pokryte plazmą tytanową jak w panewce bezcementowej press-fit, w rozmiarach odpowiadających panewkom min. 48 – 68 mm, każdy augment w min. 5 wysokościach | szt | 4
19. | Śruby augmentacyjne kotwiczące w rozmiarach 12 – 68 mm ( 3 szt. na augment ) | szt | 12
20. | Kosz tytanowy do rekonstrukcji panewki z dwoma giętkimi ramionami i 1 ostrogą , wielootworowy (min. 11 ), anatomiczny ( prawy i lewy ) . | szt | 2
21. | Śruba tytanowa do mocowania kosza w rozmiarze 16 - 64 mm w ilości 6 szt. na kosz | szt | 12
22. | Trzpień bezcementowy rewizyjny, monoblok prosty o dł. 220 - 300 mm w min. 10 rozmiarach i anatomiczny o dł. 290 - 300 mm w min. 10 rozmiarach . | szt | 2
23. | Trzpień bezcementowy rewizyjny, modularny prosty i anatomiczny, część bliższa. w min 6 wrozmiarzach | szt | 2
24. | Część dalsza trzpienia rewizyjnego w min 18 rozmiarach | szt | 2
25. | Śruby do trzpienia rewizyjnego w ilości 2 szt. na trzpień | szt | 8
26. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy do bardzo waskich kanałów, stożek 8/10 | szt | 1
27. | Głowa metalowa 22,2 mm, w min 2 rozmiarach szyjkowych. | szt | 1
28. | Panewka bezcementowa dysplastyczna, hemisferyczna tytanowa press-fit o strukturze wyspowej (3D) pokryta plazmą tytanową, bezotworowa lub otworowa, 40-42mm | szt | 1
29. | Wkład w wersji symetrycznej i asymetrycznej do paneweki z polietylenu z wit E na głowę 22,2mm | szt | 1
30. | Wkład antyluksacyjny AS Dual Mobility w całości pokryty ZrN, kompatybilny z panewką z pkt 5 | szt | 30
31. | Wkładka dwumobilna z polietylenu crosslink z witaminą E Vitelene | szt | 30
32. | GłówkaDual Mobility 22,2 lub 28mm | szt | 10
33. | Panewka rewizyjna 3D, o strukturze drukowanej, z docranialnymi otworami owalnymi i doogonowym otworami okrągymi, w rozmiarze 46-72mm, kompatybilna z wkładkami z pkt 12,13,14 | szt | 6
34. | Wkładka rewizyjna do w/w panewki z offsetem 4mm | szt | 3
35. | Wkładka rewizyjna do w/w panewki z okapem 20stopni | szt | 3
36. | główka rewizyjna ceramiczna ze zintegrowaną tuleją metalową do osłony konusa | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Dostawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.
Dostawca zapewnia bank endoprotez, w ilości zgodnej z krzywą zuzycia nie mniej niż po 1 sztuce w każdym z rozmiarów
Dostawca zapewni szkolenia personelu w zakresie oferowanego implantu
Pozycje 18-36 pakietu 1 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania
Czas dostawy pozycji nie wymienionych - 2 dni od zapotrzebownia
Pozycje 30-31 mogą być na życzenie dostarczone na czas umowy
PAKIET 2
Lp. | Implant | Jm | Ilość (18 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Cement kostny-zintegrowany system próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu z antybiotykiem | szt | 25
2. | Hydroksyapatytowy substytut kości w paście żelowej poj 5ml. | szt | 3
3. | Hybrydowy substytut kości w postaci mieszanki β TPC i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji 10 ml | szt | 10
4. | Mieszalnik do w/w hybrydowego mieszalnika | szt | 10
5. | Aplikator do w/w substytutu | szt | 3
6. | Spacery biodrowe z gentamecyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard , długiej i wąskiej , każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | szt | 1
7. | Spacery biodrowe z gentamecyną i wankomycyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard , długiej , każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | szt | 1
8. | Spacery kolanowe z gentamecyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 3 rozmiary | szt | 1
9. | Spacery kolanowe z gentamecyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 4 rozmiary | szt | 1
10. | Cement kostny z gentamycyną-zintegrowany system próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu z antybiotykiem | szt | 2
11. | Cement kostny z gentamycyną i wancomycyną | szt | 2
[5 empty] | 0 | 0
Pozycje od 1-11 pakietu 2 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania